附件4

采购需求

- 询价内容

为认真贯彻自贡市卫生健康系统安全生产“迎大运·保平安”击中整治专项行动，对全院进行了全面隐患排查，虽然医院至今已陆续更新了部分消防设施，但目前仍需增设灭火器、微型消防站、消防疏散引导向等消防器材，后勤科特申请采购。现对以下消防器材进行询价（包运输和安装）。

- 器材参数

| 序号 | 名称 | 数量 | 参数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 干粉灭火器 | 50 | MF/ABC5规格，生产日期为2023年9月后 |
| 2 | 灭火器放置箱 | 30 | 圆角灭火器箱，加厚，能轻易放入一组（2具）MF/ABC5规格灭火器 |
| 3 | 消防沙箱 | 3 | 规格1200*600*600（mm），加厚，附带消防桶一个、铲子一把 |
| 4 | 微型消防站 | 1 | 规格900*400*1800（mm），加厚，附带消防头盔*4、消防手套*4、消防腰带*4、消防服（≥180cm身高）*4、消防胶靴（45码）*4、防毒面罩*4、MF/ABC5灭火器*4、安全绳扣*4、安全绳（>20米）*2、消防水带*2、消防水枪*2、水枪接扣*2、消防斧*2、消防扳手*2、灭火毯*2、强光手电（附电池）*1、手持扩音器（附电池）*1 |
| 5 | 消防疏散引导箱 | 50 | 加厚，附带防毒面罩*2、反光背心*2、毛巾*10、口哨*10、强光手电（附电池）*1、手持扩音器（附电池）*1、应急荧光棒（附电池）*1、安全锤*1 |