附件2:

- 富顺县中医医院医用电钻采购项目介绍表

| 序号 | 医疗器械名称 | 基本参数要求 | 数量 | 品牌 | 规格型号 | 产品特征描述（技术参数） | 质保期 | 单价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 医用电钻 | 1.可整机高温高压消毒，耐135℃高温； 2.输出功率≥105W； 3.转速0～1200转／分； 4.扭矩2.9牛顿·米； 5.钻夹头有效夹持0.1mm～8.0mm； 6.急停时间≤0.1s； 7.充电器输入电压交流100V250V、50/60HZ； 8.使用免消毒电池，电池电压14.4伏；1800mAh； 9.铝合金外壳； 10.噪音 ≤60dB，温升 ≤25℃ 11.配置电池2节，充电器1只，消毒通道1只，钻夹头钥匙1把 | - 3把 |  |  |  |  |  |  |

备注：1、参与调研的公司必须全部满足我院基本参数要求，否则调研报告视为无效；

2、产品特征描述（技术参数）：除我院基本参数要求外，以及报价产品的详细技术参，参数条数太多可另附页列举；

3、报价要求：①所有报价均用人民币表示，报价是响应本项目要求的全部工作内容的验收价格，包括完成本项目所需的一切费用。②同一报价表内任何有选择或可调整的报价将按无效响应处理。