富顺县中医医院食堂烟道清洗项目采购需求

一、项目概述

本项目为食堂烟道清洗项目， 主要工作内容下：

1.采购内容及技术参数见附件2

二、商务要求

（一）清洗时间、验收地点及交付方式

1.清洗时间：在接到甲方的通知后，24 小时内。

2.清洗地点：富顺县中医医院同心院区。

（二）履约验收

1.乙方按照甲方要求进行清洗，各项技术参数符合询价文件要求和乙方投递的询价文件承诺。

2.每季度清洗1次，一年清洗4次

3.排烟罩、灶台、隔油板清洗完成后表面无油污，光亮整洁;

4.油烟管道清洗后，不残留顽固的块状油污，达到90%以上烟道呈原有的内壁铁皮色;

5.风机叶轮清洗后达到表面90%以上能够见到底漆，电机底部无沉淀的油污;

6.净化器清洗后无油污堵塞过滤网，达到表面90%以上能够见到底漆。

（三）售后服务

1.乙方承诺，甲方使用乙方提供的服务，如清洗不到位，乙方将承担全部责任。