- 富顺县中医医院一批医疗设备采购项目介绍表

报价公司名称：

| 序号 | 设备名称（产品注册证名称） | 基本参数要求 | 品牌 | 规格型号 | 产品特征描述（技术参数必须满足3个品牌） | 报价（元） | 满足所报参数的其他两个品牌 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电子支气管镜/治疗单镜 | 适配我院现有电子支气管镜系统，品牌：奥林巴斯，图像处理装置型号：CV-290 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 电子支气管镜系统 | 1.包含主机、冷光源、治疗镜、屏幕、台车、工作站等（根据不同品牌配置清单不同）2.介入HIS系统。3.国产 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 呼出一氧化氮分析仪 | 1、用于检查呼出一氧化氮，用于气道炎症检测 2、至少可记录15000次检测数据 3、报价栏中需报匹配使用的耗材 |  | 设备型号： 耗材型号： |  | 设备价格： 耗材价格： |  |  |
| 4 | 电动溶栓床 | 1、脑病科用于急性脑梗抢救病人溶栓使用2、具备称重、整体升降、前后倾斜、背部升降、背膝联动以及一键复位功能 |  |  |  |  |  |  |

备注：1、参与调研公司必须全部满足我院基本参数要求，否则调研报告视无效；附报价品牌其他医院中标价佐证材料。

2、设备名称在满足基本参数的前提下，以报价产品注册证名称为准。

3、产品特征描述（技术参数）：除我院基本参数要求外，产品的详细技术参数及配置清单；所报技术参数必须满足三个品牌，可附其他品牌设备技术参数情况。

4、产品特征描述（技术参数）条数太多可另附页列举。

5、报价要求：①所有报价均用人民币表示，报价是响应本项目要求的全部工作内容的验收价格，包括完成本项目所需的一切费用。②同一报价表内任何有选择或可调整的报价将按无效响应处理。