## Sheet1
2024水电耗材需求
序号 | 名 称 | 单位 | 规格、型号 | 技术参数 | 预计数量 | 单价 | 备注
1 | LED平板灯 | 个 | 300*300 | 300*300*15mm | 60 | 38 | 因安装位置需要厚度必须小于2mm
2 | LED平板灯 | 个 | 300*600 | 300*600*15mm | 50 | 55
3 | LED平板灯 | 个 | 600*600 | 600*600*15mm | 80 | 65
4 | LED灯泡 | 支 | 5W | 额定电压：170V-250V、额定光效：≥70lm/w | 120 | 5.5
5 | LED灯泡 | 支 | 12W | 额定电压：170V-250V、额定光效：≥70lm/w | 100 | 6.5
6 | LED灯泡 | 支 | 40W | 额定电压：170V-250V、额定光效：≥70lm/w | 100 | 16
| LED灯泡 | 个 | 50W
7 | LED灯贴 | 个 | 35W | 光通亮≥1000/1100lm | 40 | 16
8 | T4 灯管 | 根 | 28W | 额定电压：170V-250V，长度114.9cm | 100 | 13
9 | LEDT5灯管 | 套 | 24w | 额定电压：170V-250V，无影一体化支架长度1200cm | 60 | 45
10 | LED飞碟泡 | 个 | 40W | 额定电压：170V-250V、额定光效：70lm/w | 30 | 14
11 | LED吸顶灯 | 个 | 36W | 额定电压：170V-250V直径≥33cm | 15 | 40
12 | LED吸顶灯（大） | 个 | 120W | 额定电压：170V-250V直径≥60cm | 40 | 60
13 | LED筒灯（7.5开孔） | 个 | 6W | 额定电压：170V-250V,白光，白色铝合金边框，开孔7.5cm | 100 | 8
14 | COB射灯 | 个 | 7W | 额定电压：170V-250V,白光，白色铝合金边框，开孔7.5cm | 40 | 12
| LED筒灯12W(15直径) | 个 |  |  |  | 22
| 双孔筒灯 | 个 |  |  |  | 40
| LED筒灯（18W） | 个 |  |  |  | 25
15 | T8紫外线灯支架 | 根 | 30W | 铝合金紫外线灯支架长度92cm | 30 | 9
16 | T8紫外线灯镇流器 | 套 | 30W | 额定电压：170V-250V20W-40W专用带座 | 30 | 15
| T8紫外线灯管 | 根 | 24W |  |  | 10
17 | LED裸灯带 | 米 | 20W | 24V-COB-一米560灯珠（24V--5060灯珠） | 100 | 7
| 安全出口灯 | 个 |  |  |  | 100
18 | 铝合金灯槽+亚克力灯罩 | 米 |  | 铝合金15*09无边框 | 80 | 15
19 | 24V超薄电源 | 个 | 300W | 输入电压：170V-250V，输出电压24V,额定功率300W | 10 | 55
20 | 平灯座 | 个 | 86型 | 最大电流：10A 250V、执行标准GB17935-2007 | 30 | 4
21 | 绝缘带 | 圈 | 中圈 | 适用0º-80Cº、电压600伏特以下 | 30 | 3
22 | 绝缘带 | 圈 | 大圈 | 适用0º-80Cº、电压600伏特以下 | 40 | 4
23 | 国标多功能插座 | 个 | 3m | 额定电流：10A、电压：250V、额定功率：2500W 8插位20孔带过载保护 | 60 | 30
24 | 国标多功能插座 | 个 | 5m | 额定电流：10A、电压：250V、额定功率：2500W 8插位20孔带过载保护 | 50 | 45
25 | 空调插线板 | 个 | 1.8米 | 带开关，额定电流16A,最大功率：4000w 包含10A插座5孔*1 16A插座三孔*1 | 20 | 25
26 | 空调插线板 | 个 | 3米 | 带开关，额定电流16A,最大功率：4000w 包含10A插座5孔*1 16A插座三孔*1 | 10 | 30
27 | 两线插头 | 个 | 10A | 额定电流：10A 电压：220V-250V | 25 | 3
28 | 三线插头 | 个 | 10A | 额定电流：10-16A、 电压：220V-250V | 10 | 4
29 | 扎带 | 包 | 5*300 | 尼龙全新料，一包250根 | 10 | 11
30 | 扎带 | 包 | 4*250 | 尼龙全新料，一包250根 | 10 | 8
31 | 线槽板 | 根 | 20*10 | 白色全新PVC材料，自带背胶，规格20mm*10mm4米/根 | 100 | 13
32 | 线槽板 | 根 | 24*14 | 白色全新PVC材料，自带背胶，规格24mm*14mm4米/根 | 100 | 14
33 | 线槽板 | 根 | 50*25 | 白色全新PVC材料，自带背胶，规格50mm*25mm4米/根 | 100 | 28
34 | 接线端子（线快接头） | 个 | 1进1出 | 阻燃材料，纯铜导件，额定电流32A，额定电压250V，剥线长度10mm，线径范围0.08-4.0mm | 100 | 3
35 | PVC线管 | 根 | φ20B管 | 聚氯乙烯pvc管材，外径20mm管长3.8m | 300 | 6
36 | PVC三通 | 个 | φ20 | 聚氯乙烯pvc管材，内径20mm三通 | 50 | 0.8
37 | PVC弯接 | 个 | φ20 | 聚氯乙烯pvc管材，内径20mm90度弯头 | 50 | 0.7
38 | PVC直接 | 个 | φ20 | 聚氯乙烯pvc管材，内径20mm直接 | 50 | 0.6
39 | 管卡 | 个 | φ20 | 国际标准，硬度值、HRC48-58 | 500 | 0.05
40 | PVC线管 | 根 | φ25B管 | 聚氯乙烯pvc管材，外径25mm管长3.8m | 30 | 7
41 | PVC线管弯接 | 个 | φ25 | 聚氯乙烯pvc管材，内径20mm90度弯头 | 30 | 0.8
42 | PVC线管直接 | 个 | φ25 | 聚氯乙烯pvc管材，内径25mm直接 | 20 | 0.7
43 | PVC线管三通 | 个 | φ25 | 聚氯乙烯pvc管材，内径25mm三通 | 20 | 1
44 | 管卡 | 个 | φ25 | 国际标准，硬度值、HRC48-58 | 100 | 0.1
45 | PVC线管 | 根 | φ32B管 | 聚氯乙烯pvc管材，外径32mm管长3.8m | 30 | 8
46 | PVC管弯接 | 个 | φ32 | 聚氯乙烯pvc管材，内径32mm90度弯头 | 40 | 1.2
47 | PVC管直接 | 个 | φ32 | 聚氯乙烯pvc管材，内径32mm直接 | 40 | 1
48 | DN32管卡 | 个 | φ32 | 国际标准，硬度值、HRC48-58 | 100 | 0.3
49 | 50PVC管 | 根 | φ50 | 聚氯乙烯pvc管材，外径50mm管长4m壁厚2.0mm | 40 | 20
50 | 50PVC弯接 | 个 | φ50 | 聚氯乙烯pvc管材，内径50mm90度弯头 | 30 | 3
51 | 50PVC管直接 | 个 | φ50 | 聚氯乙烯pvc管材，内径50mm直接 | 30 | 2.5
52 | 50PVC管三通 | 个 | φ50 | 聚氯乙烯pvc管材，内径50mm三通 | 40 | 3.5
53 | DN50管卡 | 个 | φ50 | U型304不锈钢管卡内径50mm | 50 | 4
54 | 75PVC管 | 根 | φ75 | 聚氯乙烯pvc管材，外径75mm管长4m壁厚2.3mm | 40 | 24
55 | 75PVC弯接 | 个 | φ75 | 聚氯乙烯pvc管材，内径75mm90度弯头 | 30 | 4.5
56 | 75PVC管直接 | 个 | φ75 | 聚氯乙烯pvc管材，内径75mm直接 | 40 | 4.5
57 | 75PVC管三通 | 个 | φ75 | 聚氯乙烯pvc管材，内径75mm三通 | 40 | 5
58 | DN75抱箍 | 个 | φ75 | 75国标双用抱箍带卡座内径75mm | 30 | 4
59 | 110PVC管 | 根 | φ110 | 聚氯乙烯pvc管材，外径110mm管长4m壁厚3.2mm | 30 | 35
60 | 110PVC弯接 | 个 | φ110 | 聚氯乙烯pvc管材，内径110mm90度弯头 | 30 | 5
61 | 110PVC管直接 | 个 | φ110 | 聚氯乙烯pvc管材，内径110mm直接 | 30 | 4.5
62 | 110PVC管三通 | 个 | φ110 | 聚氯乙烯pvc管材，内径110mm三通 | 30 | 7
| PVC胶水 | 瓶 |  |  |  | 8
63 | DN110抱箍 | 个 | φ110 | 75国标双用抱箍带卡座内径110mm | 50 | 4.5
64 | 卡条 | 根 | 1000mm | 长度1m宽度35mm实际厚度1.2mm | 10 | 6
65 | 地排十孔 | 套 | 2cm*15cm | 黄铜材质，镀镍防锈处理，2*M8+8*M5 | 10 | 8
66 | 零排十孔 | 套 | 2cm*15cm | 黄铜材质，镀镍防锈处理，2*M8+8*M5 | 10 | 8
| 防爆插座 | 个
| 一开十孔插座 | 个 |  |  |  | 30
67 | 空白面板 | 个 | 86型 | 阻燃PC材料，有3C强制认证 | 30 | 5
68 | 单联开关 | 个 | 86型 | 额定电压：220V、电流：10A，阻燃PC材料，有3C强制认证 | 50 | 6
69 | 一开双控 | 个 | 86型 | 额定电压：220V、电流：10A，阻燃PC材料，有3C强制认证 | 20 | 9
70 | 双联开关 | 个 | 86型 | 额定电压：220V、电流：10A，阻燃PC材料，有3C强制认证 | 20 | 11
71 | 空调插座 | 个 | 86型 | 额定电压：220V、电流：16A，阻燃PC材料，有3C强制认证 | 20 | 10
72 | 五孔插座 | 个 | 86型 | 额定电压：220V、电流：10A，阻燃PC材料，有3C强制认证 | 50 | 9
73 | 一开五孔 | 个 | 86型 | 额定电压：220V、电流：10A，阻燃PC材料，有3C强制认证 | 40 | 13
| 三开 |  |  |  |  | 15
| 四开 |  |  |  |  | 19
74 | 明装十五孔插座 | 个 | 86型 | 额定电压：220V、电流：10A，阻燃PC材料，有3C强制认证 | 40 | 30
75 | 明装底盒 | 个 | 86型 | 阻燃PVC、明装式底盒 | 50 | 2
76 | 暗装底盒 | 个 | 86型 | 阻燃PVC、暗装式底盒 | 60 | 2
| 防水底盒 | 个
77 | 国标铜芯线 | 米 | BV-1.5 | 额定电压：450/750V、规格：1*1.5平方毫米 | 1200 | 1.4
78 | 国标铜芯线 | 米 | BVR-2.5 | 额定电压：450/750V、规格：1*2.5平方毫米 | 1200 | 2.4
79 | 2*2.5铜芯护套线 | 米 | 2.5mm2 | 额定电压：450/750V、规格：2*2.5平方毫米 | 800 | 3.5
80 | 国标铜芯线 | 米 | BVR-4 | 额定电压：450/750V规格：1*4.0mm | 1200 | 3
81 | 国标铜芯线 | 米 | BVR-6 | 额定电压：450/750V规格：1*6mm | 600 | 5.5
82 | 国标铜芯线 | 米 | BVR-10 | 额定电压：450/750V规格：1*10mm | 300 | 8.5
| 网线 | 米
83 | 线卡 | 盒 | 9# | 国际标准，硬度值、HRC48-58,一盒100可 | 30 | 4
84 | 漏电断路器 | 个 | 20A1P+N | 额定电压：220V、电流：20A，阻燃PC材料，有3C强制认证 | 30
85 | 漏电断路器 | 个 | 32A1P+N | 额定电压：220V、电流：32A，阻燃PC材料，有3C强制认证 | 30
86 | 漏电断路器 | 个 | 63A1P+N | 额定电压：220V、电流：63A，阻燃PC材料，有3C强制认证 | 30
87 | 漏电断路器 | 个 | 20A2P | 额定电压：220V、电流：20A，阻燃PC材料，有3C强制认证 | 30 | 13
88 | 漏电断路器 | 个 | 32A2P | 额定电压：220V、电流：32A，阻燃PC材料，有3C强制认证 | 30 | 13
89 | 漏电断路器 | 个 | 63A2P | 额定电压：220V、电流：63A，阻燃PC材料，有3C强制认证 | 30 | 14
90 | 漏电断路器 | 个 | 20A3P+N | 额定电压：220V、电流：20A，阻燃PC材料，有3C强制认证 | 30 | 40
91 | 漏电断路器 | 个 | 32A3P+N | 额定电压：220V、电流：32A，阻燃PC材料，有3C强制认证 | 30 | 40
92 | 漏电断路器 | 个 | 63A3P+N | 额定电压：220V、电流：63A，阻燃PC材料，有3C强制认证 | 30 | 55
| 漏电断路器 | 个 | 200A
（CJXA-2-1810）继电器
93 | 空开开关 | 个 | 16A1P | 额定电压：220V、电流：16A，阻燃PC材料，有3C强制认证 | 20 | 7
94 | 空开开关 | 个 | 20A1P | 额定电压：220V、电流：20A，阻燃PC材料，有3C强制认证 | 20 | 7
95 | 空开开关 | 个 | 32A1P | 额定电压：220V、电流：32A，阻燃PC材料，有3C强制认证 | 20 | 7
96 | 空开开关 | 个 | 20A2P | 额定电压：220V、电流：20A，阻燃PC材料，有3C强制认证 | 20 | 14
97 | 空开开关 | 个 | 32A2P | 额定电压：220V、电流：32A，阻燃PC材料，有3C强制认证 | 20 | 14
98 | 空开开关 | 个 | 63A3P | 额定电压：380V、电流：63A，阻燃PC材料，有3C强制认证 | 20 | 21
99 | 空开开关 | 个 | 100A3P | 额定电压：380V、电流：100A，阻燃PC材料，有3C强制认证 | 20 | 41
100 | 配电箱 | 个 | 4回路 | 明装强电箱，冷轧钢板，阻燃面板，防尘防潮 | 10 | 8
101 | 配电箱 | 个 | 16回路 | 明装强电箱，冷轧钢板，阻燃面板，防尘防潮 | 10 | 30
102 | 配电箱 | 个 | 4回路 | 暗装强电箱，冷轧钢板，阻燃面板，防尘防潮 | 10 | 10
103 | 配电箱 | 个 | 16回路 | 暗装强电箱，冷轧钢板，阻燃面板，防尘防潮 | 10 | 40
104 | PPR水管 | 根 | DN20 | 白色PPR全新料耐压2.5MPa壁厚3.4mm长度4m | 80 | 14
105 | PPR水管直接 | 个 | DN20 | 白色全新PPR料 | 50 | 2
106 | PPR水管弯接 | 个 | DN20 | 白色全新PPR料 | 60 | 2.5
107 | PPR水管三通 | 个 | DN20 | 白色全新PPR料 | 50 | 2.5
108 | PPR水管过桥接头 | 个 | DN20 | 白色全新PPR料 | 20 | 2.5
109 | PPR水管内丝直接 | 个 | DN20 | 白色全新PPR料全铜电镀丝牙 | 30 | 6.5
110 | PPR水管内丝弯接 | 个 | DN20 | 白色全新PPR料全铜电镀丝牙 | 20 | 7
111 | PPR水管内丝三通 | 个 | DN20 | 白色全新PPR料全铜电镀丝牙 | 20 | 7.5
112 | PPR水管双联内丝弯接 | 个 | DN20 | 白色全新PPR料全铜电镀丝牙 | 20 | 12
113 | PPR水管活接球阀 | 个 | DN20 | 白色全新PPR料全铜电镀丝牙 | 10 | 22
| PPR水管截止阀 | 个 | DN20 |  |  | 18
| PPR32活接球阀 |  | DN32 |  |  | 75
| 开水器龙头 | 个 |  |  |  | 60
| 加长水龙头 | 个 |  |  |  | 30
| 铜带锁水龙头 | 个 |  |  |  | 35
114 | 感应水龙头 | 套 | 单冷 | 全铜主体多层电镀，交直流电控制盒，带两根80cm304不锈钢编织软管，一个全铜角阀 | 10 | 130
115 | 高弯水龙头 | 个 | 单冷 | 304不锈钢主体配一根80cm不锈钢编织高压管 | 20 | 45
116 | 洗手盆龙头 | 个 | 冷热 | 304不锈钢主体配两根80cm不锈钢编织高压管 | 40 | 65
117 | 淋浴混水阀 | 个 | 冷热 | 304不锈钢主体，三联冷热水带喷头及下出水功能 | 20 | 65
118 | 淋浴软管 | 根 | 2m | 精铜接口，304不锈钢外管，PVC内管，一根长2m | 80 | 28
119 | 淋浴花洒 | 个 | 不锈钢 | 圆形,304不锈钢材质，防堵硅胶出水 | 80 | 30
120 | 洗手盆脚踏阀 | 个 | 4分丝牙 | 全铜材质重量不低于550g | 20 | 58
121 | 洗手盆脚踏阀龙头 | 个 | 4分丝牙 | 单出水龙头，304不锈钢材质重量不低于220g | 30 | 30
122 | 大便器脚踏冲水阀 | 个 | 1寸丝牙 | 全铜材质重量不低于650g | 30 | 110
123 | 高压管 | 根 | 40cn | 管身和螺帽都是304不锈钢材质 | 20 | 4
124 | 高压管 | 根 | 50cm | 管身和螺帽都是304不锈钢材质 | 20 | 4.2
125 | 高压管 | 根 | 60cm | 管身和螺帽都是304不锈钢材质 | 20 | 7
126 | 高压管 | 根 | 80cm | 管身和螺帽都是304不锈钢材质 | 20 | 9
127 | 高压尖管 | 根 | 80cm | 冷热水龙头专用连接管，管身和螺帽都是304不锈钢材质 | 20 | 9
128 | 水龙头 | 个 | 4分丝牙 | 304不锈钢材质 | 50 | 15
129 | 角阀 | 个 | 4分丝牙 | 全铜主体多层电镀 | 100 | 15
| 小便池角阀 | 个 |  |  |  | 45
| 自动浮球阀 | 个 |  |  |  | 60
130 | 冲水箱 | 个 | 8L | 全新PP料冲水量可调节 | 10 | 80
131 | 陶瓷立柱盆 | 个 | 中号 | 智洁釉面，高温烧制，左右宽度不低于500mm，前后宽度不低于480mm | 10 | 100
132 | 洗手盆下水 | 个 | 翻盖下水 | 304不锈钢材质，通用安装 | 40 | 15
133 | 洗手盆下水软管 | 根 | 直径30mm | 可伸缩，全新料，加厚PP材质 | 40 | 6
| 微波炉玻璃盘 | 张 |  |  |  | 35
134 | 生料带 | 圈 | 20米/圈 | 净宽18mm厚0.2mm长20m | 50 | 4
| 多功能手电筒 | 把 |  |  |  | 75
| 换气扇 | 个 |  |  |  | 50
合计
以上材料均需符合国家标准，出现质量问题自收货之日起13个月内由供应商免费更换同等货物。
1
2
3 | 118型明盒（四位） | 个
4 | 标签纸14*22 | 圈
5 | 标签纸40*30 | 圈
16软管
热过载继电器
配电箱400*500
安全出口灯
门铃一拖一
配电屏指示灯
不锈钢抱箍
陶瓷立柱盆
304不锈钢活接
蒸汽发生器指示灯
吊灯头
100*500横配箱
35铜接线鼻
150铜接线鼻
150绝缘套
35绝缘套
3P500A空开
160绝缘套
一位电脑插座
DN32铜球阀
救援钩
安全帽
绝缘手套
绝缘筒靴
PPR50水管
PPR50弯接
PPR50变32弯接
PPR32活接球阀
50铁管卡
PPR32直接
PPR32弯接
PPR32三通
PPR32变20变接
PPR32水管
循环泵指示灯
电源线 8米
开水器排水软管
消防吸顶灯
PPR50内丝直接

## 数量
序号 | 名 称 | 单位 | 规格、型号 | 技术参数 | 数量 | 单价限价（元） | 备注
1 | LED平板灯 | 个 | 300*300 | 300*300*15mm | 60 | 38 | 因安装位置需要厚度必须小于2mm
2 | LED平板灯 | 个 | 300*600 | 300*600*15mm | 50 | 55 | 因安装位置需要厚度必须小于2mm
3 | LED平板灯 | 个 | 600*600 | 600*600*15mm | 80 | 65
4 | LED灯泡 | 支 | 5W | 额定电压：170V-250V、额定光效：≥70lm/w | 120 | 5.5
5 | LED灯泡 | 支 | 12W | 额定电压：170V-250V、额定光效：≥70lm/w | 100 | 6.5
6 | LED灯泡 | 支 | 40W | 额定电压：170V-250V、额定光效：≥70lm/w | 100 | 16
7 | LED灯贴 | 个 | 35W | 光通亮≥1000/1100lm | 40 | 16
| T824W灯管 | 根 |  | 额定电压：170V-250V，长度1200cm |  | 10
8 | T4 灯管 | 根 | 28W | 额定电压：170V-250V，长度114.9cm | 100 | 13
9 | LEDT5灯管 | 套 | 24w | 额定电压：170V-250V，无影一体化支架长度1200cm | 60 | 45
11 | LED吸顶灯 | 个 | 36W | 额定电压：170V-250V直径≥33cm | 15 | 40
12 | LED吸顶灯（大） | 个 | 120W | 额定电压：170V-250V直径≥60cm | 40 | 60
13 | LED筒灯（7.5开孔） | 个 | 6W | 额定电压：170V-250V,白光，白色铝合金边框，开孔7.5cm | 100 | 8
16 | T8紫外线灯镇流器 | 套 | 30W | 额定电压：170V-250V20W-40W专用带座 | 30 | 15
20 | 平灯座 | 个 | 86型 | 最大电流：10A 250V、执行标准GB17935-2007 | 30 | 4
21 | 绝缘带 | 圈 | 中圈 | 适用0º-80Cº、电压600伏特以下 | 30 | 3
22 | 绝缘带 | 圈 | 大圈 | 适用0º-80Cº、电压600伏特以下 | 40 | 4
23 | 国标多功能插座 | 个 | 3m | 额定电流：10A、电压：250V、额定功率：2500W 8插位20孔带过载保护 | 60 | 30
24 | 国标多功能插座 | 个 | 5m | 额定电流：10A、电压：250V、额定功率：2500W 8插位20孔带过载保护 | 50 | 45
25 | 空调插线板 | 个 | 1.8米 | 带开关，额定电流16A,最大功率：4000w 包含10A插座5孔*1 16A插座三孔*1 | 20 | 25
26 | 空调插线板 | 个 | 3米 | 带开关，额定电流16A,最大功率：4000w 包含10A插座5孔*1 16A插座三孔*1 | 10 | 30
27 | 两线插头 | 个 | 10A | 额定电流：10A 电压：220V-250V | 25 | 3
28 | 三线插头 | 个 | 10A | 额定电流：10-16A、 电压：220V-250V | 10 | 4
31 | 线槽板 | 根 | 20*10 | 白色全新PVC材料，自带背胶，规格20mm*10mm4米/根 | 100 | 13
32 | 线槽板 | 根 | 24*14 | 白色全新PVC材料，自带背胶，规格24mm*14mm4米/根 | 100 | 14
34 | 接线端子（线快接头） | 个 | 1进1出 | 阻燃材料，纯铜导件，额定电流32A，额定电压250V，剥线长度10mm，线径范围0.08-4.0mm | 100 | 3
35 | PVC线管 | 根 | φ20B管 | 聚氯乙烯pvc管材，外径20mm管长3.8m | 300 | 6
36 | PVC三通 | 个 | φ20 | 聚氯乙烯pvc管材，内径20mm三通 | 50 | 0.8
37 | PVC弯接 | 个 | φ20 | 聚氯乙烯pvc管材，内径20mm90度弯头 | 50 | 0.7
38 | PVC直接 | 个 | φ20 | 聚氯乙烯pvc管材，内径20mm直接 | 50 | 0.6
39 | 管卡 | 个 | φ20 | 国际标准，硬度值、HRC48-58 | 500 | 0.05
41 | PVC线管弯接 | 个 | φ25 | 聚氯乙烯pvc管材，内径20mm90度弯头 | 30 | 0.8
42 | PVC线管直接 | 个 | φ25 | 聚氯乙烯pvc管材，内径25mm直接 | 20 | 0.7
43 | PVC线管三通 | 个 | φ25 | 聚氯乙烯pvc管材，内径25mm三通 | 20 | 1
44 | 管卡 | 个 | φ25 | 国际标准，硬度值、HRC48-58 | 100 | 0.1
45 | PVC线管 | 根 | φ32B管 | 聚氯乙烯pvc管材，外径32mm管长3.8m | 30 | 8
46 | PVC管弯接 | 个 | φ32 | 聚氯乙烯pvc管材，内径32mm90度弯头 | 40 | 1.2
47 | PVC管直接 | 个 | φ32 | 聚氯乙烯pvc管材，内径32mm直接 | 40 | 1
49 | 50PVC管 | 根 | φ50 | 聚氯乙烯pvc管材，外径50mm管长4m壁厚2.0mm | 40 | 20
50 | 50PVC弯接 | 个 | φ50 | 聚氯乙烯pvc管材，内径50mm90度弯头 | 30 | 3
51 | 50PVC管直接 | 个 | φ50 | 聚氯乙烯pvc管材，内径50mm直接 | 30 | 2.5
52 | 50PVC管三通 | 个 | φ50 | 聚氯乙烯pvc管材，内径50mm三通 | 40 | 3.5
53 | DN50管卡 | 个 | φ50 | U型304不锈钢管卡内径50mm | 50 | 4
54 | 75PVC管 | 根 | φ75 | 聚氯乙烯pvc管材，外径75mm管长4m壁厚2.3mm | 40 | 24
55 | 75PVC弯接 | 个 | φ75 | 聚氯乙烯pvc管材，内径75mm90度弯头 | 30 | 4.5
56 | 75PVC管直接 | 个 | φ75 | 聚氯乙烯pvc管材，内径75mm直接 | 40 | 4.5
57 | 75PVC管三通 | 个 | φ75 | 聚氯乙烯pvc管材，内径75mm三通 | 40 | 5
58 | DN75抱箍 | 个 | φ75 | 75国标双用抱箍带卡座内径75mm | 30 | 4
59 | 110PVC管 | 根 | φ110 | 聚氯乙烯pvc管材，外径110mm管长4m壁厚3.2mm | 30 | 35
60 | 110PVC弯接 | 个 | φ110 | 聚氯乙烯pvc管材，内径110mm90度弯头 | 30 | 5
61 | 110PVC管直接 | 个 | φ110 | 聚氯乙烯pvc管材，内径110mm直接 | 30 | 4.5
62 | 110PVC管三通 | 个 | φ110 | 聚氯乙烯pvc管材，内径110mm三通 | 30 | 7
63 | DN110抱箍 | 个 | φ110 | 75国标双用抱箍带卡座内径110mm | 50 | 4.5
64 | 卡条 | 根 | 1000mm | 长度1m宽度35mm实际厚度1.2mm | 10 | 6
65 | 地排十孔 | 套 | 2cm*15cm | 黄铜材质，镀镍防锈处理，2*M8+8*M5 | 10 | 8
66 | 零排十孔 | 套 | 2cm*15cm | 黄铜材质，镀镍防锈处理，2*M8+8*M5 | 10 | 8
67 | 空白面板 | 个 | 86型 | 阻燃PC材料，有3C强制认证 | 30 | 5
68 | 单联开关 | 个 | 86型 | 额定电压：220V、电流：10A，阻燃PC材料，有3C强制认证 | 50 | 6
69 | 一开双控 | 个 | 86型 | 额定电压：220V、电流：10A，阻燃PC材料，有3C强制认证 | 20 | 9
70 | 双联开关 | 个 | 86型 | 额定电压：220V、电流：10A，阻燃PC材料，有3C强制认证 | 20 | 11
71 | 空调插座 | 个 | 86型 | 额定电压：220V、电流：16A，阻燃PC材料，有3C强制认证 | 20 | 10
72 | 五孔插座 | 个 | 86型 | 额定电压：220V、电流：10A，阻燃PC材料，有3C强制认证 | 50 | 9
73 | 一开五孔 | 个 | 86型 | 额定电压：220V、电流：10A，阻燃PC材料，有3C强制认证 | 40 | 13
74 | 明装十五孔插座 | 个 | 86型 | 额定电压：220V、电流：10A，阻燃PC材料，有3C强制认证 | 40 | 30
75 | 明装底盒 | 个 | 86型 | 阻燃PVC、明装式底盒 | 50 | 2
76 | 暗装底盒 | 个 | 86型 | 阻燃PVC、暗装式底盒 | 60 | 2
77 | 国标铜芯线 | 米 | BV-1.5 | 额定电压：450/750V、规格：1*1.5平方毫米 | 1200 | 1.4
78 | 国标铜芯线 | 米 | BVR-2.5 | 额定电压：450/750V、规格：1*2.5平方毫米 | 1200 | 2.4
79 | 2*2.5铜芯护套线 | 米 | 2.5mm2 | 额定电压：450/750V、规格：2*2.5平方毫米 | 800 | 3.5
80 | 国标铜芯线 | 米 | BVR-4 | 额定电压：450/750V规格：1*4.0mm | 1200 | 3
81 | 国标铜芯线 | 米 | BVR-6 | 额定电压：450/750V规格：1*6mm | 600 | 5.5
82 | 国标铜芯线 | 米 | BVR-10 | 额定电压：450/750V规格：1*10mm | 300 | 8.5
83 | 线卡 | 盒 | 9# | 国际标准，硬度值、HRC48-58,一盒100可 | 30 | 4
84 | 漏电断路器 | 个 | 20A1P+N | 额定电压：220V、电流：20A，阻燃PC材料，有3C强制认证 | 30 | 16
85 | 漏电断路器 | 个 | 32A1P+N | 额定电压：220V、电流：32A，阻燃PC材料，有3C强制认证 | 30 | 16
86 | 漏电断路器 | 个 | 63A1P+N | 额定电压：220V、电流：63A，阻燃PC材料，有3C强制认证 | 30 | 14
87 | 漏电断路器 | 个 | 20A2P | 额定电压：220V、电流：20A，阻燃PC材料，有3C强制认证 | 30 | 13
88 | 漏电断路器 | 个 | 32A2P | 额定电压：220V、电流：32A，阻燃PC材料，有3C强制认证 | 30 | 13
89 | 漏电断路器 | 个 | 63A2P | 额定电压：220V、电流：63A，阻燃PC材料，有3C强制认证 | 30 | 14
90 | 漏电断路器 | 个 | 20A3P+N | 额定电压：220V、电流：20A，阻燃PC材料，有3C强制认证 | 30 | 40
93 | 空开开关 | 个 | 16A1P | 额定电压：220V、电流：16A，阻燃PC材料，有3C强制认证 | 20 | 7
94 | 空开开关 | 个 | 20A1P | 额定电压：220V、电流：20A，阻燃PC材料，有3C强制认证 | 20 | 7
95 | 空开开关 | 个 | 32A1P | 额定电压：220V、电流：32A，阻燃PC材料，有3C强制认证 | 20 | 7
100 | 配电箱 | 个 | 4回路 | 明装强电箱，冷轧钢板，阻燃面板，防尘防潮 | 10 | 8
101 | 配电箱 | 个 | 16回路 | 明装强电箱，冷轧钢板，阻燃面板，防尘防潮 | 10 | 30
102 | 配电箱 | 个 | 4回路 | 暗装强电箱，冷轧钢板，阻燃面板，防尘防潮 | 10 | 10
103 | 配电箱 | 个 | 16回路 | 暗装强电箱，冷轧钢板，阻燃面板，防尘防潮 | 10 | 40
104 | PPR水管 | 根 | DN20 | 白色PPR全新料耐压2.5MPa壁厚3.4mm长度4m | 80 | 14
105 | PPR水管直接 | 个 | DN20 | 白色全新PPR料 | 50 | 2
106 | PPR水管弯接 | 个 | DN20 | 白色全新PPR料 | 60 | 2.5
107 | PPR水管三通 | 个 | DN20 | 白色全新PPR料 | 50 | 2.5
108 | PPR水管过桥接头 | 个 | DN20 | 白色全新PPR料 | 20 | 2.5
109 | PPR水管内丝直接 | 个 | DN20 | 白色全新PPR料全铜电镀丝牙 | 30 | 6.5
110 | PPR水管内丝弯接 | 个 | DN20 | 白色全新PPR料全铜电镀丝牙 | 20 | 7
111 | PPR水管内丝三通 | 个 | DN20 | 白色全新PPR料全铜电镀丝牙 | 20 | 7.5
112 | PPR水管双联内丝弯接 | 个 | DN20 | 白色全新PPR料全铜电镀丝牙 | 20 | 12
113 | PPR水管活接球阀 | 个 | DN20 | 白色全新PPR料全铜电镀丝牙 | 10 | 22
114 | 感应水龙头 | 套 | 单冷 | 全铜主体多层电镀，交直流电控制盒，带两根80cm304不锈钢编织软管，一个全铜角阀 | 10 | 130
115 | 高弯水龙头 | 个 | 单冷 | 304不锈钢主体配一根80cm不锈钢编织高压管 | 20 | 45
116 | 洗手盆龙头 | 个 | 冷热 | 304不锈钢主体配两根80cm不锈钢编织高压管 | 40 | 65
117 | 淋浴混水阀 | 个 | 冷热 | 304不锈钢主体，三联冷热水带喷头及下出水功能 | 20 | 65
118 | 淋浴软管 | 根 | 2m | 精铜接口，304不锈钢外管，PVC内管，一根长2m | 80 | 28
119 | 淋浴花洒 | 个 | 不锈钢 | 圆形,304不锈钢材质，防堵硅胶出水 | 80 | 30
120 | 洗手盆脚踏阀 | 个 | 4分丝牙 | 全铜材质重量不低于550g脚踏式水龙头阀门 | 20 | 58
121 | 洗手盆脚踏阀龙头 | 个 | 4分丝牙 | 单出水龙头，304不锈钢材质重量不低于220g | 30 | 30
122 | 脚踏冲水阀 | 个 | 1寸丝牙 | 全铜材质重量不低于650g 脚踏式水龙头阀门 | 30 | 110
123 | 高压管 | 根 | 40cn | 管身和螺帽都是304不锈钢材质 | 20 | 4
124 | 高压管 | 根 | 50cm | 管身和螺帽都是304不锈钢材质 | 20 | 4.2
125 | 高压管 | 根 | 60cm | 管身和螺帽都是304不锈钢材质 | 20 | 7
126 | 高压管 | 根 | 80cm | 管身和螺帽都是304不锈钢材质 | 20 | 9
127 | 高压尖管 | 根 | 80cm | 冷热水龙头专用连接管，管身和螺帽都是304不锈钢材质 | 20 | 9
128 | 水龙头 | 个 | 4分丝牙 | 304不锈钢材质 | 50 | 15
129 | 角阀 | 个 | 4分丝牙 | 全铜主体多层电镀 | 100 | 15
130 | 冲水箱 | 个 | 8L | 全新PP料冲水量可调节 | 10 | 80
132 | 洗手盆下水 | 个 | 翻盖下水 | 304不锈钢材质，通用安装 | 40 | 15
133 | 洗手盆下水软管 | 根 | 直径30mm | 可伸缩，全新料，加厚PP材质 | 40 | 6
134 | 生料带 | 圈 | 20米/圈 | 净宽18mm厚0.2mm长20m | 50 | 4
| 防水底盒 | 个 | 86型 |  |  | 10
| PVC胶水 | 瓶 | 500克/瓶 |  |  | 8
| 16软管 | 米 |  |  |  | 8
| 小便池角阀 | 个 | 4分丝牙 | 全铜主体多层电镀 |  | 45
| 网线 | 米 | 8芯 | 超六类四对双胶线 |  | 2.5
| 四开 | 个 | 86型 | 额定电压：220V、电流：10A，阻燃PC材料，有3C强制认证 |  | 19
| 三开 | 个 | 86型 | 额定电压：220V、电流：10A，阻燃PC材料，有3C强制认证 |  | 15
| 灭蚊灯灯管 | 根 | T815W | 长43.5cm |  | 20
| LED筒灯18W（21直径） | 个 | 嵌入式 | 额定电压：170V-250V直径≥21cm |  | 25 | 因安装位置需要厚度必须小于2mm
| 开水器龙头 | 个 | 4分丝牙/3.5分丝牙 |  |  | 60 | 门诊 住院楼型号不同
| 一位电脑插座 | 个 | 86型 |  |  | 25
| 双孔筒灯 | 个 | 直径12.0*22.0cm | 额定电压：170V-250V额定功率18w |  | 40
| 换气扇 | 个 | 300mm*300mm | 额定电压：170V-250V |  | 50
| LED筒灯（18W） | 个 |  | 额定电压：170V-250V直径≥18cm |  | 25 | 因安装位置需要厚度必须小于2mm
| 304加长水龙头 | 个 | 4分丝牙 | 304不锈钢材质 |  | 30
| LED筒灯12W(15直径) | 个 |  | 额定电压：170V-250V直径≥15cm |  | 22 | 因安装位置需要厚度必须小于2mm
| DN32铜球阀 | 个 | DN32 |  |  | 75
| PPR50水管 | 根 |  |  |  | 73
| PPR50弯接 | 个 |  |  |  | 7
| PPR50变32弯接 | 个 |  |  |  | 5
| PPR32活接球阀 | 个 |  |  |  | 55
| PPR32直接 | 个 |  |  |  | 3
| PPR32弯接 | 个 |  |  |  | 3.5
| PPR32三通 | 个 |  |  |  | 5
| PPR32变20变接 | 个 |  |  |  | 4.5
| PPR32水管 | 根 |  |  |  | 35
| PPR50内丝直接 | 个 |  |  |  | 30
| PPR20截止阀 | 个 |  |  |  | 18
| 三通角阀 | 个 |  |  |  | 25
| LED户外灯80w | 个 |  |  |  | 160
| 小便池角阀 | 个 |  |  |  | 45
| PPR25水管 | 根 |  |  |  | 25
| PPR25直接 | 个 |  |  |  | 2.5
| PPR25弯接 | 个 |  |  |  | 3
| PPR25变20变接 | 个 |  |  |  | 3
| PPR25内丝弯接 | 个 |  |  |  | 12
| PPR40变25变接 | 个 |  |  |  | 8
| 一开十孔 | 个 |  |  |  | 30
| 三相数显多功能仪表 | 个 |  |  |  | 180
| 人体感应吸顶灯24W | 个 |  |  |  | 80

## 数量 (2)
2025水电耗材采购需求及报价表
序号 | 名 称 | 单位 | 规格、型号 | 技术参数 | 数量 | 单价 | 总价 | 备注
1 | LED平板灯 | 个 | 300*300 | 300*300*15mm功率≥30W | 5 |  |  | 因安装位置需要厚度必须小于2mm
2 | LED平板灯 | 个 | 300*600 | 300*600*15mm功率≥40W | 5
3 | LED平板灯 | 个 | 600*600 | 600*600*15mm功率≥60W | 15
4 | LED灯泡 | 支 | 5W | 额定电压：170V-250V、额定光效：≥70lm/w | 20
5 | LED灯泡 | 支 | 12W | 额定电压：170V-250V、额定光效：≥70lm/w | 20
6 | LED灯泡 | 支 | 40W | 额定电压：170V-250V、额定光效：≥70lm/w | 10
7 | LED灯贴 | 个 | 35W | 光通亮≥1000/1100lm | 10
8 | LED灯泡（全身亮） | 支 | 50W | 额定电压：170V-250V、额定光效：≥70lm/w路灯专用灯泡 | 4
9 | 飞碟灯 | 支 | 100W | 额定电压：170V-250V、额定光效：≥70lm/w | 10
10 | T4 灯管 | 根 | 28W | 额定电压：170V-250V，长度114.9cm | 10
11 | LEDT5灯管 | 套 | 24w | 额定电压：170V-250V，无影一体化支架长度1200cm | 20
12 | 灭蚊灯灯管 | 支 | 15W | 额定电压：170V-250V、额定光效：≥70lm/w蓝紫光长度43.5cm | 10
13 | T8灯管 | 支 | 24W | 额定电压：170V-250V、额定光效：≥70lm/w | 10
14 | LED吸顶灯 | 个 | 36W | 额定电压：170V-250V直径≥33cm | 10
15 | LED吸顶灯（大） | 个 | 120W | 额定电压：170V-250V直径≥60cm | 5
16 | LED筒灯（7.5开孔） | 个 | 6W | 额定电压：170V-250V,白光，白色铝合金边框，开孔7.5cm | 20
17 | LED筒灯18W（21直径） | 个 | 18W | 额定电压：170V-250V、额定光效：≥70lm/w | 20
18 | 双孔筒灯 | 个 | 18W | 额定电压：170V-250V、额定光效：≥70lm/w | 10
19 | LED户外灯 | 个 | 80W | 额定电压：170V-250V、额定光效：≥70lm/w | 4
20 | LED筒灯(15直径) | 个 | 12W | 额定电压：170V-250V、额定光效：≥70lm/w | 20
21 | 人体感应吸顶灯 | 个 | 24w | 额定电压：170V-250V、额定光效：≥70lm/w | 4
22 | 多功能手电筒 | 把 | 26650mah | 强光电筒 电池容量26650mlh射程500m | 5
23 | T8紫外线灯支架 | 根 | 30W | 铝合金紫外线灯支架长度92cm | 10
24 | T8紫外线灯镇流器 | 套 | 30W | 额定电压：170V-250V20W-40W专用带座 | 20
25 | 换气扇 | 个 | 320W | 额定电压：170V-250V16寸320W | 4
26 | 微波炉玻璃盘 | 张 | 24.5cm | 石英石玻璃材质 | 5
27 | 绝缘带 | 圈 | 中圈 | 适用0º-80Cº、电压600伏特以下 | 20
28 | 绝缘带 | 圈 | 大圈 | 适用0º-80Cº、电压600伏特以下 | 20
29 | 150绝缘套 | 根 | 150mm | 耐温等级125度收缩比2：1 | 5
30 | 35绝缘套 | 根 | 35mm | 耐温等级125度收缩比2：1 | 5
31 | 国标多功能插座 | 个 | 3m | 额定电流：10A、电压：250V、额定功率：2500W 8插位20孔带过载保护 | 20
32 | 国标多功能插座 | 个 | 5m | 额定电流：10A、电压：250V、额定功率：2500W 8插位20孔带过载保护 | 20
33 | 空调插线板 | 个 | 1.8米 | 带开关，额定电流16A,最大功率：4000w 包含10A插座5孔*1 16A插座三孔*1 | 10
34 | 空调插线板 | 个 | 3米 | 带开关，额定电流16A,最大功率：4000w 包含10A插座5孔*1 16A插座三孔*1 | 10
35 | 线槽板 | 根 | 20*10 | 白色全新PVC材料，自带背胶，规格20mm*10mm4米/根 | 20
36 | 线槽板 | 根 | 24*14 | 白色全新PVC材料，自带背胶，规格24mm*14mm4米/根 | 20
37 | 线槽板 | 根 | 50*25 | 白色全新PVC材料，自带背胶，规格50mm*25mm4米/根 | 20
38 | 接线端子（线快接头） | 个 | 1进1出 | 阻燃材料，纯铜导件，额定电流32A，额定电压250V，剥线长度10mm，线径范围0.08-4.0mm | 40
39 | PVC线管 | 根 | φ20B管 | 聚氯乙烯pvc管材，外径20mm管长3.8m | 20
40 | PVC三通 | 个 | φ20 | 聚氯乙烯pvc管材，内径20mm三通 | 30
41 | PVC弯接 | 个 | φ20 | 聚氯乙烯pvc管材，内径20mm90度弯头 | 30
42 | PVC直接 | 个 | φ20 | 聚氯乙烯pvc管材，内径20mm直接 | 30
43 | PVC线管 | 根 | φ25B管 | 聚氯乙烯pvc管材，外径25mm管长3.8m | 30
44 | 50PVC管 | 根 | φ50 | 聚氯乙烯pvc管材，外径50mm管长4m壁厚2.0mm | 30
45 | 50PVC弯接 | 个 | φ50 | 聚氯乙烯pvc管材，内径50mm90度弯头 | 30
46 | 50PVC管直接 | 个 | φ50 | 聚氯乙烯pvc管材，内径50mm直接 | 30
47 | 50PVC管三通 | 个 | φ50 | 聚氯乙烯pvc管材，内径50mm三通 | 20
48 | DN50管卡 | 个 | φ50 | U型304不锈钢管卡内径50mm | 30
49 | 110PVC管 | 根 | φ110 | 聚氯乙烯pvc管材，外径110mm管长4m壁厚3.2mm | 30
50 | 110PVC弯接 | 个 | φ110 | 聚氯乙烯pvc管材，内径110mm90度弯头 | 30
51 | 110PVC管直接 | 个 | φ110 | 聚氯乙烯pvc管材，内径110mm直接 | 30
52 | 110PVC管三通 | 个 | φ110 | 聚氯乙烯pvc管材，内径110mm三通 | 30
53 | PVC胶水 | 瓶 | 500ml | PVC-U粘胶剂 | 10
54 | DN110抱箍 | 个 | φ110 | 75国标双用抱箍带卡座内径110mm | 50
55 | 空白面板 | 个 | 86型 | 阻燃PC材料，有3C强制认证 | 30
56 | 单联开关 | 个 | 86型 | 额定电压：220V、电流：10A，阻燃PC材料，有3C强制认证 | 30
57 | 一开双控 | 个 | 86型 | 额定电压：220V、电流：10A，阻燃PC材料，有3C强制认证 | 20
58 | 双联开关 | 个 | 86型 | 额定电压：220V、电流：10A，阻燃PC材料，有3C强制认证 | 20
59 | 空调插座 | 个 | 86型 | 额定电压：220V、电流：16A，阻燃PC材料，有3C强制认证 | 20
60 | 五孔插座 | 个 | 86型 | 额定电压：220V、电流：10A，阻燃PC材料，有3C强制认证 | 30
61 | 一开五孔 | 个 | 86型 | 额定电压：220V、电流：10A，阻燃PC材料，有3C强制认证 | 30
62 | 十五孔插座 | 个 | 118型四位 | 额定电压：220V、电流：10A，阻燃PC材料，有3C强制认证 | 30
63 | 四开 | 个 | 86型 | 额定电压：220V、电流：10A，阻燃PC材料，有3C强制认证 | 20
64 | 三开 | 个 | 86型 | 额定电压：220V、电流：10A，阻燃PC材料，有3C强制认证 | 20
65 | 一开十孔 | 个 | 明装118型 | 额定电压：220V、电流：10A，阻燃PC材料，有3C强制认证 | 15
66 | 明装底盒 | 个 | 86型 | 阻燃PVC、明装式底盒 | 20
67 | 一位电脑插座 | 个 | 86型 | 满足国家六类电脑标准 | 5
68 | 明装底盒 | 个 | 118型四位 | 阻燃PVC、暗装式底盒 | 20
69 | 防水底盒 | 个 | 86型 | 阻燃PVC、防水式底盒 | 4
70 | 暗装底盒 | 个 | 86型 | 阻燃PVC、暗装式底盒 | 30
71 | 国标铜芯线 | 米 | BV-1.5 | 额定电压：450/750V、规格：1*1.5平方毫米 | 1200
72 | 国标铜芯线 | 米 | BVR-2.5 | 额定电压：450/750V、规格：1*2.5平方毫米 | 1000
73 | 2*2.5铜芯护套线 | 米 | 2.5mm2 | 额定电压：450/750V、规格：2*2.5平方毫米 | 200
74 | 国标铜芯线 | 米 | BVR-4mm2 | 额定电压：450/750V规格：1*4.0mm2 | 1200
75 | 国标铜芯线 | 米 | BVR-6mm2 | 额定电压：450/750V规格：1*6mm2 | 600
76 | 国标铜芯线 | 米 | BVR-10mm2 | 额定电压：450/750V规格：1*10mm2 | 400
77 | 国标铜电缆 | 米 | 3*6mm2 | 额定电压：450/750V规格：3*6mm2 | 200
78 | 网线 | 米 | 6类 | 带宽：500MHz 速率10Gbps | 100
79 | 铜接线鼻 | 个 | 50mm | 紫铜材质导电率≧98% | 10
80 | 铜接线鼻 | 个 | 150mm | 紫铜材质导电率≧98% | 10
81 | 铜接线鼻 | 个 | 240mm | 紫铜材质导电率≧98% | 10
82 | 绝缘套 | 个 | 160mm | 满足IEC60245电缆绝缘标准 | 10
83 | 漏电断路器 | 个 | 32A1P+N | 额定电压：220V、电流：32A，阻燃PC材料，有3C强制认证 | 20
84 | 漏电断路器 | 个 | 63A1P+N | 额定电压：220V、电流：63A，阻燃PC材料，有3C强制认证 | 20
85 | 漏电断路器 | 个 | 20A2P | 额定电压：220V、电流：20A，阻燃PC材料，有3C强制认证 | 10
86 | 漏电断路器 | 个 | 32A2P | 额定电压：220V、电流：32A，阻燃PC材料，有3C强制认证 | 10
87 | 漏电断路器 | 个 | 63A2P | 额定电压：220V、电流：63A，阻燃PC材料，有3C强制认证 | 10
88 | 漏电断路器 | 个 | 20A3P+N | 额定电压：220V、电流：20A，阻燃PC材料，有3C强制认证 | 10
89 | 漏电断路器 | 个 | 63A3P+N | 额定电压：220V、电流：63A，阻燃PC材料，有3C强制认证 | 10
90 | 空开开关 | 个 | 16A1P | 额定电压：220V、电流：16A，阻燃PC材料，有3C强制认证 | 10
91 | 空开开关 | 个 | 20A1P | 额定电压：220V、电流：20A，阻燃PC材料，有3C强制认证 | 10
92 | 空开开关 | 个 | 32A1P | 额定电压：220V、电流：32A，阻燃PC材料，有3C强制认证 | 10
93 | 空开开关 | 个 | 20A2P | 额定电压：220V、电流：20A，阻燃PC材料，有3C强制认证 | 10
94 | 空开开关 | 个 | 32A2P | 额定电压：220V、电流：32A，阻燃PC材料，有3C强制认证 | 10
95 | 空开开关 | 个 | 63A3P | 额定电压：380V、电流：63A，阻燃PC材料，有3C强制认证 | 10
96 | 空开开关 | 个 | 100A3P | 额定电压：380V、电流：100A，阻燃PC材料，有3C强制认证 | 5
97 | 空开开关 | 个 | 3P200A | 额定电压：380V、电流：200A，阻燃PC材料，有3C强制认证 | 5
98 | 空开开关 | 个 | 3P500A | 额定电压：380V、电流：500A，阻燃PC材料，有3C强制认证 | 5
99 | 配电箱 | 个 | 4回路 | 暗装强电箱，冷轧钢板，阻燃面板，防尘防潮 | 4
100 | 配电箱 | 个 | 16回路 | 暗装强电箱，冷轧钢板，阻燃面板，防尘防潮 | 4
101 | 横配箱 | 个 | 1000mm*500mm | 暗装强电箱，冷轧钢板，阻燃面板，防尘防潮 | 4
102 | 配电箱 | 个 | 400mm*500mm | 暗装强电箱，冷轧钢板，阻燃面板，防尘防潮 | 4
103 | PPR水管 | 根 | DN20 | 白色PPR全新料耐压2.5MPa壁厚3.4mm长度4m | 40
104 | PPR水管直接 | 个 | DN20 | 白色全新PPR料 | 30
105 | PPR水管弯接 | 个 | DN20 | 白色全新PPR料 | 30
106 | PPR水管三通 | 个 | DN20 | 白色全新PPR料 | 20
107 | PPR水管过桥接头 | 个 | DN20 | 白色全新PPR料 | 20
108 | PPR水管内丝直接 | 个 | DN20 | 白色全新PPR料全铜电镀丝牙 | 20
109 | PPR水管内丝弯接 | 个 | DN20 | 白色全新PPR料全铜电镀丝牙 | 10
110 | PPR水管内丝三通 | 个 | DN20 | 白色全新PPR料全铜电镀丝牙 | 20
111 | PPR水管双联内丝弯接 | 个 | DN20 | 白色全新PPR料全铜电镀丝牙 | 10
112 | PPR水管活接球阀 | 个 | DN20 | 白色全新PPR料全铜电镀 | 10
113 | PPR20截止阀 | 个 | DN20 | 白色全新PPR料全铜电镀 | 10
114 | PPR50水管 | 根 | DN50 | 白色PPR全新料耐压2.5MPa壁厚3.4mm长度4m | 10
115 | PPR50弯接 | 个 | DN50 | 白色全新PPR料 | 10
116 | PPR50变32弯接 | 个 | DN50变DN20 | 白色全新PPR料 | 10
117 | PPR50内丝直接 | 个 | DN50 | 材质：PPR，连接方式：内丝连接，口径：DN50 | 10
118 | PPR32活接球阀 | 个 | DN32 | 白色全新PPR料全铜电镀丝牙 | 10
119 | PPR32直接 | 个 | DN32 | 白色全新PPR料 | 10
120 | PPR32弯接 | 个 | DN32 | 白色全新PPR料 | 20
121 | PPR32三通 | 个 | DN32 | 白色全新PPR料 | 10
122 | PPR32变20变接 | 个 | DN32变DN20 | 白色全新PPR料 | 10
123 | PPR32水管 | 根 | DN32 | 白色PPR全新料耐压2.5MPa壁厚3.4mm长度4m | 20
124 | DN32铜球阀 | 个 | DN32 | 全铜主体多层电镀 | 10
125 | PPR25水管 | 根 | DN25 | 白色PPR全新料耐压2.5MPa壁厚3.4mm长度4m | 20
126 | PPR25直接 | 个 | DN25 | 白色全新PPR料 | 10
127 | PPR25弯接 | 个 | DN25 | 白色全新PPR料 | 10
128 | PPR25变20变接 | 个 | DN25变DN20 | 白色全新PPR料 | 10
129 | PPR25内丝弯接 | 个 | DN25 | 白色全新PPR料全铜电镀丝牙 | 10
130 | PPR40三通 | 个 | DN40 | 白色全新PPR料 | 10
131 | PPR40变25变接 | 个 | DN40变DN25 | 白色全新PPR料 | 10
132 | 开水器龙头 | 个 | 4分丝牙 | 材质：304不锈钢，接口尺寸：4分 | 10
133 | 铜带锁水龙头 | 个 | 4分丝牙 | 材质：304不锈钢，接口尺寸：4分 | 5
134 | 304加长水龙头 | 个 | 4分丝牙 | 材质：304不锈钢，接口尺寸：4分 | 10
135 | 水龙头 | 个 | 4分丝牙 | 304不锈钢材质 | 30
136 | 角阀 | 个 | 4分丝牙 | 全铜主体多层电镀 | 30
137 | 三通角阀 | 个 | 4分丝牙 | 全铜主体多层电镀 | 10
138 | 小便池角阀 | 个 | 4分丝牙 | 全铜主体多层电镀 | 10
139 | 感应水龙头 | 套 | 单冷 | 全铜主体多层电镀，交直流电控制盒，带两根80cm304不锈钢编织软管，一个全铜角阀 | 10
140 | 高弯水龙头 | 个 | 单冷 | 304不锈钢主体配一根80cm不锈钢编织高压管 | 20
141 | 洗手盆龙头 | 个 | 冷热 | 304不锈钢主体配两根80cm不锈钢编织高压管 | 20
142 | 淋浴混水阀 | 个 | 冷热 | 304不锈钢主体，三联冷热水带喷头及下出水功能 | 15
143 | 淋浴软管 | 根 | 2m | 精铜接口，304不锈钢外管，PVC内管，一根长2m | 30
144 | 淋浴花洒 | 个 | 不锈钢 | 圆形,304不锈钢材质，防堵硅胶出水 | 30
145 | 洗手盆脚踏阀 | 个 | 4分丝牙 | 全铜材质重量不低于550g | 10
146 | 洗手盆脚踏阀龙头 | 个 | 4分丝牙 | 单出水龙头，304不锈钢材质重量不低于220g | 10
147 | 大便器脚踏冲水阀 | 个 | 1寸丝牙 | 全铜材质重量不低于650g | 10
148 | 高压管 | 根 | 40cn | 管身和螺帽都是304不锈钢材质 | 10
149 | 高压管 | 根 | 60cm | 管身和螺帽都是304不锈钢材质 | 10
150 | 高压管 | 根 | 80cm | 管身和螺帽都是304不锈钢材质 | 10
151 | 高压尖管 | 根 | 80cm | 冷热水龙头专用连接管，管身和螺帽都是304不锈钢材质 | 10
152 | 开水器排水软管 | 根 | 直径30mm | 可伸缩，全新料，加厚PP材质 | 10
153 | 洗手盆下水软管 | 根 | 直径30mm | 可伸缩，全新料，加厚PP材质 | 10
154 | 冲水箱 | 个 | 8L | 全新PP料冲水量可调节 | 4
155 | 陶瓷立柱盆 | 个 | 中号 | 智洁釉面，高温烧制，左右宽度不低于500mm，前后宽度不低于480mm | 5
156 | 陶瓷立柱盆 | 个 | 大号 | 智洁釉面，高温烧制，左右宽度不低于600mm，前后宽度不低于480mm | 5
157 | 洗手盆下水 | 个 | 翻盖下水 | 304不锈钢材质，通用安装 | 10
158 | 生料带 | 圈 | 20米/圈 | 净宽18mm厚0.2mm长20m | 20
159 | 铜对丝直接 | 个 | 4分丝牙 | 纯铜材质厚度4mm | 10
160 | 铜对丝三通 | 个 | 4分丝牙 | 纯铜材质厚度4mm | 10
161 | 开水器紫铜加热管 | 根 | 380V6000W | 紫铜材质坐式开水器专用 | 4
162 | 三相数显多功能仪表 | 个 | 电压380V | 外形尺寸72*72接线方式三相四线带845通讯 | 5
合计：
以上材料均需符合国家标准，出现质量问题自收货之日起12个月内由供应商免费更换同等货物。 此表为预计使用量，最终结算以实际使用量为准。