## B.1 招标工程量清单封面(封-1)【富顺县中医医院同心院区~
| 富顺县中医医院同心院区血透室（纯阴性区）改造项目工程 |  |  | 工程
招标工程量清单
招 标 人:
(单位盖章)
造价咨询人:
(单位盖章)
封-1

## C.1 工程项目招标工程量清单扉页(扉1)【富顺县中医医院同~
|  | 富顺县中医医院同心院区血透室（纯阴性区）改造项目工程 | [6 empty] | 工程
招标工程量清单
招 标 人: |  |  |  |  | 造价咨询人:
|  |  | (单位盖章) |  |  | （单位资质专用章）
法定代表人 或其授权人: |  |  |  | 法定代表人 或其授权人:
| (签字或盖章) | [5 empty] | (签字或盖章)
编 制 人: |  |  |  |  | 复 核 人:
|  | (造价人员签字盖专用章) | [5 empty] | (造价工程师签字盖专用章)
编 制 时 间: |  |  |  | 复 核 时 间:
扉-1

## D 工程项目计价总说明(表-01)【富顺县中医医院同心院区血~
总 说 明
工程名称：富顺县中医医院同心院区血透室（纯阴性区）改造项目工程
1.工程概况： 1.1 项目名称：富顺县中医医院同心院区血透室（纯阴性区）改造项目工程；主要工作内容：为土建工程新建隔墙及室内装饰、强弱电工程改造，以及给排水、消防水工程改造、氧气管道新建等。 2.工程招标和分包范围： 2.1 预算范围：设计图纸范围内的安装项目 2.2符合国家现行规范要求； 2.3 其他详见招标文件。 3.工程量清单编制依据 3.1 施工图中的安装工程； 3.2 《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）及《房屋建筑装饰工程工程量计算规范》（GB50584-2013）等9本工程量计算规范； 3.3 2020《四川省建设工程工程量清单计价定额》及相关配套文件； 3.4 人工费调整按《四川省建设工程项目服务中心关于发布自贡市2020年〈四川省建设工程工程量清单计价定额〉人工费调整的通知》2025年上半年； 3.5 建设工程安全文明施工费按川建行规〔2024〕15号计取，销项增值税税率9%计算；规费9.34%计算。 3.6 材料价格按《四川建设》自贡地区2025年第5期不含税信息价，信息价没有参照市场不含税价。 4.工程质量、材料、施工等的特殊要求 4.1.工程质量应达到国家现行验收标准，并按四川省现行相关文件规定满足安全文明施工的相关要求； 4.2.材料品质、规格必须满足施工图纸的要求且达到国家或地方相关质量技术规范、标准的要求及招标人要求； 4.3.施工必须按经批准的施工组织设计，符合施工规范及验收标准。 5.其它说明 5.1应建设单位要求暂列金额不取。

## F.1.1 分部分项工程清单计价表(表-08)【建筑与装饰工~
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：富顺县中医医院同心院区血透室（纯阴性区）改造项目工程\单项工程1【建筑与装饰工程】 |  |  |  |  | 标段：
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其 中
暂估价
0104 砌筑工程
1 | 010401003001 | 实心砖墙 | 1.墙体类型：砖墙 2.材料规格、强度等级：页岩实心砖 规格、强度详设计 3.墙体厚度：详设计 4.砂浆强度等级、配合比：干混砂浆 M7.5 5.勾缝要求：满足设计及规范要求 6.需要镶嵌的配砖已综合考虑在定额内，不另计算 7.其它：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求 | m3 | 12.68
2 | 010401005002 | 空心砖墙 | 1.墙体类型：砖墙 2.材料规格、强度等级：页岩空心砖 规格、强度详设计 3.墙体厚度：详设计 4.砂浆强度等级、配合比：干混砂浆 M5 5.勾缝要求：满足设计及规范要求 6.需要镶嵌的配砖已综合考虑在定额内，不另计算 7.其它：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求 | m3 | 66.99
分部小计
0105 混凝土及钢筋混凝土工程
3 | 010502001003 | 矩形柱 C30 | 1.混凝土种类 :商品砼 2.混凝土强度等级:C30 | m3 | 0.01
4 | 010502002004 | 构造柱 C25 | 1.混凝土种类 :商品砼 2.混凝土强度等级:C25 | m3 | 8.11
5 | 010503004005 | 圈梁 C25 | 1.混凝土种类 :商品砼 2.混凝土强度等级:C25 | m3 | 7.17
6 | 010503005006 | 过梁 C30 | 1.混凝土种类 ：商品混凝土 2.混凝土强度等级 ：C30 | m3 | 2.6
7 | 010503004007 | 反坎 C25 | 1.混凝土种类 :商品砼 2.混凝土强度等级:C25 | m3 | 1.44
8 | 010515001008 | 砌体钢筋 | 1.钢筋种类、规格：HPB300≤Φ10 2.钢筋连接：包括搭接、焊接由投标人综合考虑，进入本项综合单价之中，不再单独计量计价 3.弧形构件钢筋由投标人综合考虑，进入本项综合单价之中，不再单独计量计价 4.其他：满足设计及相关规范要求，满足现场施工要求 | t | 0.469
9 | 010515001009 | 现浇构件钢筋 钢筋 φ≤10 | 1.钢筋种类、规格：HPB300≤Φ10 2.钢筋连接：包括搭接、焊接由投标人综合考虑，进入本项综合单价之中，不再单独计量计价 3.弧形构件钢筋由投标人综合考虑，进入本项综合单价之中，不再单独计量计价 4.其他：满足设计及相关规范要求，满足现场施工要求 | t | 0.385
10 | 010515001010 | 现浇构件钢筋HRB400 直径≤φ10 | 1.钢筋种类、规格：HRB400 Φ≤10 2.钢筋连接：包括搭接、焊接由投标人综合考虑，进入本项综合单价之中，不再单独计量计价 3.弧形构件钢筋由投标人综合考虑，进入本项综合单价之中，不再单独计量计价 4.其他：满足设计及相关规范要求，满足现场施工要求 | t | 0.033
11 | 010515001011 | 现浇构件钢筋HRB400 直径φ12～14 | 1.钢筋种类、规格：HRB400 Φ12-14 2.钢筋连接：包括搭接、焊接由投标人综合考虑，进入本项综合单价之中，不再单独计量计价 3.弧形构件钢筋由投标人综合考虑，进入本项综合单价之中，不再单独计量计价 4.其他：满足设计及相关规范要求，满足现场施工要求 | t | 1.679
12 | 010607005012 | 砌块墙钢丝网加固 | 1.材料品种、规格：成品钢丝网 2.满足设计规范要求 | m2 | 112.25
分部小计
0108 门窗工程
13 | 010801001013 | 实木套装门 | 1.门类型:复合成品实木门带套 2.选用型号:详设计综合 3.框截面尺寸及开启方式:尺寸综合,开启方式综合 4.门扇厚度:满足设计及相关规范要求 5.综合单价包含按规范需要配置的配套合页、碰头、紧固件、门锁、闭门器、顺序器、密封材料、发泡剂、埋件、连接件拉手、执手等配件费用以及门框、门扇、贴脸的制作安装、运输费用 6.门窗边塞缝的工料综合考虑在投标报价中 7.满足施工图设计要求及施工验收规范要求 | m2 | 51.59
14 | 010801004014 | 甲级钢质防火门 | 1.门代号及洞口尺寸：成品甲级钢质防火门，代号及尺寸详设计 2.品种、厚度：详设计 3.开启方式：综合 4.综合单价包含按规范和设计施工图要求配置的五金件、锁具、门框(门套)、闭门器、顺门器、埋件、注浆、发泡剂、油漆等的制作安装及运输费用 5.门嵌缝材料种类：嵌缝材料采用防水水泥砂浆、石灰麻刀浆或嵌油灰嵌缝，嵌缝宽度及金属网等由投标人根据现场实际情况考虑 6.门的强度、抗风性、水密性、气象性、平整度、耐火极限等技术要求安装均应达到国家有关技术规程的规定 7.门安装前需二次深化设计,并经设计单位及建设单位认可后方可实施，深化设计及深化设计引起的其他增加的费用考虑在综合单价中，不做调整 8.其他：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求；选型满足甲方要求，价格不做调整 | m2 | 3.3
15 | 010801004015 | 乙级钢质防火门 | 1.门代号及洞口尺寸：成品乙级钢质防火门，代号及尺寸详设计 2.品种、厚度：详设计 3.开启方式：综合 4.综合单价包含按规范和设计施工图要求配置的五金件、锁具、门框(门套)、闭门器、顺门器、埋件、注浆、发泡剂、油漆等的制作安装及运输费用 5.门嵌缝材料种类：嵌缝材料采用防水水泥砂浆、石灰麻刀浆或嵌油灰嵌缝，嵌缝宽度及金属网等由投标人根据现场实际情况考虑 6.门的强度、抗风性、水密性、气象性、平整度、耐火极限等技术要求安装均应达到国家有关技术规程的规定 7.门安装前需二次深化设计,并经设计单位及建设单位认可后方可实施，深化设计及深化设计引起的其他增加的费用考虑在综合单价中，不做调整 8.其他：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求；选型满足甲方要求，价格不做调整 | m2 | 3.3
16 | 010802001016 | 断桥铝合金平开门 | 1.门代号及洞口尺寸 ：60系列断桥铝合金平开门，6Low-E+12A+6双钢化中空玻璃 2.门框或扇外围尺寸 ：详设计施工图纸 3.门框、扇材质：详设计施工图纸 | m2 | 16.17
17 | 010802003017 | 丙级钢制防盗门 | 1.门代号及洞口尺寸 ：丙级钢制防盗门（国家质量认证） 2.门框或扇外围尺寸 ：详设计施工图纸 3.门框、扇材质：详设计施工图纸 | m2 | 13.53
18 | 010807001018 | 断桥铝合金推拉窗 | 1.窗代号及洞口尺寸 ：断桥铝合金推拉窗108系 2.框、扇材质 ：详设计施工图纸 3.玻璃品种、厚度：6透明+12A+6透明多腔铝合金型材 | m2 | 30.24
分部小计
0109 屋面及防水工程
19 | 010903002019 | 墙面涂膜防水 | 1.防水膜品种 :单组份聚氨酯防水涂料 2.涂膜厚度、遍数 :1.5mm，遍数综合 3.增强材料种类：管道、地漏周边范围内及所有阴阳角作加强处理，综合考虑在报价中 4.附加层、加强层、嵌密封膏等的工程量不再另行计算，由投标人综合考虑相关费用进入综合报价中 5.其他：满足设计及相关规范要求 6.找平层：12厚1:3水泥砂浆 | m2 | 149.33
20 | 010904002020 | 楼（地）面涂膜防水 | 1.防水膜品种 :单组份聚氨酯防水涂料 2.涂膜厚度、遍数 :1.5mm，遍数综合 3.增强材料种类：管道、地漏周边范围内及所有阴阳角作加强处理，综合考虑在报价中 4.附加层、加强层、嵌密封膏等的工程量不再另行计算，由投标人综合考虑相关费用进入综合报价中 5.其他：满足设计及相关规范要求 6.找平层：1:3水泥砂浆15厚 | m2 | 40.87
分部小计
0110 保温、隔热、防腐工程
21 | 011001001021 | 回填采用发泡混凝土 | 1.部位：综合 2.找坡材料：泡沫混凝土，容重10kN/m3，底吸水率，其余综合 3.找坡厚度及方式:综合 4.表面压光、抹光、拉毛、切缝、嵌缝综合考虑 5.材料来源、运距：投标人踏勘现场自行综合考虑在综合单价 6.其他：满足设计及规范要求 | m2 | 36.56
22 | 011001001022 | 回填采用炉渣 | 1.部位：综合 2.找坡材料：水泥石灰炉渣 1∶1∶12，其余综合 3.找坡厚度及方式:综合 4.表面压光、抹光、拉毛、切缝、嵌缝综合考虑 5.材料来源、运距：投标人踏勘现场自行综合考虑在综合单价 6.其他：满足设计及规范要求 | m2 | 4
分部小计
0111 楼地面装饰工程
23 | 011102001023 | 300*600*30糙面花岗石 | 1.300*600*30糙面花岗石 2.30厚1:3干硬性水泥砂浆 3.150厚C25硬化地面 4.100厚碎石基层 5.素土夯实，压实系数94% | m2 | 30
24 | 011102003024 | 防滑地砖地面600*600 | 1、面层：8厚防滑地砖 600*600 2、结合层：20厚1:2干硬性水泥砂浆,上撒1-2厚干水泥,并洒清水适量 3.找平层：20厚1:3水泥砂浆 4.其他：满足设计规范要求 | m2 | 50
25 | 011102003025 | 防滑地砖地面300*300 | 1、面层：8厚防滑地砖 300*300 2、结合层：20厚1:2干硬性水泥砂浆,上撒1-2厚干水泥,并洒清水适量 3.找平层：20厚1:3水泥砂浆 4.其他：满足设计规范要求 | m2 | 40.87
26 | 011103004026 | PVC卷材地面 | 1、3厚PVC卷材地面，耐磨层0.4厚 2、专用胶粘剂粘贴（满足环保要求） 3、3厚自流平水泥 4、清洁干净原防滑地砖 | m2 | 334.36
分部小计
0112 墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程
27 | 011204003027 | 内墙块料 | 1.面层：内墙砖300*600*8，瓷砖勾缝剂擦缝 2.粘结层：8厚1：2水泥砂浆粘接层（加建筑胶适量） 3.找平层：8厚1:3水泥砂浆 4.墙体基层处理 | m2 | 1046.1
28 | 011207001028 | 1.5厚PVC卷材墙裙 | 1、1.5厚PVC卷材墙裙（耐磨层0.4厚）PVC墙裙 2、专用胶粘剂粘贴（满足环保要求）（燃烧性能：A级） 3、20厚1:2.5水泥砂浆抹面 | m2 | 66.67
分部小计
0113 天棚工程
29 | 011302001029 | 铝扣板吊顶 | 1.吊顶形式、吊杆规格、高度 ：详设计施工图纸 2.龙骨材料种类、规格、中距 ：天棚吊顶 装配式U形轻钢龙骨 不上人型 面层规格 600×600以上平面 3.面层材料品种、规格：600*600*1.0mm铝扣板 4.压条材料种类、规格 ：详设计施工图纸 5.嵌缝材料种类 ：详设计施工图纸 6.防护材料种类：详设计施工图纸 | m2 | 36.47
30 | 011302001030 | 石膏板吊顶 | 1.吊顶形式、吊杆规格、高度 ：详设计施工图纸 2.面层材料品种、规格：600*600*10mm石膏板 3.龙骨材料种类、规格 ：天棚吊顶 装配式U形轻钢龙骨 不上人型 面层规格 600×600以上平面 4.嵌缝材料种类 ：详设计施工图纸 5.防护材料种类：详设计施工图纸 | m2 | 576.78
分部小计
0114 油漆、涂料、裱糊工程
31 | 011407001031 | 墙面喷刷涂料 | 1.喷白色无机涂料2遍 2.3厚耐水腻子打底磨平 3.找平层：20厚1:2.5水泥砂浆 | m2 | 104.04
32 | 011407002032 | 天棚喷刷涂料 | 1、无机涂料两遍无机涂料顶棚 2、3厚耐水腻子打底磨平 3、混凝土板平整处理 | m2 | 37.59
分部小计
0115 其他工程
33 | 011501001033 | 办公室隔断 | 1.台柜规格：30*300大理石台面 ，白金玉 2.基座种类、规格： 200厚1.2m高空心砖墙，并贴内墙砖，做法同内墙砖 3.五金种类、规格：包括所有五金及材料 4.防护材料种类：满足设计规范 | m | 6.8
34 | 040203006034 | 沥青混凝土 | 1.6cm厚细粒式改性沥青混凝土AC-13C 2.粘层沥青0.5L/m² 3.150厚C25硬化地面拉毛 4.100厚碎石基层 5.素土夯实，压实系数94% | m2 | 15
分部小计
0116 拆除工程
35 | 011601001035 | 砖砌体拆除 | 1.拆除构件名称：砖墙 2.拆除尺寸、规格：综合 3.其他：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求 | m3 | 11.52
36 | 011605001036 | 平面块料拆除 | 1.拆除的材料种类：地面砖等种类 2.包含拆除的一切费用，但不包含清运费用。 | m2 | 92
37 | 011613002037 | 玻璃拆除 | 1.拆除构件名称：玻璃幕墙 2.拆除尺寸、规格：综合 3.其他：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求 | m2 | 1.5
38 | 041001001038 | 拆除路面 | 1.材质：沥青混凝土路面 2.厚度：综合 3.残值价值由投标人自行综合考虑在报价中，结算不调整 4.外弃运距及弃置场地：投标人自行考虑，外弃场地必须满足当地相关行政主管部门的要求 5.自行考虑土石方堆场及外运补贴费用，结算不调整 | m2 | 15
39 | 010103002039 | 建渣外运 | 1.废弃料品种 ：建渣 2.运距:投标人自行考虑 | m3 | 16.87
分部小计
合 计

## F.1.2 单价措施项目清单计价表(表-08)【建筑与装饰工~
单价措施项目清单与计价表
工程名称：富顺县中医医院同心院区血透室（纯阴性区）改造项目工程\单项工程1【建筑与装饰工程】 |  |  |  |  | 标段：
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
暂估价
脚手架工程
1 | 011701003048 | 里脚手架 | 1.建筑结构形式：综合 2.搭设高度:综合考虑 3.脚手架支架材料：钢管、竹、木支架综合 4.本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合报价，不论采用何种支架方式综合报价 5.本项目工程量计算规则执行2020《 四川省建设工程工程量清单计价定额》相应章节 6.其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求 | m2 | 445.83
小计
混凝土模板及支架（撑）
2 | 011702002049 | 矩形柱模版 | 1.支模高度：层高≤3.9米 2.模板制作、安装、拆除、整理堆放及场内外运输 3.清理模板粘物及模内杂物、刷隔离剂等 4.柱面凸出线条的模板工程量进入本清单工程量，综合单价执行本综合单价。无论是否有凸出线条，均按本综合单价执行 5.施工工艺：无论采用普通模板还是清水模板，综合单价均不做调整 6.模板材质：无论采用组合钢模、木模、竹胶板、覆模板、覆模竹胶板、复合纤维板，本综合单价不做调整 7.其他未尽事宜满足设计施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | m2 | 0.2
3 | 011702003050 | 构造柱模版 | 1.构件类型：构造柱 2.支撑高度：综合 3.模板类型：木模、组合钢模板、复合模板等综合 4.支架材料：钢管、竹、木支架等综合 5.本项目投标人应根据设计图纸，投标施工组织设计，现场实际情况和企业自身情况综合报价，不论采用何种支模方式均执行该综合单价 6.本项目工程量计算规则执行2020《四川省建设工程工程量清单计价定额》相应章节 7.模板要求：模板制作、安装、拆除、整理堆放及场内外运输，清理模板粘结物及模内杂物、刷隔离剂 8.清水模板、对拉螺杆、拉片、止水片及堵眼等综合考虑报价 9.构造柱模板超高增加费包含在综合单价中 10.其他：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求 | m2 | 76.6
4 | 011702008051 | 圈梁模版 | 1.构件类型：圈梁 2.支撑高度：综合 3.模板类型：木模、组合钢模板、复合模板等综合 4.支架材料：钢管、竹、木支架等综合 5.本项目投标人应根据设计图纸，投标施工组织设计，现场实际情况和企业自身情况综合报价，不论采用何种支模方式均执行该综合单价 6.本项目工程量计算规则执行2020《四川省建设工程工程量清单计价定额》相应章节 7.模板要求：模板制作、安装、拆除、整理堆放及场内外运输，清理模板粘结物及模内杂物、刷隔离剂 8.清水模板、对拉螺杆、拉片、止水片及堵眼等综合考虑报价 9.构造柱模板超高增加费包含在综合单价中 10.其他：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求 | m2 | 71.98
5 | 011702008052 | 反坎模版 | 1.构件类型：反坎 2.支撑高度：综合 3.模板类型：木模、组合钢模板、复合模板等综合 4.支架材料：钢管、竹、木支架等综合 5.本项目投标人应根据设计图纸，投标施工组织设计，现场实际情况和企业自身情况综合报价，不论采用何种支模方式均执行该综合单价 6.本项目工程量计算规则执行2020《四川省建设工程工程量清单计价定额》相应章节 7.模板要求：模板制作、安装、拆除、整理堆放及场内外运输，清理模板粘结物及模内杂物、刷隔离剂 8.清水模板、对拉螺杆、拉片、止水片及堵眼等综合考虑报价 9.构造柱模板超高增加费包含在综合单价中 10.其他：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求 | m2 | 14.4
6 | 011702009053 | 过梁模版 | 1.构件类型：过梁 2.支撑高度：综合 3.模板类型：木模、组合钢模板、复合模板等综合 4.支架材料：钢管、竹、木支架等综合 5.本项目投标人应根据设计图纸，投标施工组织设计，现场实际情况和企业自身情况综合报价，不论采用何种支模方式均执行该综合单价 6.本项目工程量计算规则执行2020《四川省建设工程工程量清单计价定额》相应章节 7.模板要求：模板制作、安装、拆除、整理堆放及场内外运输，清理模板粘结物及模内杂物、刷隔离剂 8.圈梁模板超高增加费包含在综合单价中 9.其他：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求 | m2 | 33.82
小计
合 计

## F.4 总价措施项目清单计价表(表-11)【建筑与装饰工程】
总价措施项目清单计价表
工程名称：富顺县中医医院同心院区血透室（纯阴性区）改造项目工程\单项工程1【建筑与装饰工程】 |  |  |  | 标段：
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 （%） | 金额 （元） | 调整费率 (%) | 调整后 金额(元) | 备注
1 | 011707001040 | 安全文明施工费
1.1 | ① | 环境保护费 | 税前建安工程造价（不含总价措施项目费） | 0.22
1.2 | ② | 文明施工费 | 税前建安工程造价（不含总价措施项目费） | 1.3
1.3 | ③ | 安全施工费 | 税前建安工程造价（不含总价措施项目费） | 2.96
1.4 | ④ | 临时设施费 | 税前建安工程造价（不含总价措施项目费） | 1.68
2 | 011707002041 | 夜间施工增加费
3 | 011707003042 | 非夜间施工照明
4 | 011707004043 | 二次搬运费
5 | 011707005044 | 冬雨季施工增加费
6 | 011707006045 | 地上、地下设施、建筑物的临时保护设施
7 | 011707007046 | 已完工程及设备保护费
8 | 011707008047 | 工程定位复测费
合 计

## G.1 其他项目清单计价汇总表(表-12)【建筑与装饰工程】
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：富顺县中医医院同心院区血透室（纯阴性区）改造项目工程\单项工程1【建筑与装饰工程】 |  | 标段：
序号 | 项 目 名 称 | 金额（元） | 结算金额(元) | 备注
1 | 暂列金额 |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价
2.1 | 材料(工程设备)暂估价/结算价 | - |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价/结算价 |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  | 明细详见表-12-5
合 计 |  |  |  | -

## G.2 暂列金额明细表(表-12-1)【建筑与装饰工程】
暂列金额明细表
工程名称：富顺县中医医院同心院区血透室（纯阴性区）改造项目工程\单项工程1【建筑与装饰工程】 |  | 标段：
序号 | 项目名称 | 计量单位 | 暂定金额(元) | 备注
1 | 暂列金额 | 项
合 计 |  |  |  | -

## G.3 材料(工程设备)暂估单价表(表-12-2)【建筑与装~
材料(工程设备)暂估单价及调整表
工程名称：富顺县中医医院同心院区血透室（纯阴性区）改造项目工程\单项工程1【建筑与装饰工程】 | [5 empty] | 标段：
序号 | 材料(工程设备) 名称、规格、型号 | 计量 单位 | 数量 |  | 暂估(元) |  | 确认(元) |  | 差额±(元) |  | 备注
|  |  | 暂估 | 确认 | 单价 | 合价 | 单价 | 合价 | 单价 | 合价
合计

## G.4 专业工程暂估价表(表-12-3)【建筑与装饰工程】
专业工程暂估价及结算价表
工程名称：富顺县中医医院同心院区血透室（纯阴性区）改造项目工程\单项工程1【建筑与装饰工程】 |  |  | 标段：
序号 | 工程名称 | 工程内容 | 暂估金额(元) | 结算金额(元) | 差额±(元) | 备注
合 计 |  |  |  | - | - | -

## G.5 计日工表(表-12-4)【建筑与装饰工程】
计 日 工 表
工程名称：富顺县中医医院同心院区血透室（纯阴性区）改造项目工程\单项工程1【建筑与装饰工程】 |  |  |  | 标段：
编号 | 项目名称 | 单位 | 暂定数量 | 实际数量 | 综合单价（元） | 合价（元）
[6 empty] | 暂定 | 实际
一 | 人工
1 | 房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工 | 工日
2 | 装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工 | 工日
3 | 房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工 | 工日
4 | 装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工 | 工日
5 | 高级技工 | 工日
人工小计
二 | 材料
材料小计
三 | 施工机械
施工机械小计
总 计

## G.6 总承包服务费计价表(表-12-5)【建筑与装饰工程】
总承包服务费计价表
工程名称：富顺县中医医院同心院区血透室（纯阴性区）改造项目工程\单项工程1【建筑与装饰工程】 |  |  |  | 标段：
序号 | 项目名称 | 项目价值(元） | 服务内容 | 计算基础 | 费率（%） | 金额（元）
- | 合计 | - | - | - | - | -

## H 规费、税金项目清单计价表(表-13)【建筑与装饰工程】
规费、税金项目计价表
工程名称：富顺县中医医院同心院区血透室（纯阴性区）改造项目工程\单项工程1【建筑与装饰工程】 |  |  | 标段：
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算基数 | 计算费率（％） | 金额(元)
1 | 规费 | 分部分项定额人工费+单价措施项目定额人工费
2 | 销项增值税额 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费+按实计算费用+创优质工程奖补偿奖励费-按规定不计税的工程设备金额-除税甲供材料（设备）费
3 | 附加税 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费+按实计算费用+创优质工程奖补偿奖励费-按规定不计税的工程设备金额-除税甲供材料（设备）费
合计

## L.2 承包人提供主要材料和工程设备一览表(表-21)【建筑~
承包人提供主要材料和工程设备一览表 （适用造价信息差额调整法）
工程名称：富顺县中医医院同心院区血透室（纯阴性区）改造项目工程\单项工程1【建筑与装饰工程】 |  |  |  |  | 标段：
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 风险系数(%) | 基准单价(元) | 投标单价(元) | 发承包人确认单价(元) | 备注
1 | 其他材料费 | 元 | 2264.829 |  | 1.00
2 | 烧结空心砖 | m3 | 63.611 |  | 209.00
3 | 标准砖 | 千匹 | 3.911 |  | 444.00
4 | 水泥 32.5 | kg | 19978.087 |  | 0.355
5 | 石灰膏 | m3 | 0.024 |  | 824.00
6 | 特细砂 | m3 | 40.044 |  | 167.00
7 | 水 | m3 | 43.06 |  | 3.95
8 | 白水泥 | kg | 172.62 |  | 0.70
9 | 单组份聚氨酯防水涂料 | kg | 389.91 |  | 8.60
10 | 稀释剂 | kg | 15.216 |  | 7.47
11 | 松香 | kg | 1.417 |  | 10.82
12 | 骨胶 | kg | 2.61 |  | 6.06
13 | 碳酸钠(纯碱) | kg | 0.522 |  | 1.08
14 | PVC卷材地板 | m2 | 361.152 |  | 35.00
15 | 粘结剂 791 | kg | 80.256 |  | 5.81
16 | 乳胶 | kg | 28.087 |  | 4.28
17 | 1.5厚PVC卷材墙裙 | m2 | 73.37 |  | 30.00
18 | 装配式U形轻钢龙骨 | m2 | 625.566 |  | 19.00
19 | 加工铁件 | kg | 413.54 |  | 3.79
20 | 铝扣板 600*600 | m2 | 37.23 |  | 69.00
21 | 锯材 综合 | m3 | 0.158 |  | 1590.00
22 | 600*600*10mm石膏板 | m2 | 617.176 |  | 9.46
23 | 白色无机涂料 | kg | 62.04 |  | 17.30
24 | 合页 | 副 | 91.848 |  | 1.25
25 | 膨胀螺栓 M8 | 套 | 374.616 |  | 0.24
26 | 膨胀螺栓 | 套 | 90.249 |  | 1.00
27 | 膨胀螺栓(金属胀锚螺栓) M8×75 | 套 | 266.352 |  | 1.00
28 | 镀锌螺钉 带垫 | 个 | 93.312 |  | 1.00
29 | 商品混凝土 C25 | m3 | 23.622 |  | 426.00
30 | 石料切割锯片 | 片 | 0.008 |  | 15.00
31 | 30*300大理石台面 | m2 | 1.873 |  | 221.00
32 | 细砂 | m3 | 0.87 |  | 167.00
33 | 碎石 20～50mm | m3 | 3.336 |  | 144.00
34 | 柴油(机械) | L | 36.913 |  | 6.20
35 | 沥青 AH-70 | t | 0.012 |  | 3817.00
36 | 中砂 | m3 | 0.078 |  | 167.00
37 | 煤 | kg | 4.5 |  | 0.60
38 | 碎石 20～60mm | m3 | 1.392 |  | 138.00
39 | 碎石 20～40mm | m3 | 0.398 |  | 144.00
40 | 碎石 5～20mm | m3 | 0.2 |  | 144.00
41 | 商品混凝土 C30 | m3 | 2.623 |  | 436.00
42 | 脚手架钢材 | kg | 5.706 |  | 4.10
43 | 摊销卡具和支撑钢材 | kg | 65.348 |  | 4.14
44 | 复合模板 | m2 | 48.609 |  | 34.68
45 | 二等锯材 | m3 | 1.273 |  | 1590.00
46 | 对拉螺栓 | kg | 0.038 |  | 4.15
47 | 对拉螺栓塑料管 | m | 0.236 |  | 1.10
48 | 丙级钢制防盗门 | m2 | 13.095 |  | 559.00
49 | 高强钢筋 φ≤10 | t | 0.035 |  | 3400.00
50 | 高强钢筋 φ12～16 | t | 1.788 |  | 3400.00
51 | 焊条 (高强钢筋用) | kg | 14.507 |  | 6.36
52 | 钢筋 φ≤10 | t | 0.899 |  | 3490.00
53 | 炉渣 | m3 | 1.026 |  | 79.00
54 | 生石灰 | kg | 51.712 |  | 0.417
55 | 防滑地砖 600×600 | m2 | 51.25 |  | 34.00
56 | 防滑地砖 300*300 | m2 | 41.923 |  | 31.00
57 | 甲级钢质防火门 | m2 | 3.201 |  | 473.00
58 | 乙级钢质防火门 | m2 | 3.201 |  | 434.00
59 | 断桥铝合金推拉窗 | m2 | 26.95 |  | 654.00
60 | 内墙砖300*600*8 | m2 | 1104.896 |  | 36.00
61 | 仿瓷涂料 | kg | 132.08 |  | 1.03
62 | 成品腻子粉 耐水型（Y） | kg | 181.985 |  | 2.58
63 | 300*600*30糙面花岗石 | m2 | 30.6 |  | 114.40
64 | 细粒式改性沥青混凝土AC-13C | m3 | 0.914 |  | 1235.00
65 | 断桥铝合金平开门 | m2 | 15.406 |  | 690.00
66 | 成品钢丝网 | m2 | 117.915 |  | 2.26
67 | 复合成品实木门带套 | m2 | 50.073 |  | 481.00
68 | 干混砌筑砂浆 M7.5 | t | 5.009 |  | 299.00
69 | 页岩实心砖 | 千匹 | 6.771 |  | 444.00
70 | 干混砌筑砂浆 M5 | t | 12.052 |  | 296.00

## F.1.1 分部分项工程清单计价表(表-08)【电气工程】
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：富顺县中医医院同心院区血透室（纯阴性区）改造项目工程\单项工程1【电气工程】 |  |  |  |  | 标段：/
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其 中
暂估价
强电
1 | 030404017054 | 配电箱 AL | 1.名称：配电箱AL 2.型号规格：Pn= 160 kW Kd = 0.80 cosφ = 0.85 Pc = 128.00 kW Ic = 228.80 A，49回路 3.安装方式：悬挂、嵌入式安装 4.包含箱体、按钮、箱体接地、标识标牌 5.含箱内所有电气元器件本体安装、设备间连线、共用接线母排、铜母线安装、接线端子、盘柜配线整理、除锈刷油等 6.其他：满足设计、招标文件、技术标准和要求、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求 | 台 | 1
2 | 030404034055 | 暗装单联双控开关 | 1.名称：暗装单联双控开关 2.材质：详设计 3.规格：250V 10A 4.安装方式：暗装，安装高度综合考虑 5.其他：满足设计、招标文件、技术标准和要求、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求 | 个 | 4
3 | 030404034056 | 暗装单联单控开关 | 1.名称：暗装单联单控开关 2.材质：详设计 3.规格：250V 10A 4.安装方式：暗装，安装高度综合考虑 5.其他：满足设计、招标文件、技术标准和要求、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求 | 个 | 24
4 | 030404034057 | 暗装双联单控开关 | 1.名称：暗装双联单控开关 2.材质：详设计 3.规格：250V 10A 4.安装方式：暗装，安装高度综合考虑 5.其他：满足设计、招标文件、技术标准和要求、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求 | 个 | 2
5 | 030404034058 | 暗装三联单控开关 | 1.名称：暗装三联单控开关 2.材质：详设计 3.规格：250V 10A 4.安装方式：暗装，安装高度综合考虑 5.其他：满足设计、招标文件、技术标准和要求、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求 | 个 | 1
6 | 030404034059 | 紫外线灯带钥匙开启型开关 | 1.名称 紫外线灯带钥匙开启型开关 2.材质 塑料 3.规格 10A 250V 4.安装方式 距地2m 5.其他：满足设计及规范要求 | 个 | 3
7 | 030404035060 | 单相二 三极插座 10A 250V | 1.名称：单相二 三极插座 2.型号、规格：250V，10A 安全型 3.安装方式：暗装，安装高度综合考虑 4.其他：满足设计、招标文件、技术标准和要求、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求 | 个 | 45
8 | 030404035061 | 单相二 三极插座 16A 250V | 1.名称：单相二 三极暗插座 2.型号、规格：250V，16A 安全型 3.安装方式：暗装，安装高度综合考虑 4.其他：满足设计、招标文件、技术标准和要求、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求 | 个 | 36
9 | 030404035062 | 单相三极插座（热水器） 16A 250V 安全型 | 1.名称：电热水器插座 2.型号、规格：250V 16A 安全型 3.安装方式：暗装，安装高度综合考虑 4.其他：满足设计、招标文件、技术标准和要求、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求 | 个 | 1
10 | 030411001063 | 电气配管 JDG20 | 1.名称：电气配管 2.材质：紧定管 3.规格：JDG20 4.敷设部位：砖、混凝土结构暗配，吊顶内敷设综合考虑 5.其他：满足设计、招标文件、技术标准和要求、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求 | m | 1186.74
11 | 030411004064 | 电气配线 WDZ-BYJF-2.5mm2 | 1.名称：电气配线 2.导线型号、规格：WDZ-BYJF-2.5mm2 单双色综合考虑 3.配线形式：管内穿线 4.材质：铜芯绝缘导线 5.其他：满足设计、招标文件、技术标准和要求、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求 | m | 1079.66
12 | 030411004065 | 电气配线 WDZ-BYJF-4mm2 | 1.名称：电气配线 2.导线型号、规格：WDZ-BYJF-4mm2单双色综合考虑 3.配线形式：管内穿线 4.材质：铜芯绝缘导线 5.其他：满足设计、招标文件、技术标准和要求、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求 | m | 4658.22
13 | 030411003066 | 普通电缆金属槽盒 200×100mm | 1.名称：普通电缆金属槽盒 2.型号、规格：200×100mm 3.材质：钢质(厚度符合规范要求) 4.包含成品桥架连接弯头、三通、四通、盖板、隔板、连接片、连接螺栓、螺母、锁扣等所有部件安装的工作 5.包含按规范要求的桥架间的跨接线及通长扁铁、切割口防腐、刷漆等 6.其他：满足设计、招标文件、技术标准和要求、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求 | m | 26.73
14 | 030413001067 | 桥架支吊架 | 1.名称:桥架支架制作安装 2.材质:钢制 3.规格:满足规范及设计要求 | kg | 29.7
15 | 030411006068 | 塑料接线盒 | 1.名称：塑料接线盒 2.材质：塑料 3.规格：综合考虑 4.安装形式：综合考虑 5.综合考虑各类设备底盒、接线盒续接、接线盒加固筋 6.其它：满足设计、招标文件、技术标准和要求、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求 | 个 | 196
16 | 030411006069 | 钢制接线盒 | 1.名称：钢制接线盒 2.材质：钢制 3.规格：综合考虑 4.安装形式：综合考虑 5.综合考虑各类设备底盒、接线盒续接、接线盒加固筋 6.其它：满足设计、招标文件、技术标准和要求、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求 | 个 | 78
17 | 030412001070 | 600*600面板灯 58w 220v | 1.名称：600*600面板灯 58w 220v 2.型号规格：600*600 58W 220V 3.安装形式：吸顶 4.其它：满足设计、招标文件、技术标准和要求、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求 | 套 | 67
18 | 030412001071 | 防潮防尘灯 36W 220V | 1.名称：防潮防尘灯 36W 220V 2.型号规格：36W 220K 3.安装形式：吸顶安装 4.其它：满足设计、招标文件、技术标准和要求、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求 | 套 | 6
19 | 030404033072 | 换气扇 | 1.名称：换气扇 2.型号、规格：44W 220V 3.安装方式：综合 4.品牌档次满足业主要求 5.其他：满足设计及规范要求 | 台 | 1
20 | 030412006073 | 紫外线消毒灯 100W 220V | 1.名称：紫外线杀毒灯TUV 2.规格：100W 220V、根据型号选款 3.安装形式：距地2.3米吊装 4.含灯具及光源安装 5.品牌档次满足业主要求 6.其他：满足设计及规范要求 | 套 | 10
21 | 030408001074 | WDZ-YJY-4X150+1X70 | 1.名称：电力电缆 2.材质：铜芯 3.规格、型号：WDZ-YJY-4X150+1X70 4.其他：满足设计及规范要求 | m | 120
22 | 030411001075 | 配管SC150 | 1.名称：配管SC150 2.材质 规格：镀锌钢管DN150 3.配置形式：埋地 4.其他：满足设计及规范要求 | m | 120
23 | 030413002076 | 凿（压）槽 | 1.名称：凿（压）槽 2.规格：剔堵槽、沟 砖结构 宽55mm×深55mm | m | 379.72
分部小计
电话、网络系统
24 | 030502005077 | CAT5e 网线 | 1.名称：网线 2.规格：Cate5 3.线缆对数：4对 4.敷设方式：管内敷设 5.其他：满足设计、招标文件、技术标准和要求、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求 | m | 248.96
25 | 030411001078 | 电气配管 JDG20 | 1.名称：电气配管 2.材质：紧定管 3.规格：JDG20 4.敷设部位：砖、混凝土结构暗配，吊顶内敷设综合考虑 5.其他：满足设计、招标文件、技术标准和要求、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求 | m | 242.88
26 | 030502012079 | 网络插座 | 1.名称：光纤信息插座 2.安装方式：综合考虑 3.其他：满足设计、招标文件、技术标准和要求、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求 | 个 | 11
27 | 030411006080 | 钢制接线盒 | 1.名称：钢制接线盒 2.材质：钢制 3.规格：综合考虑 4.安装形式：综合考虑 5.综合考虑各类设备底盒、接线盒续接、接线盒加固筋 6.其它：满足设计、招标文件、技术标准和要求、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求 | 个 | 11
28 | 030413002081 | 凿（压）槽 | 1.名称：凿（压）槽 2.规格：剔堵槽、沟 砖结构 宽55mm×深55mm | m | 24.3
分部小计
消防电
29 | 030411001082 | 电气配管 SC20 | 1.名称：电气配管 2.材质：镀锌钢管 3.规格：SC20 4.敷设部位：砖、混凝土结构暗配，吊顶内敷设综合考虑 5.线管开槽综合考虑在内 6.其他：满足设计、招标文件、技术标准和要求、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求 | m | 139.17
30 | 030411004083 | 电气配线 WDZN-RYJS-2*1.5mm2 | 1.名称：电气配线 2.导线型号、规格：WDZN-RYJS-2*1.5mm2 单双色综合考虑 3.配线形式：管内穿线 4.材质：铜芯绝缘导线 5.其他：满足设计、招标文件、技术标准和要求、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求 | m | 128.37
31 | 030411004084 | 电气配线 WDZN-BYJF-2.5mm2 | 1.名称：电气配线 2.导线型号、规格：电气配线 WDZN-BYJF-2.5mm2 单双色综合考虑 3.配线形式：管内穿线 4.材质：铜芯绝缘导线 5.其他：满足设计、招标文件、技术标准和要求、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求 | m | 40.8
32 | 030411006085 | 钢制接线盒 | 1.名称：钢制接线盒 2.材质：钢制 3.规格：综合考虑 4.安装形式：综合考虑 5.综合考虑各类设备底盒、接线盒续接、接线盒加固筋 6.其它：满足设计、招标文件、技术标准和要求、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求 | 个 | 31
33 | 030412001086 | 应急灯 100W（利用旧灯） | 1.名称：应急灯（利用旧灯） 2.型号规格：100W 3.安装形式：吸顶安装 4.其它：满足设计、招标文件、技术标准和要求、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求 | 套 | 8
34 | 030412004087 | 疏散出口指示灯（中型）（新增） | 1.名称：疏散出口指示灯（中型） 2.型号规格：LED,1W,DC36V A型 3.安装形式：壁装 4.其他：满足设计、招标文件、技术标准和要求、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求 | 套 | 4
35 | 030412004088 | 疏散出口指示灯（中型）（利用旧灯） | 1.名称：疏散出口指示灯（中型）（利用旧灯） 2.型号规格：LED,1W,DC36V A型 3.安装形式：壁装 4.其他：满足设计、招标文件、技术标准和要求、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求 | 套 | 4
36 | 030412004089 | 疏散指示灯（中型）（利用旧灯） | 1.名称：疏散出口指示灯（中型）（利用旧的） 2.型号规格：LED,1W,DC36V A型 3.安装形式：壁装 4.其他：满足设计、招标文件、技术标准和要求、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求 | 套 | 3
37 | 030904001090 | 感烟探测器（新增） | 1.名称：感烟探测器 2.规格：综合考虑 3.安装部位及方式：综合考虑 4.含底座安装 5.其他：满足设计、招标文件、技术标准和要求、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求 | 个 | 8
38 | 030904001091 | 感温探测器（新增） | 1.名称：感温探测器（利用旧的） 2.规格：综合考虑 3.安装部位及方式：综合考虑 4.含底座安装 5.其他：满足设计、招标文件、技术标准和要求、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求 | 个 | 4
39 | 030904001092 | 感烟探测器（利旧） | 1.名称：感烟探测器（利用旧的） 2.规格：综合考虑 3.安装部位及方式：综合考虑 4.含底座安装 5.其他：满足设计、招标文件、技术标准和要求、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求 | 个 | 21
40 | 030904001093 | 感温探测器（利旧） | 1.名称：感温探测器（利用旧的） 2.规格：综合考虑 3.安装部位及方式：综合考虑 4.含底座安装 5.其他：满足设计、招标文件、技术标准和要求、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求 | 个 | 2
41 | 030904007094 | 火灾广播扬声器（利旧） | 1.名称：火灾广播扬声器（利旧） 2.规格、技术参数：综合考虑 3.其他：满足设计、招标文件、技术标准和要求、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求 | 个 | 6
42 | 030413002095 | 凿（压）槽 | 1.名称：凿（压）槽 2.规格：剔堵槽、沟 砖结构 宽55mm×深55mm | m | 45.6
分部小计
拆除工程
43 | 030412001096 | 拆除应急照明灯 | 1.名称：拆除应急照明灯 2.型号规格：详设计 3.其他：满足设计、招标文件、技术标准和要求、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求 | 套 | 3
44 | 030412004097 | 拆除疏散指示灯 | 1.名称：拆除疏散指示灯 2.型号规格：详设计 3.其他：满足设计、招标文件、技术标准和要求、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求 | 套 | 18
45 | 030506001098 | 拆除火灾广播扬声器 | 1.名称：拆除吸顶式扬声器 2.规格：综合考虑 3.其他：满足设计、招标文件、技术标准和要求、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求 | 台 | 6
46 | 030507003099 | 拆除声光报警器 | 1.名称：拆除声光报警器 2.其他：满足设计、招标文件、技术标准和要求、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求 | 套 | 4
47 | 030904001100 | 拆除感烟探测器 | 1.名称：拆除感烟探测器 2.规格：综合考虑 3.拆除部位及方式：综合考虑 4.其他：满足设计、招标文件、技术标准和要求、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求 | 个 | 21
48 | 030904001101 | 拆除感温探测器 | 1.名称：拆除感温探测器 2.规格：综合考虑 3.拆除部位及方式：综合考虑 4.其他：满足设计、招标文件、技术标准和要求、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求 | 个 | 2
49 | 030904003102 | 拆除手动报警按钮（带电话插孔） | 1.名称：拆除带电话插孔手动报警按钮 2.规格：综合考虑 3.拆除部位及方式：综合考虑 4.其他：满足设计、招标文件、技术标准和要求、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求 | 个 | 2
50 | 030904003103 | 拆除消火栓报警按钮 | 1.名称：拆除消火栓报警按钮 2.规格：综合考虑 3.安装部位及方式：综合考虑 4.含底座安装 5.其他：满足设计、招标文件、技术标准和要求、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求 | 个 | 5
分部小计
合 计

## F.1.2 单价措施项目清单计价表(表-08)【电气工程】
单价措施项目清单与计价表
工程名称：富顺县中医医院同心院区血透室（纯阴性区）改造项目工程\单项工程1【电气工程】 |  |  |  |  | 标段：/
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
暂估价
专业措施项目
1 | 031301017112 | 脚手架搭拆 | 满足设计规范要求 | 项 | 1
小计
合 计

## F.4 总价措施项目清单计价表(表-11)【电气工程】
总价措施项目清单计价表
工程名称：富顺县中医医院同心院区血透室（纯阴性区）改造项目工程\单项工程1【电气工程】 |  |  |  | 标段：/
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 （%） | 金额 （元） | 调整费率 (%) | 调整后 金额(元) | 备注
1 | 011707001104 | 安全文明施工
1.1 | ① | 环境保护 | 税前建安工程造价（不含总价措施项目费） | 0.22
1.2 | ② | 文明施工 | 税前建安工程造价（不含总价措施项目费） | 1.3
1.3 | ③ | 安全施工 | 税前建安工程造价（不含总价措施项目费） | 2.96
1.4 | ④ | 临时设施 | 税前建安工程造价（不含总价措施项目费） | 1.68
2 | 011707002105 | 夜间施工
3 | 011707003106 | 非夜间施工照明
4 | 011707004107 | 二次搬运
5 | 011707005108 | 冬雨季施工
6 | 011707006109 | 地上、地下设施、建筑物的临时保护设施
7 | 011707007110 | 已完工程及设备保护
8 | 011707008111 | 工程定位复测费
合 计

## G.1 其他项目清单计价汇总表(表-12)【电气工程】
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：富顺县中医医院同心院区血透室（纯阴性区）改造项目工程\单项工程1【电气工程】 |  | 标段：/
序号 | 项 目 名 称 | 金额（元） | 结算金额(元) | 备注
1 | 暂列金额 |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价
2.1 | 材料(工程设备)暂估价/结算价 | - |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价/结算价 |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  | 明细详见表-12-5
合 计 |  |  |  | -

## G.2 暂列金额明细表(表-12-1)【电气工程】
暂列金额明细表
工程名称：富顺县中医医院同心院区血透室（纯阴性区）改造项目工程\单项工程1【电气工程】 |  | 标段：/
序号 | 项目名称 | 计量单位 | 暂定金额(元) | 备注
1 | 暂列金额 | 项
合 计 |  |  |  | -

## G.3 材料(工程设备)暂估单价表(表-12-2)【电气工程】
材料(工程设备)暂估单价及调整表
工程名称：富顺县中医医院同心院区血透室（纯阴性区）改造项目工程\单项工程1【电气工程】 | [5 empty] | 标段：/
序号 | 材料(工程设备) 名称、规格、型号 | 计量 单位 | 数量 |  | 暂估(元) |  | 确认(元) |  | 差额±(元) |  | 备注
|  |  | 暂估 | 确认 | 单价 | 合价 | 单价 | 合价 | 单价 | 合价
合计

## G.4 专业工程暂估价表(表-12-3)【电气工程】
专业工程暂估价及结算价表
工程名称：富顺县中医医院同心院区血透室（纯阴性区）改造项目工程\单项工程1【电气工程】 |  |  | 标段：/
序号 | 工程名称 | 工程内容 | 暂估金额(元) | 结算金额(元) | 差额±(元) | 备注
合 计 |  |  |  | - | - | -

## G.5 计日工表(表-12-4)【电气工程】
计 日 工 表
工程名称：富顺县中医医院同心院区血透室（纯阴性区）改造项目工程\单项工程1【电气工程】 |  |  |  | 标段：/
编号 | 项目名称 | 单位 | 暂定数量 | 实际数量 | 综合单价（元） | 合价（元）
[6 empty] | 暂定 | 实际
一 | 人工
1 | 房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工 | 工日
2 | 装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工 | 工日
3 | 房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工 | 工日
4 | 装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工 | 工日
5 | 高级技工 | 工日
人工小计
二 | 材料
材料小计
三 | 施工机械
施工机械小计
总 计

## G.6 总承包服务费计价表(表-12-5)【电气工程】
总承包服务费计价表
工程名称：富顺县中医医院同心院区血透室（纯阴性区）改造项目工程\单项工程1【电气工程】 |  |  |  | 标段：/
序号 | 项目名称 | 项目价值(元） | 服务内容 | 计算基础 | 费率（%） | 金额（元）
- | 合计 | - | - | - | - | -

## H 规费、税金项目清单计价表(表-13)【电气工程】
规费、税金项目计价表
工程名称：富顺县中医医院同心院区血透室（纯阴性区）改造项目工程\单项工程1【电气工程】 |  |  | 标段：/
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算基数 | 计算费率（％） | 金额(元)
1 | 规费 | (分部分项定额人工费+单价措施项目定额人工费)
2 | 销项增值税额 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费+按实计算费用+创优质工程奖补偿奖励费-按规定不计税的工程设备金额-除税甲供材料（设备）费
3 | 附加税 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费+按实计算费用+创优质工程奖补偿奖励费-按规定不计税的工程设备金额-除税甲供材料（设备）费
合计

## L.2 承包人提供主要材料和工程设备一览表(表-21)【电气~
承包人提供主要材料和工程设备一览表 （适用造价信息差额调整法）
工程名称：富顺县中医医院同心院区血透室（纯阴性区）改造项目工程\单项工程1【电气工程】 |  |  |  |  | 标段：/
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 风险系数(%) | 基准单价(元) | 投标单价(元) | 发承包人确认单价(元) | 备注
1 | 电气配管 JDG20 | m | 1472.508 |  | 4.49
2 | 塑料接线盒 | 个 | 199.92 |  | 1.01
3 | 钢制接线盒 | 个 | 122.4 |  | 2.10
4 | 普通电缆金属槽盒 200×100mm | m | 26.997 |  | 69.00
5 | 槽钢 | kg | 22.5 |  | 3.04
6 | 角钢 | kg | 9 |  | 3.42
7 | 感烟探测器 | 个 | 8 |  | 81.00
8 | 电气配线 WDZN-RYJS-2*1.5mm2 | m | 138.64 |  | 3.25
9 | 疏散出口指示灯（中型） | 套 | 4.04 |  | 63.00
10 | 配电箱 AL | 台 | 1 |  | 4800.00
11 | 紫外线消毒灯 100W 220V | 套 | 10.1 |  | 132.74
12 | CAT5e 网线 | m | 261.408 |  | 2.02
13 | 网络插座 | 个 | 11.11 |  | 30.00
14 | 电气配管 SC20 | m | 143.345 |  | 7.74
15 | 感温探测器 | 个 | 4 |  | 81.00
16 | 600*600面板灯 58w 220v | 套 | 67.67 |  | 105.45
17 | 防潮防尘灯 36W 220V | 套 | 6.06 |  | 62.00
18 | 换气扇 | 个 | 1 |  | 116.00
19 | 单相三极插座（热水器） 16A 250V 安全型 | 套 | 1.02 |  | 16.00
20 | 单相二 三极插座 10A 250V | 套 | 45.9 |  | 11.99
21 | 单相二 三极插座 16A 250V | 套 | 36.72 |  | 16.00
22 | 紫外线灯带钥匙开启型开关 | 只 | 3.06 |  | 18.00
23 | 暗装三联单控开关 | 只 | 1.02 |  | 9.22
24 | 暗装双联单控开关 | 只 | 2.04 |  | 8.14
25 | 暗装单联单控开关 | 只 | 24.48 |  | 5.37
26 | 暗装单联双控开关 | 只 | 4.08 |  | 6.07
27 | 电气配线 WDZ-BYJF-2.5mm2 | m | 1337.932 |  | 2.36
28 | 电气配线 WDZ-BYJF-4mm2 | m | 4891.131 |  | 3.55
29 | 电力电缆 WDZ-YJY-4x150+1x70 | m | 121.2 |  | 585.34
30 | 镀锌钢管DN150 | m | 123.6 |  | 82.45
31 | 电气配线 WDZN-BYJF-2.5mm2 | m | 47.328 |  | 2.62

## F.1.1 分部分项工程清单计价表(表-08)【给排水工程】
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：富顺县中医医院同心院区血透室（纯阴性区）改造项目工程\单项工程1【给排水工程】 |  |  |  |  | 标段：/
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其 中
暂估价
排水工程
1 | 031001006113 | 聚乙烯静音排水管 DN50 | 1.安装部位：室内 2.输送介质：污水、废水 3.材质：聚乙烯静音排水管 4.型号、规格：DN50 5.连接方式：粘接 6.通气帽、检查口、止水环、H型管件、存水弯等材料综合考虑在单价内 7.通球、灌水试验按设计要求 8.其他：满足设计、招标文件、技术标准和要求、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求 | m | 1.91
2 | 031001006114 | 聚乙烯静音排水管 DN75 | 1.安装部位：室内 2.输送介质：污水、废水 3.材质：聚乙烯静音排水管 4.型号、规格：DN75 5.连接方式：粘接 6.通气帽、检查口、止水环、H型管件、存水弯等材料综合考虑在单价内 7.通球、灌水试验按设计要求 8.其他：满足设计、招标文件、技术标准和要求、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求 | m | 115.97
3 | 031001006115 | 聚乙烯静音排水管 DN100 | 1.安装部位：室内 2.输送介质：污水、废水 3.材质：聚乙烯排水管 4.型号、规格：DN100 5.连接方式：粘接 6.通气帽、检查口、止水环、H型管件、存水弯等材料综合考虑在单价内 7.通球、灌水试验按设计要求 8.其他：满足设计、招标文件、技术标准和要求、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求 | m | 47.85
4 | 031004003116 | 洗脸盆 | 1.名称：洗脸盆 2.材质：陶瓷 3.组装形式：详设计 4.包含打螺栓孔、托架安装、冷热水龙头、洗脸盆及附件安装、与上下水管连接、试水 5.其他：满足设计、招标文件、技术标准和要求、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求 | 组 | 5
5 | 031004003117 | 洗手盆 | 1.名称：洗手盆 2.材质：陶瓷 3.组装形式：详设计 4.包含打螺栓孔、托架安装、冷热水龙头、洗脸盆及附件安装、与上下水管连接、试水 5.其他：满足设计、招标文件、技术标准和要求、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求 | 组 | 2
6 | 031004006118 | 蹲式大便器 | 1.名称：蹲式大便器 2.规格、类型：详设计 3.组装方式：含本体、水箱及配件、角阀等所有附配件成套制作安装 4.蹲便器、水箱和阀门均为同一品牌的配套产品 5.包含打螺栓孔，大便器、水箱及附件安装，与上下水管连接，试水 6.其他：满足设计、招标文件、技术标准和要求、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求 | 组 | 1
7 | 031004008119 | 成品拖布池 | 1.名称：成品拖布池 2.材质：陶瓷 3.规格、类型：详设计 4.组装形式：冷水 5.附件名称、数量：1个水龙头等 6.包含打螺栓孔、成品拖布池安装、与上下水管连接、试水 7.其他：满足设计、招标文件、技术标准和要求、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求 | 组 | 6
8 | 031004010120 | 成套淋浴器 | 1.名称：成套淋浴器 2.材质：详设计 3.型号规格：综合考虑 4.附件名称、数量：含水龙头、上下水配件、角阀、连接软管等完成该项目的所有配件 5.包含打螺栓孔、淋浴器组成与安装、接管、试水 6.其他：满足设计、招标文件、技术标准和要求、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求 | 套 | 1
9 | 031004014121 | 排水地漏 DN50 | 1.名称：排水地漏 2.材质：综合考虑 3.型号、规格：DN50 4.其他：满足设计、招标文件、技术标准和要求、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求 | 个 | 3
分部小计
给水工程
10 | 031001006122 | PP-R冷水管 DN15 | 1.安装部位：综合考虑 2.输送介质：给水（冷水） 3.材质：PPR管 4.型号、规格：DN15 5.连接方式：热熔连接 6.包含切管、组对、预热、熔接，管道及管件安装，水压试验及水冲洗 7.给水管道消毒符合设计及规范 8.管道支架及开槽投标人应综合考虑在内，后期不在再此对综合单价进行调整 9.其他：满足设计、招标文件、技术标准和要求、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求 | m | 71.94
11 | 031001006123 | PP-R冷水管 DN20 | 1.安装部位：综合考虑 2.输送介质：给水（冷水） 3.材质：PPR管 4.型号、规格：DN20 5.连接方式：热熔连接 6.包含切管、组对、预热、熔接，管道及管件安装，水压试验及水冲洗 7.给水管道消毒符合设计及规范 8.管道支架及开槽投标人应综合考虑在内，后期不再因此对综合单价进行调整 9.其他：满足设计、招标文件、技术标准和要求、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求 | m | 3.45
12 | 031001006124 | PP-R冷水管 DN25 | 1.安装部位：综合考虑 2.输送介质：给水（冷水） 3.材质：PPR管 4.型号、规格：DN25 5.连接方式：热熔连接 6.包含切管、组对、预热、熔接，管道及管件安装，水压试验及水冲洗 7.给水管道消毒符合设计及规范 8.管道支架及开槽投标人应综合考虑在内，后期不在再此对综合单价进行调整 9.其他：满足设计、招标文件、技术标准和要求、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求 | m | 10.46
13 | 031001006125 | PP-R冷水管 DN32 | 1.安装部位：综合考虑 2.输送介质：给水（冷水） 3.材质：PPR管 4.型号、规格：DN32 5.连接方式：热熔连接 6.包含切管、组对、预热、熔接，管道及管件安装，水压试验及水冲洗 7.给水管道消毒符合设计及规范 8.管道支架及开槽投标人应综合考虑在内，后期不再因此对综合单价进行调整 9.其他：满足设计、招标文件、技术标准和要求、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求 | m | 69.86
14 | 031001006126 | PP-R冷水管 DN50 | 1.安装部位：综合考虑 2.输送介质：给水（冷水） 3.材质：PPR管 4.型号、规格：DN50 5.连接方式：热熔连接 6.包含切管、组对、预热、熔接，管道及管件安装，水压试验及水冲洗 7.给水管道消毒符合设计及规范 8.管道支架及开槽投标人应综合考虑在内，后期不再因此对综合单价进行调整 9.其他：满足设计、招标文件、技术标准和要求、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求 | m | 10.47
15 | 031001006127 | PP-R冷水管 DN65 | 1.安装部位：综合考虑 2.输送介质：给水（冷水） 3.材质：PPR管 4.型号、规格：DN65 5.连接方式：热熔连接 6.包含切管、组对、预热、熔接，管道及管件安装，水压试验及水冲洗 7.给水管道消毒符合设计及规范 8.管道支架及开槽投标人应综合考虑在内，后期不再因此对综合单价进行调整 9.其他：满足设计、招标文件、技术标准和要求、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求 | m | 19.5
16 | 031001007128 | 钢塑复合管 DN65 | 1.安装部位：综合考虑 2.介质：冷热水 3.规格：DN65 4.材质：钢塑复合 5.连接形式：G型或扩口连接 6.包含调直、切管、压槽、对口、涂润滑剂、上胶圈、安装卡箍件，管道及管件安装，水压试验及水冲洗 7.给水管道消毒符合设计及规范 8.管道支架及开槽投标人应综合考虑在内，后期不再因此对综合单价进行调整 9.其他：满足设计、招标文件、技术标准和要求、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求 | m | 10
17 | 031003001129 | 铜质截止阀 DN50 | 1.类型：截止阀 2.材质：铜 3.型号、规格：DN50mm 4.连接形式：螺纹连接 5.其他:满足设计及规范要求 | 个 | 2
18 | 031003001130 | 铜质截止阀 DN32 | 1.类型：截止阀 2.材质：铜 3.型号、规格：DN32mm 4.连接形式：螺纹连接 5.其他:满足设计及规范要求 | 个 | 5
19 | 031003001131 | 铜质截止阀 DN25 | 1.类型：截止阀 2.材质：铜 3.型号、规格：DN25mm 4.连接形式：螺纹连接 5.其他:满足设计及规范要求 | 个 | 1
20 | 031003001132 | 闸阀 DN65 | 1.类型：闸阀 2.材质：铜 3.型号、规格：DN65mm 4.连接形式：法兰连接 5.其他:满足设计及规范要求 | 个 | 1
21 | 031003001133 | 预留给水管（角阀）DN50 | 1.类型：角阀 2.材质：铜 3.型号、规格：DN50mm 4.连接形式：螺纹连接 5.其他:满足设计及规范要求 | 个 | 1
22 | 031003001134 | 预留给水管（角阀）DN32 | 1.类型：角阀 2.材质：铜 3.型号、规格：DN32mm 4.连接形式：螺纹连接 5.其他:满足设计及规范要求 | 个 | 4
23 | 031003013135 | 水表 DN65 | 1.材质：碳钢 2.型号、规格：LXL-65 3.连接方式：焊接（带旁通及止回阀） 4.配套闸阀DN65，2个 5.其他：满足设计及规范要求 | 组 | 1
24 | 030413002136 | 凿（压）槽 | 1.名称：凿（压）槽 2.规格：剔堵槽、沟 砖结构 宽55mm×深55mm | m | 39.15
分部小计
合 计

## F.1.2 单价措施项目清单计价表(表-08)【给排水工程】
单价措施项目清单与计价表
工程名称：富顺县中医医院同心院区血透室（纯阴性区）改造项目工程\单项工程1【给排水工程】 |  |  |  |  | 标段：/
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
暂估价
专业措施项目
1 | 031301017145 | 脚手架搭拆 | 满足设计规范要求 | 项 | 1
小计
合 计

## F.4 总价措施项目清单计价表(表-11)【给排水工程】
总价措施项目清单计价表
工程名称：富顺县中医医院同心院区血透室（纯阴性区）改造项目工程\单项工程1【给排水工程】 |  |  |  | 标段：/
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 （%） | 金额 （元） | 调整费率 (%) | 调整后 金额(元) | 备注
1 | 011707001137 | 安全文明施工
1.1 | ① | 环境保护 | 税前建安工程造价（不含总价措施项目费） | 0.22
1.2 | ② | 文明施工 | 税前建安工程造价（不含总价措施项目费） | 1.3
1.3 | ③ | 安全施工 | 税前建安工程造价（不含总价措施项目费） | 2.96
1.4 | ④ | 临时设施 | 税前建安工程造价（不含总价措施项目费） | 1.68
2 | 011707002138 | 夜间施工
3 | 011707003139 | 非夜间施工照明
4 | 011707004140 | 二次搬运
5 | 011707005141 | 冬雨季施工
6 | 011707006142 | 地上、地下设施、建筑物的临时保护设施
7 | 011707007143 | 已完工程及设备保护
8 | 011707008144 | 工程定位复测费
合 计

## G.1 其他项目清单计价汇总表(表-12)【给排水工程】
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：富顺县中医医院同心院区血透室（纯阴性区）改造项目工程\单项工程1【给排水工程】 |  | 标段：/
序号 | 项 目 名 称 | 金额（元） | 结算金额(元) | 备注
1 | 暂列金额 |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价
2.1 | 材料(工程设备)暂估价/结算价 | - |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价/结算价 |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  | 明细详见表-12-5
合 计 |  |  |  | -

## G.2 暂列金额明细表(表-12-1)【给排水工程】
暂列金额明细表
工程名称：富顺县中医医院同心院区血透室（纯阴性区）改造项目工程\单项工程1【给排水工程】 |  | 标段：/
序号 | 项目名称 | 计量单位 | 暂定金额(元) | 备注
1 | 暂列金额 | 项
合 计 |  |  |  | -

## G.3 材料(工程设备)暂估单价表(表-12-2)【给排水工~
材料(工程设备)暂估单价及调整表
工程名称：富顺县中医医院同心院区血透室（纯阴性区）改造项目工程\单项工程1【给排水工程】 | [5 empty] | 标段：/
序号 | 材料(工程设备) 名称、规格、型号 | 计量 单位 | 数量 |  | 暂估(元) |  | 确认(元) |  | 差额±(元) |  | 备注
|  |  | 暂估 | 确认 | 单价 | 合价 | 单价 | 合价 | 单价 | 合价
合计

## G.4 专业工程暂估价表(表-12-3)【给排水工程】
专业工程暂估价及结算价表
工程名称：富顺县中医医院同心院区血透室（纯阴性区）改造项目工程\单项工程1【给排水工程】 |  |  | 标段：/
序号 | 工程名称 | 工程内容 | 暂估金额(元) | 结算金额(元) | 差额±(元) | 备注
合 计 |  |  |  | - | - | -

## G.5 计日工表(表-12-4)【给排水工程】
计 日 工 表
工程名称：富顺县中医医院同心院区血透室（纯阴性区）改造项目工程\单项工程1【给排水工程】 |  |  |  | 标段：/
编号 | 项目名称 | 单位 | 暂定数量 | 实际数量 | 综合单价（元） | 合价（元）
[6 empty] | 暂定 | 实际
一 | 人工
1 | 房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工 | 工日
2 | 装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工 | 工日
3 | 房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工 | 工日
4 | 装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工 | 工日
5 | 高级技工 | 工日
人工小计
二 | 材料
材料小计
三 | 施工机械
施工机械小计
总 计

## G.6 总承包服务费计价表(表-12-5)【给排水工程】
总承包服务费计价表
工程名称：富顺县中医医院同心院区血透室（纯阴性区）改造项目工程\单项工程1【给排水工程】 |  |  |  | 标段：/
序号 | 项目名称 | 项目价值(元） | 服务内容 | 计算基础 | 费率（%） | 金额（元）
- | 合计 | - | - | - | - | -

## H 规费、税金项目清单计价表(表-13)【给排水工程】
规费、税金项目计价表
工程名称：富顺县中医医院同心院区血透室（纯阴性区）改造项目工程\单项工程1【给排水工程】 |  |  | 标段：/
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算基数 | 计算费率（％） | 金额(元)
1 | 规费 | (分部分项定额人工费+单价措施项目定额人工费)
2 | 销项增值税额 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费+按实计算费用+创优质工程奖补偿奖励费-按规定不计税的工程设备金额-除税甲供材料（设备）费
3 | 附加税 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费+按实计算费用+创优质工程奖补偿奖励费-按规定不计税的工程设备金额-除税甲供材料（设备）费
合计

## L.2 承包人提供主要材料和工程设备一览表(表-21)【给排~
承包人提供主要材料和工程设备一览表 （适用造价信息差额调整法）
工程名称：富顺县中医医院同心院区血透室（纯阴性区）改造项目工程\单项工程1【给排水工程】 |  |  |  |  | 标段：/
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 风险系数(%) | 基准单价(元) | 投标单价(元) | 发承包人确认单价(元) | 备注
1 | PP-R塑料管 DN15 | m | 73.091 |  | 3.21
2 | 瓷蹲式大便器 | 个 | 1.01 |  | 139.00
3 | 成品拖布池 | 套 | 6.06 |  | 88.00
4 | 存水弯 塑料 S型 dn50 | 个 | 6.06 |  | 6.50
5 | 长颈水嘴 DN15 | 个 | 6.06 |  | 21.00
6 | 排水栓带链堵 | 套 | 6.06 |  | 10.00
7 | 双管成品淋浴器（含固定件） | 套 | 1 |  | 183.00
8 | PP-R冷水管 DN20 | m | 3.505 |  | 4.49
9 | PP-R冷水管 DN25 | m | 10.627 |  | 7.24
10 | PP-R冷水管 DN50 | m | 10.638 |  | 29.00
11 | 洗脸盆 | 个 | 5.05 |  | 97.00
12 | 洗脸盆排水附件 | 套 | 7.07 |  | 12.00
13 | 洗脸盆托架 | 副 | 7.07 |  | 21.00
14 | 角型阀(带铜活) DN15 | 个 | 8.08 |  | 19.00
15 | 金属软管 D15 | 根 | 8.08 |  | 12.00
16 | 立式水嘴 DN15 | 个 | 7.07 |  | 16.00
17 | 洗手盆 | 个 | 2.02 |  | 70.00
18 | 法兰水表 DN65 | 个 | 1 |  | 203.00
19 | 法兰闸阀 DN65 | 个 | 2 |  | 315.00
20 | 法兰止回阀 DN65 | 个 | 1 |  | 270.00
21 | 法兰挠性接头 DN65 | 个 | 2 |  | 82.00
22 | 碳钢平焊法兰 DN65 | 片 | 12 |  | 35.00
23 | 铜质截止阀 DN50 | 个 | 2.02 |  | 204.00
24 | 铜质截止阀 DN32 | 个 | 5.05 |  | 88.00
25 | 铜质截止阀 DN25 | 个 | 1.01 |  | 52.00
26 | 角阀 DN32 | 个 | 4.04 |  | 24.00
27 | 角阀 DN50 | 个 | 1.01 |  | 60.00
28 | 闸阀 Dn65 | 个 | 1 |  | 315.00
29 | 排水地漏 DN50 | 个 | 3.03 |  | 16.00
30 | PP-R冷水管 DN32 | m | 70.978 |  | 12.00
31 | PP-R冷水管 DN65 | m | 19.812 |  | 40.00
32 | 钢塑复合管 DN65 | m | 10.2 |  | 74.00
33 | 室内塑料排水管粘接管件 DN75 | 个 | 102.633 |  | 3.64
34 | 室内塑料排水管粘接管件 DN100 | 个 | 55.315 |  | 8.12
35 | 聚乙烯静音排水管 DN75 | m | 113.651 |  | 11.00
36 | 聚乙烯静音排水管 DN100 | m | 45.458 |  | 24.00
37 | 聚乙烯静音排水管 DN50 | m | 1.872 |  | 7.00
38 | 室内塑料排水管粘接管件 DN50 | 个 | 1.69 |  | 1.59
39 | PP-R塑料管 DN15热熔管件 | 个 | 109.349 |  | 0.73
40 | PP-R冷水管 DN20热熔管件 | 个 | 4.226 |  | 1.01
41 | PP-R冷水管 DN25热熔管件 | 个 | 11.307 |  | 1.83
42 | PP-R冷水管 DN32热熔管件 | 个 | 61.966 |  | 2.93
43 | PP-R冷水管 DN50热熔管件 | 个 | 6.9 |  | 10.63
44 | PP-R冷水管 DN65热熔管件 | 个 | 11.759 |  | 19.00
45 | 钢塑复合管 DN65管件 | 个 | 2.81 |  | 50.00
46 | 瓷蹲式大便器低水箱及配件 | 套 | 1.01 |  | 155.00

## F.1.1 分部分项工程清单计价表(表-08)【消防水工程】
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：富顺县中医医院同心院区血透室（纯阴性区）改造项目工程\单项工程1【消防水工程】 |  |  |  |  | 标段：/
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其 中
暂估价
喷淋灭火系统
1 | 030901002146 | 热浸镀锌钢管 DN25 | 1.名称：热浸镀锌钢管 2.介质：综合考虑 3.规格：DN25 4.管道压力等级详设计 5.管道镀锌方式（热镀锌、热浸镀锌）综合考虑 6.连接形式：综合考虑 7.管道敷设部位及方式：综合考虑 8.含管道及各类管件制作、安装、管道标识 9.含水压试验、管道冲洗综合考虑 10.管道支架及开孔投标人应综合考虑在内，后期不再因此对综合单价进行调整 11.其他：满足设计、招标文件、技术标准和要求、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求 | m | 90.91
2 | 030901002147 | 热浸镀锌钢管 DN32 | 1.名称：热浸镀锌钢管 2.介质：综合考虑 3.规格：DN32 4.管道压力等级详设计 5.管道镀锌方式（热镀锌、热浸镀锌）综合考虑 6.连接形式：综合考虑 7.管道敷设部位及方式：综合考虑 8.含管道及各类管件制作、安装、管道标识 9.含水压试验、管道冲洗综合考虑 10.管道支架及开孔投标人应综合考虑在内，后期不再因此对综合单价进行调整 11.其他：满足设计、招标文件、技术标准和要求、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求 | m | 117.48
3 | 030901002148 | 热浸镀锌钢管 DN40 | 1.名称：热浸镀锌钢管 2.介质：综合考虑 3.规格：DN40 4.管道压力等级详设计 5.管道镀锌方式（热镀锌、热浸镀锌）综合考虑 6.连接形式：综合考虑 7.管道敷设部位及方式：综合考虑 8.含管道及各类管件制作、安装、管道标识 9.含水压试验、管道冲洗综合考虑 10.管道支架及开孔投标人应综合考虑在内，后期不再因此对综合单价进行调整 11.其他：满足设计、招标文件、技术标准和要求、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求 | m | 32.21
4 | 030901002149 | 热浸镀锌钢管 DN50 | 1.名称：热浸镀锌钢管 2.介质：综合考虑 3.规格：DN50 4.管道压力等级详设计 5.管道镀锌方式（热镀锌、热浸镀锌）综合考虑 6.连接形式：综合考虑 7.管道敷设部位及方式：综合考虑 8.含管道及各类管件制作、安装、管道标识 9.含水压试验、管道冲洗综合考虑 10.管道支架及开孔投标人应综合考虑在内，后期不再因此对综合单价进行调整 11.其他：满足设计、招标文件、技术标准和要求、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求 | m | 28.39
5 | 030901002150 | 热浸镀锌钢管 DN65 | 1.名称：热浸镀锌钢管 2.介质：综合考虑 3.规格：DN65 4.管道压力等级详设计 5.管道镀锌方式（热镀锌、热浸镀锌）综合考虑 6.连接形式：综合考虑 7.管道敷设部位及方式：综合考虑 8.含管道及各类管件制作、安装、管道标识 9.含水压试验、管道冲洗综合考虑 10.管道支架及开孔投标人应综合考虑在内，后期不再因此对综合单价进行调整 11.其他：满足设计、招标文件、技术标准和要求、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求 | m | 5.9
6 | 030901002151 | 热浸镀锌钢管 DN80 | 1.名称：热浸镀锌钢管 2.介质：综合考虑 3.规格：DN80 4.管道压力等级详设计 5.管道镀锌方式（热镀锌、热浸镀锌）综合考虑 6.连接形式：综合考虑 7.管道敷设部位及方式：综合考虑 8.含管道及各类管件制作、安装、管道标识 9.含水压试验、管道冲洗综合考虑 10.管道支架及开孔投标人应综合考虑在内，后期不再因此对综合单价进行调整 11.其他：满足设计、招标文件、技术标准和要求、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求 | m | 9.53
7 | 030901002152 | 热浸镀锌钢管 DN100 | 1.名称：热浸镀锌钢管 2.介质：综合考虑 3.规格：DN100 4.管道压力等级详设计 5.管道镀锌方式（热镀锌、热浸镀锌）综合考虑 6.连接形式：综合考虑 7.管道敷设部位及方式：综合考虑 8.含管道及各类管件制作、安装、管道标识 9.含水压试验、管道冲洗综合考虑 10.管道支架及开孔投标人应综合考虑在内，后期不再因此对综合单价进行调整 11.其他：满足设计、招标文件、技术标准和要求、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求 | m | 11.05
8 | 030901002153 | 热浸镀锌钢管 DN125 | 1.名称：热浸镀锌钢管 2.介质：综合考虑 3.规格：DN125 4.管道压力等级详设计 5.管道镀锌方式（热镀锌、热浸镀锌）综合考虑 6.连接形式：综合考虑 7.管道敷设部位及方式：综合考虑 8.含管道及各类管件制作、安装、管道标识 9.含水压试验、管道冲洗综合考虑 10.管道支架及开孔投标人应综合考虑在内，后期不再因此对综合单价进行调整 11.其他：满足设计、招标文件、技术标准和要求、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求 | m | 3.58
9 | 030901002154 | 热浸镀锌钢管 DN150 | 1.名称：热浸镀锌钢管 2.介质：综合考虑 3.规格：DN150 4.管道压力等级详设计 5.管道镀锌方式（热镀锌、热浸镀锌）综合考虑 6.连接形式：综合考虑 7.管道敷设部位及方式：综合考虑 8.含管道及各类管件制作、安装、管道标识 9.含水压试验、管道冲洗综合考虑 10.管道支架及开孔投标人应综合考虑在内，后期不再因此对综合单价进行调整 11.其他：满足设计、招标文件、技术标准和要求、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求 | m | 34.02
10 | 030901003155 | 喷头 | 1.名称：喷头 2.安装部位：综合考虑 3.型号、规格：ZSTD-15-68 4.连接形式：螺纹连接 5.含溅水盘、装饰盘、吸热盘制作安装 6.其他：满足设计、招标文件、技术标准和要求、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求 | 个 | 92
11 | 030413001156 | 支吊架 | 1.名称:支架制作安装 2.材质:钢制 3.规格:满足规范及设计要求 | kg | 144.81
12 | 030905002157 | 水灭火控制装置调试 | 1.名称：水灭火控制装置调试 2.本项调试费用的计取，须应符合并同时具备下列条件：（1.有关施工验收规范、标准要求；2.有经过批准的调试方案；3.调试后经有关部门验收资料；4.有及时对应的调试记录及调试报告） 3.其他：满足设计、招标文件、技术标准和要求、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求 | 点 | 1
13 | 031201001158 | 管道刷油 | 1.名称：管道刷油 2.规格：樟丹两道，红色黄环调和漆二道 3.规格:满足规范及设计要求 | m2¦m | 63.109
分部小计
消火栓灭火系统
14 | 030901002159 | 热浸镀锌钢管 DN65 | 1.名称：热浸镀锌钢管 2.介质：综合考虑 3.规格：DN65 4.管道压力等级详设计 5.管道镀锌方式（热镀锌、热浸镀锌）综合考虑 6.连接形式：综合考虑 7.管道敷设部位及方式：综合考虑 8.含管道及各类管件制作、安装、管道标识 9.含水压试验、管道冲洗综合考虑 10.管道支架及开孔投标人应综合考虑在内，后期不再因此对综合单价进行调整 11.其他：满足设计、招标文件、技术标准和要求、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求 | m | 38.5
15 | 030901010160 | 室内消火栓箱 | 1.名称：室内消火栓箱 2.型号：SG24 D65Z- J型 3.规格：DN65 4.附件配置：箱内内置SNZ65的DN65栓1只;DN65的25米村胶水虎带一根;铝合金Φ19mm口径水枪一只;JPS1.6-19的消防软管卷盘1个,软管长度为25米 5.安装方式：综合考虑 6.其他：满足设计、招标文件、技术标准和要求、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求 | 套 | 4
16 | 030901013161 | 手提式磷酸铵盐干粉灭火器 MF/ABC4（利用旧的） | 1.形式：放置式（利用旧的） 2.规格、型号：MF/ABC4 3.其他：满足设计、招标文件、技术标准和要求、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求 | 具 | 14
17 | 030901013162 | 灭火器放置箱（利用旧的） | 1.形式：放置式 （利用旧的） 2.规格、型号：综合考虑 3.其他：满足设计、招标文件、技术标准和要求、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求 | 组 | 7
18 | 031003002163 | 蝶阀 DN65 | 1.名称：蝶阀 2.材质：详设计 3.规格、压力等级：DN65 压力等级详设计 4.连接形式：综合考虑 5.安装部位：详设计 6.包含制垫、加垫、阀门连接、紧螺栓、水压试验、法兰片 7.其他：满足设计、招标文件、技术标准和要求、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求 | 个 | 4
19 | 031201001164 | 管道刷油 | 1.名称：管道刷油 2.规格：樟丹两道，红色调和漆二道 3.规格:满足规范及设计要求 | m2¦m | 9.18
分部小计
拆除工程
20 | 030901002165 | 热浸镀锌钢管 DN25(拆除） | 1.名称：热浸镀锌钢管 DN25(拆除） 2.其他：满足设计、招标文件、技术标准和要求、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求 | m | 59.67
21 | 030901002166 | 热浸镀锌钢管 DN32(拆除） | 1.名称：热浸镀锌钢管 DN32(拆除） 2.其他：满足设计、招标文件、技术标准和要求、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求 | m | 103.88
22 | 030901002167 | 热浸镀锌钢管 DN40(拆除） | 1.名称：热浸镀锌钢管 DN40(拆除） 2.其他：满足设计、招标文件、技术标准和要求、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求 | m | 24
23 | 030901002168 | 热浸镀锌钢管 DN50(拆除） | 1.名称：热浸镀锌钢管 DN50(拆除） 2.其他：满足设计、招标文件、技术标准和要求、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求 | m | 17.8
24 | 030901002169 | 热浸镀锌钢管 DN65(拆除） | 1.名称：热浸镀锌钢管 DN65(拆除） 2.其他：满足设计、招标文件、技术标准和要求、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求 | m | 2.8
25 | 030901002170 | 热浸镀锌钢管 DN80(拆除） | 1.名称：热浸镀锌钢管 DN80(拆除） 2.其他：满足设计、招标文件、技术标准和要求、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求 | m | 9.66
26 | 030901002171 | 热浸镀锌钢管 DN100(拆除） | 1.名称：热浸镀锌钢管 DN100(拆除） 2.其他：满足设计、招标文件、技术标准和要求、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求 | m | 12.3
27 | 030901002172 | 热浸镀锌钢管 DN125(拆除） | 1.名称：热浸镀锌钢管 DN125(拆除） 2.其他：满足设计、招标文件、技术标准和要求、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求 | m | 1.64
28 | 030901002173 | 热浸镀锌钢管 DN150(拆除） | 1.名称：热浸镀锌钢管 DN150(拆除） 2.其他：满足设计、招标文件、技术标准和要求、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求 | m | 34.7
29 | 030901003174 | 拆除水喷淋喷头 | 1.名称：拆除水喷淋喷头 2.规格：综合考虑 3.拆除部位及方式：综合考虑 4.其他：满足设计、招标文件、技术标准和要求、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求 | 个 | 73
30 | 030901010175 | 拆除室内消火栓 | 1.名称：拆除室内消火栓 2.规格：综合考虑 3.拆除部位及方式：综合考虑 4.其他：满足设计、招标文件、技术标准和要求、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求 | 套 | 2
分部小计
合 计

## F.1.2 单价措施项目清单计价表(表-08)【消防水工程】
单价措施项目清单与计价表
工程名称：富顺县中医医院同心院区血透室（纯阴性区）改造项目工程\单项工程1【消防水工程】 |  |  |  |  | 标段：/
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
暂估价
专业措施项目
1 | 031301017184 | 脚手架搭拆 | 满足设计规范要求 | 项 | 1
小计
合 计

## F.4 总价措施项目清单计价表(表-11)【消防水工程】
总价措施项目清单计价表
工程名称：富顺县中医医院同心院区血透室（纯阴性区）改造项目工程\单项工程1【消防水工程】 |  |  |  | 标段：/
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 （%） | 金额 （元） | 调整费率 (%) | 调整后 金额(元) | 备注
1 | 011707001176 | 安全文明施工
1.1 | ① | 环境保护 | 税前建安工程造价（不含总价措施项目费） | 0.22
1.2 | ② | 文明施工 | 税前建安工程造价（不含总价措施项目费） | 1.3
1.3 | ③ | 安全施工 | 税前建安工程造价（不含总价措施项目费） | 2.96
1.4 | ④ | 临时设施 | 税前建安工程造价（不含总价措施项目费） | 1.68
2 | 011707002177 | 夜间施工
3 | 011707003178 | 非夜间施工照明
4 | 011707004179 | 二次搬运
5 | 011707005180 | 冬雨季施工
6 | 011707006181 | 地上、地下设施、建筑物的临时保护设施
7 | 011707007182 | 已完工程及设备保护
8 | 011707008183 | 工程定位复测费
合 计

## G.1 其他项目清单计价汇总表(表-12)【消防水工程】
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：富顺县中医医院同心院区血透室（纯阴性区）改造项目工程\单项工程1【消防水工程】 |  | 标段：/
序号 | 项 目 名 称 | 金额（元） | 结算金额(元) | 备注
1 | 暂列金额 |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价
2.1 | 材料(工程设备)暂估价/结算价 | - |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价/结算价 |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  | 明细详见表-12-5
合 计 |  |  |  | -

## G.2 暂列金额明细表(表-12-1)【消防水工程】
暂列金额明细表
工程名称：富顺县中医医院同心院区血透室（纯阴性区）改造项目工程\单项工程1【消防水工程】 |  | 标段：/
序号 | 项目名称 | 计量单位 | 暂定金额(元) | 备注
1 | 暂列金额 | 项
合 计 |  |  |  | -

## G.3 材料(工程设备)暂估单价表(表-12-2)【消防水工~
材料(工程设备)暂估单价及调整表
工程名称：富顺县中医医院同心院区血透室（纯阴性区）改造项目工程\单项工程1【消防水工程】 | [5 empty] | 标段：/
序号 | 材料(工程设备) 名称、规格、型号 | 计量 单位 | 数量 |  | 暂估(元) |  | 确认(元) |  | 差额±(元) |  | 备注
|  |  | 暂估 | 确认 | 单价 | 合价 | 单价 | 合价 | 单价 | 合价
合计

## G.4 专业工程暂估价表(表-12-3)【消防水工程】
专业工程暂估价及结算价表
工程名称：富顺县中医医院同心院区血透室（纯阴性区）改造项目工程\单项工程1【消防水工程】 |  |  | 标段：/
序号 | 工程名称 | 工程内容 | 暂估金额(元) | 结算金额(元) | 差额±(元) | 备注
合 计 |  |  |  | - | - | -

## G.5 计日工表(表-12-4)【消防水工程】
计 日 工 表
工程名称：富顺县中医医院同心院区血透室（纯阴性区）改造项目工程\单项工程1【消防水工程】 |  |  |  | 标段：/
编号 | 项目名称 | 单位 | 暂定数量 | 实际数量 | 综合单价（元） | 合价（元）
[6 empty] | 暂定 | 实际
一 | 人工
1 | 房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工 | 工日
2 | 装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工 | 工日
3 | 房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工 | 工日
4 | 装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工 | 工日
5 | 高级技工 | 工日
人工小计
二 | 材料
材料小计
三 | 施工机械
施工机械小计
总 计

## G.6 总承包服务费计价表(表-12-5)【消防水工程】
总承包服务费计价表
工程名称：富顺县中医医院同心院区血透室（纯阴性区）改造项目工程\单项工程1【消防水工程】 |  |  |  | 标段：/
序号 | 项目名称 | 项目价值(元） | 服务内容 | 计算基础 | 费率（%） | 金额（元）
- | 合计 | - | - | - | - | -

## H 规费、税金项目清单计价表(表-13)【消防水工程】
规费、税金项目计价表
工程名称：富顺县中医医院同心院区血透室（纯阴性区）改造项目工程\单项工程1【消防水工程】 |  |  | 标段：/
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算基数 | 计算费率（％） | 金额(元)
1 | 规费 | (分部分项定额人工费+单价措施项目定额人工费)
2 | 销项增值税额 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费+按实计算费用+创优质工程奖补偿奖励费-按规定不计税的工程设备金额-除税甲供材料（设备）费
3 | 附加税 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费+按实计算费用+创优质工程奖补偿奖励费-按规定不计税的工程设备金额-除税甲供材料（设备）费
合计

## L.2 承包人提供主要材料和工程设备一览表(表-21)【消防~
承包人提供主要材料和工程设备一览表 （适用造价信息差额调整法）
工程名称：富顺县中医医院同心院区血透室（纯阴性区）改造项目工程\单项工程1【消防水工程】 |  |  |  |  | 标段：/
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 风险系数(%) | 基准单价(元) | 投标单价(元) | 发承包人确认单价(元) | 备注
1 | 镀锌钢管接头管件 DN25 | 个 | 53.637 |  | 4.20
2 | 镀锌钢管接头管件 DN32 | 个 | 80.709 |  | 5.04
3 | 镀锌钢管接头管件 DN40 | 个 | 27.733 |  | 6.54
4 | 镀锌钢管接头管件 DN50 | 个 | 22.939 |  | 13.00
5 | 喷头 | 个 | 92.92 |  | 28.00
6 | 热浸镀锌钢管 DN25 | m | 91.365 |  | 11.14
7 | 热浸镀锌钢管 DN32 | m | 118.067 |  | 15.48
8 | 热浸镀锌钢管 DN40 | m | 32.371 |  | 17.83
9 | 热浸镀锌钢管 DN50 | m | 28.532 |  | 24.36
10 | 热浸镀锌钢管 DN80 | m | 9.673 |  | 38.89
11 | 热浸镀锌钢管 DN100 | m | 11.216 |  | 50.53
12 | 室内消火栓箱 | 套 | 4 |  | 435.00
13 | 热浸镀锌钢管 DN125 | m | 3.616 |  | 62.17
14 | 沟槽直接头 （含胶圈）DN125 | 套 | 0.597 |  | 25.00
15 | 蝶阀 DN65 | 个 | 4 |  | 87.00
16 | 型钢 | kg | 0.105 |  | 3.46
17 | 热浸镀锌钢管 DN150 | m | 34.36 |  | 82.45
18 | 沟槽直接头 （含胶圈）DN150 | 套 | 5.671 |  | 29.00
19 | 樟丹 | kg | 20.023 |  | 9.56
20 | 酚醛调和漆 各色 | kg | 14.314 |  | 12.36
21 | 热浸镀锌钢管 DN80沟槽直接头 （含胶圈） | 套 | 1.589 |  | 16.00
22 | 热浸镀锌钢管 DN100沟槽直接头 （含胶圈） | 套 | 1.842 |  | 16.00
23 | 热浸镀锌钢管 DN65 | m | 45.067 |  | 32.66
24 | 热浸镀锌钢管 DN65沟槽直接头 （含胶圈） | 套 | 7.402 |  | 11.00

## F.1.1 分部分项工程清单计价表(表-08)【氧气管道工程】
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：富顺县中医医院同心院区血透室（纯阴性区）改造项目工程\单项工程1【氧气管道工程】 |  |  |  |  | 标段：/
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其 中
暂估价
工业管道工程
1 | 031008003185 | 二级稳压箱 | 1. 型号、规格 ：二级稳压箱 2.安装方式：详设计 3.其它：满足设计及规范要求 | 台 | 1
2 | 030611002186 | 氧气流量仪 | 1.名称：氧气流量仪 2.型号 ：Φ14 | 个 | 1
3 | 030803003187 | 中心吸引管道 不锈钢无缝钢管 Φ10 | 1.材质:不锈钢无缝钢管 2.规格：Φ10*1 3.连接形式：焊接 4.压力试验、吹扫与清洗设计要求：满足设计及规范要求 | m | 65.5
4 | 030803003188 | 中心吸引管道 热镀锌钢管 DN25 | 1.材质:镀锌钢管 2.规格：DN25 3.连接形式：焊接 4.压力试验、吹扫与清洗设计要求：满足设计及规范要求 | m | 41.77
5 | 030803003189 | 中心供氧管道 不锈钢无缝钢管 Φ8 | 1.材质:不锈钢无缝钢管 2.规格：Φ8*1 3.连接形式：焊接 4.压力试验、吹扫与清洗设计要求：满足设计及规范要求 | m | 47
6 | 030803003190 | 中心供氧管道 不锈钢无缝钢管 Φ10 | 1.材质:不锈钢无缝钢管 2.规格：Φ10*1 3.连接形式：焊接 4.压力试验、吹扫与清洗设计要求：满足设计及规范要求 | m | 23.2
7 | 030803003191 | 中心供氧管道 不锈钢无缝钢管 Φ14 | 1.材质:不锈钢无缝钢管 2.规格：Φ14*1 3.连接形式：焊接 4.压力试验、吹扫与清洗设计要求：满足设计及规范要求 | m | 39.73
8 | 030806002192 | 不锈钢管件 | 1.材质：不锈钢管件 2.规格：Φ8 3.连接形式、焊接方法：焊接 | 个 | 35
9 | 030809003193 | 氧气维修阀 | 1.名称：氧气维修阀 2.材质：铜 3.型号、规格 ：Φ10 4.焊接方法 ：氩气联焊 | 个 | 12
10 | 030815001194 | 管架制作安装 | 1.名称:支架制作安装 2.材质:钢制 3.规格:满足规范及设计要求 | kg | 38.11
11 | 031008013195 | 医疗设备带 | 1.材质 ：铝合金三腔体设备带 2.规格：宽180mm 3. | m | 24.36
12 | 031008014196 | 气体终端 | 1.名称 ：氧气终端 2.气体种类：氧气 | 个 | 72
13 | 030404035197 | 电源插座（3+2）10A | 1.名称：单相二 三极暗插座 2.型号、规格：250V，10A 安全型 3.安装方式：暗装，安装高度综合考虑 4.其他：满足设计、招标文件、技术标准和要求、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求 | 个 | 72
14 | 030412001198 | 床头灯 10A | 1.名称：床头灯 2.规格、型号：10w 3.其他：满足设计及规范要求 | 套 | 36
15 | 030404034199 | 电源开关 | 1.名称：电源开关 2.规格：10A 3.其他：满足设计及规范要求 | 个 | 36
16 | 030404035200 | 电源引出口 | 1.名称：电源引出口 2.安装方式：暗装，安装高度综合考虑 3.其他：满足设计、招标文件、技术标准和要求、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求 | 个 | 36
17 | 030502012201 | 网络插座 | 1.名称：网络插座 2.安装方式：综合考虑 3.其他：满足设计、招标文件、技术标准和要求、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求 | 个 | 6
分部小计
合 计

## F.1.2 单价措施项目清单计价表(表-08)【氧气管道工程】
单价措施项目清单与计价表
工程名称：富顺县中医医院同心院区血透室（纯阴性区）改造项目工程\单项工程1【氧气管道工程】 |  |  |  |  | 标段：/
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
暂估价
专业措施项目
1 | 031301017210 | 脚手架搭拆 | 满足设计规范要求 | 项 | 1
小计
合 计

## F.4 总价措施项目清单计价表(表-11)【氧气管道工程】
总价措施项目清单计价表
工程名称：富顺县中医医院同心院区血透室（纯阴性区）改造项目工程\单项工程1【氧气管道工程】 |  |  |  | 标段：/
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 （%） | 金额 （元） | 调整费率 (%) | 调整后 金额(元) | 备注
1 | 011707001202 | 安全文明施工
1.1 | ① | 环境保护 | 税前建安工程造价（不含总价措施项目费） | 0.22
1.2 | ② | 文明施工 | 税前建安工程造价（不含总价措施项目费） | 1.3
1.3 | ③ | 安全施工 | 税前建安工程造价（不含总价措施项目费） | 2.96
1.4 | ④ | 临时设施 | 税前建安工程造价（不含总价措施项目费） | 1.68
2 | 011707002203 | 夜间施工
3 | 011707003204 | 非夜间施工照明
4 | 011707004205 | 二次搬运
5 | 011707005206 | 冬雨季施工
6 | 011707006207 | 地上、地下设施、建筑物的临时保护设施
7 | 011707007208 | 已完工程及设备保护
8 | 011707008209 | 工程定位复测费
合 计

## G.1 其他项目清单计价汇总表(表-12)【氧气管道工程】
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：富顺县中医医院同心院区血透室（纯阴性区）改造项目工程\单项工程1【氧气管道工程】 |  | 标段：/
序号 | 项 目 名 称 | 金额（元） | 结算金额(元) | 备注
1 | 暂列金额 |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价
2.1 | 材料(工程设备)暂估价/结算价 | - |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价/结算价 |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  | 明细详见表-12-5
合 计 |  |  |  | -

## G.2 暂列金额明细表(表-12-1)【氧气管道工程】
暂列金额明细表
工程名称：富顺县中医医院同心院区血透室（纯阴性区）改造项目工程\单项工程1【氧气管道工程】 |  | 标段：/
序号 | 项目名称 | 计量单位 | 暂定金额(元) | 备注
1 | 暂列金额 | 项
合 计 |  |  |  | -

## G.3 材料(工程设备)暂估单价表(表-12-2)【氧气管道~
材料(工程设备)暂估单价及调整表
工程名称：富顺县中医医院同心院区血透室（纯阴性区）改造项目工程\单项工程1【氧气管道工程】 | [5 empty] | 标段：/
序号 | 材料(工程设备) 名称、规格、型号 | 计量 单位 | 数量 |  | 暂估(元) |  | 确认(元) |  | 差额±(元) |  | 备注
|  |  | 暂估 | 确认 | 单价 | 合价 | 单价 | 合价 | 单价 | 合价
合计

## G.4 专业工程暂估价表(表-12-3)【氧气管道工程】
专业工程暂估价及结算价表
工程名称：富顺县中医医院同心院区血透室（纯阴性区）改造项目工程\单项工程1【氧气管道工程】 |  |  | 标段：/
序号 | 工程名称 | 工程内容 | 暂估金额(元) | 结算金额(元) | 差额±(元) | 备注
合 计 |  |  |  | - | - | -

## G.5 计日工表(表-12-4)【氧气管道工程】
计 日 工 表
工程名称：富顺县中医医院同心院区血透室（纯阴性区）改造项目工程\单项工程1【氧气管道工程】 |  |  |  | 标段：/
编号 | 项目名称 | 单位 | 暂定数量 | 实际数量 | 综合单价（元） | 合价（元）
[6 empty] | 暂定 | 实际
一 | 人工
1 | 房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工 | 工日
2 | 装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工 | 工日
3 | 房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工 | 工日
4 | 装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工 | 工日
5 | 高级技工 | 工日
人工小计
二 | 材料
材料小计
三 | 施工机械
施工机械小计
总 计

## G.6 总承包服务费计价表(表-12-5)【氧气管道工程】
总承包服务费计价表
工程名称：富顺县中医医院同心院区血透室（纯阴性区）改造项目工程\单项工程1【氧气管道工程】 |  |  |  | 标段：/
序号 | 项目名称 | 项目价值(元） | 服务内容 | 计算基础 | 费率（%） | 金额（元）
- | 合计 | - | - | - | - | -

## H 规费、税金项目清单计价表(表-13)【氧气管道工程】
规费、税金项目计价表
工程名称：富顺县中医医院同心院区血透室（纯阴性区）改造项目工程\单项工程1【氧气管道工程】 |  |  | 标段：/
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算基数 | 计算费率（％） | 金额(元)
1 | 规费 | (分部分项定额人工费+单价措施项目定额人工费)
2 | 销项增值税额 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费+按实计算费用+创优质工程奖补偿奖励费-按规定不计税的工程设备金额-除税甲供材料（设备）费
3 | 附加税 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费+按实计算费用+创优质工程奖补偿奖励费-按规定不计税的工程设备金额-除税甲供材料（设备）费
合计

## L.2 承包人提供主要材料和工程设备一览表(表-21)【氧气~
承包人提供主要材料和工程设备一览表 （适用造价信息差额调整法）
工程名称：富顺县中医医院同心院区血透室（纯阴性区）改造项目工程\单项工程1【氧气管道工程】 |  |  |  |  | 标段：/
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 风险系数(%) | 基准单价(元) | 投标单价(元) | 发承包人确认单价(元) | 备注
1 | 不锈钢无缝钢管 Φ10 | m | 82.048 |  | 1.99
2 | 热镀锌钢管 DN25 | m | 38.637 |  | 11.39
3 | 不锈钢无缝钢管 Φ8 | m | 43.475 |  | 1.58
4 | 不锈钢无缝钢管 Φ14 | m | 36.75 |  | 2.87
5 | 不锈钢对焊管件 | 个 | 35 |  | 5.20
6 | 医疗设备带 | m | 24.604 |  | 108.00
7 | 角钢 | kg | 40.386 |  | 3.42
8 | 气体终端 | 个 | 72 |  | 77.44
9 | 网络插座 | 个 | 6.06 |  | 30.00
10 | 床头灯 10A | 套 | 36.36 |  | 16.00
11 | 电源开关 | 只 | 36.72 |  | 15.00
12 | 氧气维修阀 | 个 | 12 |  | 26.10
13 | 电源插座（3+2）10A | 套 | 73.44 |  | 11.99
14 | 二级稳压箱 | 台 | 1 |  | 750.00
15 | 氧气流量仪 | 个 | 1 |  | 590.00
16 | 电源引出口 | 套 | 36.72 |  | 5.80