| 技术参数要求 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 描述 | 数量 |
| 1 | 轮椅体重秤 | 含联机接口， 量程：200kg 精度：0.05kg 台面尺寸：800×800mm（需与医院血透系统无缝对接） | 2 |
| 2 | 医用全自动血压计 | 含联机接口，显示方式：LED数字显示，测量方法：脉搏波法，测量范围：压力：0～299mmHg，血压：10～280mmHg，脉率：30～180拍/min，测量精确：血压精度：± 3mmHg，脉搏测量精度：±5%（需与医院血透系统无缝对接） | 1 |
| 3 | 移动工作站 | Wi-Fi；屏幕尺寸：10.1英寸；分辨率：1920*1200；内存：8G；存储容量：64G； CPU核数：八核；电池容量：6000mAh | 5 |
| 4 | 工作站 | I5-13500/16G/1TB SSD/1T/DVDRW/23.8英寸显示 系统 Windows 10 | 3 |
| 5 | 条码打印机 | 打印速度：120mm/s，打印宽度108mm，内部存储空间≥16GB，USB2.0、HDMI接口，兼容系统：Win10/7，连接方式无线/网线 | 2 |
| 6 | 白卡、卡套 | ISO标准卡，85.5mm×54mm，用于识别患者身份。 | 200 |
| 7 | 无线控制器 | 自带挂耳，可上机架，WAN以太网口：1*GE COMBO+1*GE电+1*GE光（2个WAN口支持切换为LAN），LAN以太口：4*GE(3个LAN口支持切换为WAN)，推荐带宽1Gbps，内置AC功能，支持管理AP数200；支持IPSec VPN、L2TP VPN，支持固定IP地址、DHCP自动获取地址、PPPoE拨号等多种方式、支持短信、账号等多种接入认证方式，支持应用流控、应用阻断 | 2 |
| 8 | 无线AP | 3000M双频Wi-Fi 6千兆吸顶AP，1个WAN/PoE上联端口，推荐最大接入用户数 60（平均带宽2-4Mbps），无线终端最大接入数为 256（理论值），建议覆盖半径 15-20m（空旷），快网络全网管理设备最大数为 32。内置天线，支持2.4GHz/5GHz双频通信，支持802.11a/b/g/n/ac Wave1/Wave2/ax协议。支持二层智能漫游 | 10 |
| 9 | POE交换机 | 不支持上机架，非网管型交换机，交换容量20Gbps，包转发率14.9Mpps；10个10/100/1000Mbps自适应电口(支持POE/POE+，整机PoE最大输出功率110W，单端口最大输出功率30W)；桌面式铁壳小端口交换机；支持标准交换、端口隔离两种模式切换 | 2 |
| 10 | 光模块 | 光模块-SFP-GE-单模模块-(1310nm,10km,LC) | 8 |
| 11 | 网线 | 6类网线 | 5 |

- 注：以上所有设备质保期≥3年