- 富顺县中医医院血液透析中心一批医疗设备采购项目市场调研介绍表

报价公司名称：

| 序号 | 设备名称（产品注册证名称） | 基本参数要求 | 品牌 | 规格型号 | 产品具体参数（技术参数必须满足3个品牌） | 报价（元） | 满足所报参数的其他两个品牌 | 设备使用年限 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 轮椅体重秤 | - 含联机接口，适配声典血液透析管理系统 - 量程：≥200kg 精度：0.05kg - 台面尺寸：800×800mm |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 医用全自动血压计 | - 含联机接口，适配声典血液透析管理系统 ， - 显示方式：LED数字显示， - 测量方法：脉搏波法， - 测量范围：压力：0～299mmHg，血压：10～280mmHg，脉率：30～180拍/min， - 测量精确：血压精度：± 3mmHg，脉搏测量精度：±5% |  |  |  |  |  |  |  |

备注：1、参与调研公司须满足我院基本参数要求，附报价品牌其他医院中标价佐证材料。

2、设备名称在满足基本参数的前提下，以报价产品注册证名称为准。

3、产品特征描述（技术参数）：除我院基本参数要求外，产品的详细技术参数及配置清单；所报技术参数必须满足三个品牌，并附上其他品牌设备技术参数情况。

4、产品特征描述（技术参数）条数太多可另附页列举。

5、报价要求：①所有报价均用人民币表示，报价是响应本项目要求的全部工作内容的验收价格，包括完成本项目所需的一切费用。

②同一报价表内任何有选择或可调整的报价将按无效响应处理。③报价品目可根据公司产品情况进行选择性报价。