附件2

市场调研报价单

项目名称：富顺县中医医院锅炉低氮及烟囱改造项目

| 序号 | 项 目 名 称 | 单位 | 数量 | 规格、型号 | 价格(元） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 单价 | 总价 |
| 一 | 2台1.4MW中央空调热水锅炉低氮改造报价 |  |  |  |  |  |
| 1 | 低氮燃烧器 | 台 | 2 |  |  |  |
| 2 | 燃气阀组 | 台 | 2 |  |  |  |
| 3 | 外循环系统 | 套 | 2 |  |  |  |
| 4 | 运输、安装、调试 | 台 | 2 |  |  |  |
| 5 | 检测 | 项 | 2 |  |  |  |
| 小计（元） |  |  |  |  |  |  |
| 二 | 2台0.7MW中央空调热水锅炉低氮改造报价 |  |  |  |  |  |
| 1 | 低氮燃烧器 | 台 | 2 |  |  |  |
| 2 | 燃气阀组 | 台 | 2 |  |  |  |
| 3 | 外循环系统 | 套 | 2 |  |  |  |
| 4 | 运输、安装、调试 | 项 | 2 |  |  |  |
| 5 | 检测 | 项 | 2 |  |  |  |
| 小计（元） |  |  |  |  |  |  |
| 三 | 烟囱改造报价 |  |  |  |  |  |
| （一） | 1.4MW中央空调热水锅炉烟囱改造 |  |  |  |  |  |
| 1 | 烟囱 | 米 | 6 | φ500×6，碳钢 |  |  |
| 2 | 烟囱帽 | 个 | 1 | φ1000/φ500×4，碳钢 |  |  |
| 3 | 烟道堵板 | 个 | 1 | φ500，δ=4，碳钢 |  |  |
| 4 | 烟道改造 | 套 | 1 | 利旧现场烟道材料，合并支管至烟囱 |  |  |
| 5 | 烟气检测口 | 个 | 1 | DN80，碳钢 |  |  |
| 6 | 烟道支架 | 米 | 14 | 槽钢，10# |  |  |
| 7 | 冷凝水排放管 | 米 | 9 | DN25，含弯头 |  |  |
| 小计（元） |  |  |  |  |  |  |
| （二） | 0.7MW中央空调热水锅炉烟囱改造 |  |  |  |  |  |
| 1 | 烟道母管及烟囱 | 米 | 30 | φ350×4，碳钢 |  |  |
| 2 | 烟道堵板 | 个 | 2 | φ350，δ=4，碳钢 |  |  |
| 3 | 烟道弯头 | 个 | 1 | φ350×4，R=45°，碳钢 |  |  |
| 4 | 烟囱帽 | 个 | 1 | φ700/φ350×4，碳钢 |  |  |
| 5 | 烟道支管 | 米 | 6 | φ300×4，碳钢 |  |  |
| 6 | 烟道弯头 | 个 | 2 | φ300×4，R=45°，碳钢 |  |  |
| 7 | 烟道蝶阀 | 台 | 2 | φ300，碳钢 |  |  |
| 8 | 烟道法兰 | 个 | 2 | 与锅炉排烟口配做 |  |  |
| 9 | 烟气检测口 | 个 | 3 | DN80，碳钢 |  |  |
| 10 | 冷凝水排放管 | 米 | 9 | DN25，含弯头 |  |  |
| 11 | 烟道支架 | 米 | 12 | 角钢，∠50×5 |  |  |
| 12 | 烟道支架 | 米 | 10 | 槽钢，10# |  |  |
| 小计（元） |  |  |  |  |  |  |
| （三） | 生活热水锅炉烟囱改造 |  |  |  |  |  |
| 1 | 烟道母管及烟囱 | 米 | 16 | φ600×6，碳钢 |  |  |
| 2 | 烟道堵板 | 个 | 2 | φ600，δ=4，碳钢 |  |  |
| 3 | 烟道弯头 | 个 | 1 | φ600×6，R=45°，碳钢 |  |  |
| 4 | 烟囱帽 | 个 | 1 | φ1200/φ600×6，碳钢 |  |  |
| 5 | 烟道支管 | 米 | 9 | φ139.7×4，碳钢 |  |  |
| 6 | 烟道弯头 | 个 | 12 | φ139.7×4，R=90°，碳钢 |  |  |
| 7 | 烟道蝶阀 | 台 | 6 | DN125，碳钢 |  |  |
| 8 | 烟道法兰 | 个 | 6 | 与锅炉排烟口配做 |  |  |
| 9 | 烟气检测口 | 个 | 1 | DN80，碳钢 |  |  |
| 10 | 冷凝水排放管 | 米 | 9 | DN25，含弯头 |  |  |
| 11 | 烟道支架 | 米 | 8 | 角钢，∠50×5 |  |  |
| 12 | 烟道支架 | 米 | 16 | 槽钢，10# |  |  |
| 小计（元） |  |  |  |  |  |  |
| 总计（元） |  |  |  |  |  |  |

备注：

1. 报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章或响应人代表签字或盖章，否则其响应作无效处理。

2. 本项目报价包括但不限于 ：人工成本、设备、运输 、装卸、工具、耗材、接口费、企业利润、税金、采购代理服务费等完成本项目所需一切费用，因供应商自身原因造成漏报、少报皆由其自行承担责，采购人概不负责，采购人不再支付除合同金额外的其他任何费用。

3. 响应人按格式填列，不得自行更改，否则引起的不利后果由响应人承担。

报价单位：（盖章）

法定代表人（或被授权人）：（盖章或签字）
报价时间：