
   [image: image1.jpg]


   [image: image2]
竞争性磋商文件
采购编号：富中医采［2025］31号
项目名称：富顺县中医医院医用血管造影X射线机(大C)技术维保服务采购项目   

富顺县中医医院制

 2025年12月
目  录

1第一章  磋商邀请


3第二章  磋商须知


第三章  资格要求
10
第四章  项目要求
11
第五章  格式要求
20
第六章  合同格式
37


第一章  磋商邀请
我院为满足临床工作的需要，拟对富顺县中医医院医用血管造影X射线机(大C)技术维保服务采购项目进行采购。面向社会公示，诚邀请符合本次采购要求的供应商参加。

1、项目名称：富顺县中医医院医用血管造影X射线机(大C)技术维保服务采购项目(项目编号：富中医采［2025］31号)
2、资金情况
2.1资金来源：自筹资金。

2.2预算金额：100000.00元（大写：壹拾万圆整）。

2.3最高限价：100000.00元（大写：壹拾万圆整）。
3、公告方式：本次竞争性磋商邀请通过发布公告邀请供应商。公告媒介：富顺县中医医院官网（http://www.fsxzyyy.com/）

4、 资格要求：

具体要求详见第三章。
5、 项目要求：

具体要求详见第四章。 

    6、磋商文件发售方式：富顺县中医医院官网在线免费获取。
7、磋商文件发售起止时间：2025-12-23 到2025-12-29每天上午00:00至12:00，下午12:00至23:59（北京时间）。 
8、响应文件递交时间及方式 ：2026-01-04  14:30-15:00（北京时间），逾期不予接收。本项目现场接收响应文件（收件人：自贡市富顺县中医医院同心院区采购办，聂老师，0813-5197655）,不接收邮寄方式递交响应文件。
9、开启时间及地点：2026-01-04  15：00（北京时间），富顺县中医医院同心院区住院部一楼会议室。    
10、响应文件递交地点：富顺县中医医院同心院区住院部一楼会议室。响应文件必须在递交响应文件时间内送达磋商地点。由于逾期送达、未密封的响应文件恕不接受，供应商自行承担一切责任。
注：请参加本次磋商的供应商携带与响应文件一致的法定代表人或被委托人身份证原件，于响应文件提交截止时间前在富顺县中医医院同心院区采购办现场签到。
联 系 人： 聂老师、赵老师   
联系电话：0813-5197655   

地址：富顺县东湖街道东湖大道1801号
第二章  磋商须知
（一）前附表

	序号
	应知事项
	说明和要求

	1
	采购预算
	100000.00元（大写：壹拾万圆整）；超过采购预算的报价为无效报价

	2
	最高限价
	100000.00元（大写：壹拾万圆整）；超过最高限价的报价为无效报价

	3
	响应文件份数
	正本1份，副本1份。

	4
	磋商保证金（实质性要求
	1、磋商保证金的收取：

收取金额为预算金额的2%，供应商在递交投标文件时以现金、保函、支票等形式缴纳。现场缴纳投标保证金：2000.00元；保证金单独装订签字、盖章，现场清点后当面密封。

2、投标保证金的退还方式：

（1）未中标人：在确定中标人后即时无息退还；

（2）中标人：签订合同后 5日内无息退还。

3、发生下列情形之一的，不予退还投标保证金：

（1）在投标文件规定的递交响应文件截止时间后撤回响应文件的；

（2）在采购人确定成交供应商之前放弃成交候选资格的；

（3）成交后放弃、不领取或者不接收成交通知书的；

（4）由于成交供应商的原因未能按照招标文件的规定与采购人签订合同的；

（5）由于成交供应商的原因未能按照招标文件的规定缴纳履约保证金的；

（6）供应商在采购活动中提供虚假材料的；

（7）报价有效期内，供应商在采购活动中有违法、违规、违纪行为。



	5
	低于成本价不正当竞争预防措施

（实质性要求）
	1、在评审过程中，供应商报价低于采购预算的50%或者低于其他有效供应商报价算术平均价的40%，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，磋商小组应当要求其在磋商现场合理的时间内提供书面说明，并提交相关证明材料，供应商书面说明应当按照国家财务会计制度的规定要求，逐项就供应商提供的货物、工程和服务的主营业务成本（应根据供应商企业类型予以区别）、税金及附加、销售费用、管理费用、财务费用等成本构成事项详细陈述。供应商不能证明其报价合理性的，磋商小组应当将其作为无效处理。

2、供应商书面说明应当签字确认或者加盖公章，否则无效。书面说明的签字确认，由其法定代表人/负责人/本人或者其授权代表签字确认。 

3、供应商提供书面说明后，评审小组应当结合采购项目采购需求、专业实际情况、供应商财务状况报告、与其他供应商比较情况等就供应商书面说明进行审查评价。供应商拒绝或者变相拒绝提供有效书面说明或者书面说明不能证明其报价合理性的或未在规定时间内递交有效书面说明书的，评审小组将其响应文件作为无效处理。

	6
	成交标准
	磋商小组从质量和服务均能满足采购文件实质性要求的供应商中，根据综合评分法，按照供应商的评分由低到高排序，按评分最高的原则，确定得分最高为成交供应商。

	7
	供应商确认方式
	由磋商小组现场确定。

	8
	磋商结果公告
	供应商评审结果将在富顺县中医医院官网（http://www.fsxzyyy.com/）发布

	9
	履约保证金（实质性要求）
	履约保证金金额：合同金额的 10%。

履约保证金缴纳形式：供应商自行选择以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式在合同签订前提交。

应注明（项目名称、项目编号）履约保证金。

履约保证金退还：服务期满一年后，供应商履行了合同服务义务，采购人凭供应商提供的退还履约保证金申请无息退还履约保证金。

履约保证金不予退还情形：未按合同履约不退还。采用非保函形式缴纳的履约保证金在 15 个工作日内无息返还，采用保函形式缴纳的履约保证金在担保有效期后，担保责任终止。

递交和退还保函原件时供应商须到采购人现场提供以下证明材料：

①法定代表人授权委托书原件；②委托代理人身份证复印件。

	10
	联合体投标
	不允许。


（二）响应文件
1. 响应文件的组成
1.1 响应文件分为“资格性响应文件”、“技术服务性响应文件”和“报价文件”三部分，须分册装订。

1.1.1 资格性响应文件包括以下部分：

① 封面（必须提供，格式见第五章）。

② 目录（必须提供，每项目录内容均应标注页码）。

③ 响应函（必须提供，格式见第五章）。

④ 法定代表人身份证明（必须提供，格式见第五章）。

⑤ 法定代表人授权书（必须提供，法定代表人参加磋商的除外，格式见“附件4”）。

⑥ 资格证明文件（必须提供，按第三章要求）。

⑦ 依法缴纳税收和社会保障资金承诺函（必须提供，格式见第五章）。

⑧ 无行贿犯罪记录承诺函（必须提供，格式见第五章）。

⑨ 响应人认为需要提供的文件和资料（非必须提供）。

1.1.2 技术服务性响应文件包括以下部分：

① 封面（必须提供，格式见第五章）。

② 目录（必须提供，每项目录内容均应标注页码）。

③ 供应商基本情况表（必须提供，格式见第五章）。

④商务响应表（必须提供，格式见第五章）。

⑤技术部分：简明扼要的技术应答表（必须提供，格式见第五章）。

⑥服务承诺（必须提供）。

⑦响应人认为需要提供的文件和资料（非必须提供）。

1.2 供应商对所提供的全部资料的合法性、真实性负责。

2. 磋商报价

2.1报价
报价供应商应根据采购文件要求，本项目采用整体报总价的方式进行首轮报价和现场报价。
磋商小组对供应商响应文件审查、磋商完成结束后，应当要求所有实质性响应的供应商在规定时间内按照磋商文件的规定一次报出不得更改的最后报价。

供应商最后报价应当由法定代表人/主要负责人/本人或其授权代表签字确认或加盖公章。最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。

两轮（若有）以上报价的，供应商在未提高响应文件中承诺的产品及其服务质量的情况下，其最后报价不得高于对该项目首轮报价，否则，磋商小组应当对其响应文件按无效处理，不允许进入综合评分，并书面告知供应商，说明理由。
2.2 报价必须提供报价表（格式见第五章）。

2.3 报价表单独密封封装（随响应文件一并递交），磋商小组在评标室内拆开由工作人员统一递交的密封报价表。
2.4所有磋商报价均以人民币元为计算单位，填报保留至两位小数（分）。供应商的报价应包括劳务管理、住宿、车费、利润、税金及政策性文件规定的各项应有费用。

磋商保证金
本项目收取磋商保证金（详见此章“（一）前附表”磋商保证金要求）。

4. 响应文件的签署
4.1  响应文件正本必须用A4幅面纸张打印装订，副本可以用正本的完整复印件，并在封面标明“正本”、“副本”字样。正本与副本如有不一致，则以正本为准。

4.2响应文件应按磋商文件的要求签字并加盖公章。
5. 响应文件的密封和递交
5.1 参加磋商报名时，供应商应将“资格性响应文件所有正副本” 、“技术服务性响应文件所有正副本”和“报价文件”三个文件袋密封递交。 

5.2 供应商应在本磋商文件中规定的截止日期和时间前，将响应文件递交富顺县中医医院。

（三）磋商
6. 响应文件的审查
凡有下列情况之一者，其响应文件将被视为未实质性响应磋商文件：

①响应文件未按规定签字，或未加盖供应商公章的。

②供应商代表未能出具有效身份证明，或与身份不符的。

③超出经营范围参加磋商的。

④资格证明文件不全的，或不符合磋商文件标明的资格要求的。

⑤响应文件不满足磋商文件中磋商项目最低要求的。

⑥响应文件格式不规范、内容不齐全。

⑦响应文件的实质性内容未使用中文表述或前后矛盾不符合磋商文件要求的。

⑧响应文件的关键内容字迹模糊、无法辨认,或响应文件中经修正的内容字迹模糊无法辩认，或修改处未按规定签名盖章的。

⑨不符合磋商文件中规定的其它实质性条款。

7．充分、公平竞争保障措施

总公司、分公司不能以不同的供应商身份同时参加投标。

8. 响应文件的澄清

对响应文件中非实质性内容含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，磋商小组可以书面形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者纠正。

9.磋商小组所有成员集中与单一供应商进行磋商，给予所有参加磋商的供应商平等磋商的机会。磋商顺序以现场签到顺序的方式确定。磋商过程中，磋商小组可以根据磋商情况调整磋商轮次。
10. 磋商程序
9.1 资格性检查。

9.2 磋商。

9.3 报价。

9.4 比较与评价。

9.5确认并符合成交供应商。
（四）成交

10. 成交结果公告
磋商结束采购人在富顺县中医医院官网（http://www.fsxzyyy.com/）发布成交结果公告。

11. 采购人宣布磋商废止的权利

11.1 出现下列情况之一时，采购人有权宣布磋商废止，并将理由通知所有供应商：

11.1.1 符合专业条件的供应商或者对磋商文件作实质响应的供应商不足3家的。

11.1.2 出现影响磋商公正的违法、违规行为的。

11.1.3 供应商的最终报价均超过了磋商预算，采购人不能支付的。

11.1.4 因重大变故，磋商任务取消的。

11.2 递交响应文件截止时间后参加供应商不足3家的，磋商期间符合专业条件的供应商或者对磋商文件作出实质响应的供应商不足3家的，采购人将报请有关部门依法处理。

（五）合同

12. 签订合同
12.1 采购人、成交供应商在成交之日起30日内，根据磋商文件确定的事项和成交供应商响应文件签订合同。

12.2 磋商文件、磋商文件的修改文件、成交供应商的响应文件、补充或修改的文件及澄清或承诺文件等，均为双方签订合同的组成部分，并与合同一并作为本磋商文件所列磋商项目的互补性法律文件，与合同具有同等法律效力。

12.3磋商文件、申请人的磋商文件以及修改或澄清文件等，均为签订合同的依据。 
12.4 成交供应商放弃成交、因不可抗力不能履行合同或者被查实存在影响成交结果的违法行为等情形，不符合成交条件的，采购人可以按照磋商小组提出的成交候选供应商名单排序依次确定后一位成交候选供应商为成交供应商，也可以重新组织磋商。
第三章   资格要求

一、投标人参加本次采购活动应具备下列条件：

(一)符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件：

1.具有独立承担民事责任的能力；

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6.法律、行政法规规定的其他条件；

二、对供应商及其提供的货物和服务的资格、资质和其他类似效力要求

    1、合法有效的《企业法人营业执照》；

2、合法有效的《税务登记证》（三证合一不提供）； 

3、合法有效的《组织机构代码证》（三证合一不提供）；

4、须出具法定代表人身份证明（若非法定代表人参与磋商还须出具法定代表人授权书原件）；
5、须提供法定代表人身份证和被委托人身份证复印件加盖单位鲜章，法定代表人或被委托人参加磋商时必须提供身份证原件；
6、2022年依法缴纳税收和社会保障资金承诺函；

7、无行贿犯罪记录承诺函；
三、应当提供的资格、资质和其他类似效力要求的相关证明材料，否则响应文件无效

	序号
	证明材料
	提供的证明材料是复印件加盖鲜章或原件

	1
	合法有效的《企业法人营业执照》复印件加盖单位鲜章。
	

	2
	合法有效的《税务登记证》复印件加盖单位鲜章。
	（三证合一不提供）

	3
	合法有效的《组织机构代码证》复印件加盖单位鲜章。
	（三证合一不提供）

	4
	法定代表人身份证明或法定代表人授权书原件加盖单位鲜章。
	

	5
	法定代表人身份证和被委托人身份证复印件并加盖单位鲜章，法定代表人或被委托人参加磋商时必须提供身份证原件。
	

	6
	2024年依法缴纳税收和社会保障资金承诺函（原件）。
	

	7
	无行贿犯罪记录承诺函（原件）。
	


注：除供应商自愿以外，不能要求供应商提供额外的证明材料。如果要求提供额外的证明材料，供应商有权不予提供，且不影响响应文件的有效性和完整性。

第四章  项目要求

一、项目名称：

本项目为富顺县中医医院医用血管造影X射线机(大C)技术维保服务采购项目。
二、项目概况：
本项目预算金额：100000.00元（大写：壹拾万圆整），为保障医用血管造影X射线机(大C)能正常运行降低故障率，富顺县中医医院拟采购技术维保服务。
三、项目服务内容及技术要求
（一）服务内容      

	设备地点
	设备名称
	设备型号

	同心院区

介入室
	医用血管造影X射线机（大C）
	Optima IGS330


服务技术要求：

1.维保内容提供技术保，维保周期2年。

2.提供服务期间保证设备开机率达到98%（按每年365天计算，每超过一天，按照1：1赔偿顺延一天） ，服务期内凡属我方规范操作使用中出现的故障由维保方全部负责免费维修。  其他意外灾害等不可抗力和人为恶意以及由于航空管制等特殊情况下配件等待引起的时间不含在内。

3.服务期内，设备故障不限次数报修，报修流程简单，可直接对接工程师进行故障处理。接到医院故障通知时随叫随到，全天候电话响应，响应时间≤4小时，工程师应在24小时内到达现场（包括节假日）。

4.服务期内，根据设备运行情况，不定期进行技术巡检，对设备每年提供≥4次定期维护保养与能提供详细定期保养报告，计划性定期的维护保养服务检测包括设备清洁、性能测试及校准、必要的机械或电气的检查，以及非紧急性质的预防性维修，并定期对设备的数据进行备份，以及确保系统能按照制造商的产品规格运行的其它维护。定期维护服务应间隔进行，具体内容包括：（1）系统基本情况检查;（2）图像质量检查;（3）球管使用情况检查;（4）后处理系统检查;（5）软件等等。

5.★需配备有≥2名全职的、原厂认证合格的工程师，维保工作需由这2名工程师执行，服务工程师均应具备合格的DSA维修技术能力,取得维保设备生产厂家售后服务合格资质(提供证明复印件或者扫描件)。
6.配合年检：供应商需配合医院每年清单内的设备年检，负责把设备调试到最佳状态，并保证全部检测指标达标。一年维保期满后把维保服务内容成册交设备使用科室和管理部门存档。

7.★维修工程师可使用全套原厂诊断软件，并保证能够解决所有需要原厂service key才能解决的设备故障（提供承诺函，格式自拟）。

8.提供能及时获取并实施原厂系统安全性软硬件改版通知(FMI)能力的证明，保修期内免费提供设备（含独立工作站）的系统软件升级补丁和技术支持，保证所有系统软件为最新版本。

9.服务机构有全职的原厂认证合格的DSA临床应用培训人员，提供姓名。并能以现场的和远程的形式，每年至少提供一次临床扫描、图像处理和相应业务拓展的专业应用培训(提供证明复印件或者扫描件)。

10.对设备进行维保或维修、巡检完成后，如实填写工作记录单并交采购人相关科室签字确认。工作记录单交设备管理部门留存。合同年度周期将当年维保维修记录装订成册（包含文字和图片等），交采购人设备管理部门存档。

11.合同年度周期提供维保总结报告，报告内容包含：（1）设备预防性维护维修计划 （2）设备保养、每次维修相关记录（至少包含维修现场照片，维保前后对比照片、维保记录及维保总结） （3）提供对临床使用部门培训记录（至少包含照片、签到、内容） （4）设备预防性维修记录台账等要求。

12.★成交供应商服务周期为2年，服务周期内每半年进行考核一次，考核不过合同终止。（考核机制表见下表）
	考核机制表

	考核时间 :                                                 考核得分:

	序号
	类别
	考核细则
	分值
	评分标准
	扣分

原因
	扣分
	得分

	1
	基本项目
	是否发生设备大事故如CT球管爆炸、磁共振磁体爆炸
	
	出现任何重大安全生产事故，一票否决，本次评定为不合格
	
	
	

	2
	主要设备运行维保项目
	日常保养设备共4次
	15
	缺一次扣5分，缺2次扣10分，缺3次扣15分。
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	故障报修是否及时应答
	10
	无人应答，每有1次扣1分，应答时间超过1小时每次扣0.5分
	
	
	

	4
	
	在线指导小故障排除
	10
	有小故障但无人指导排除每次扣5分，报小故障后12小时内无人指导每次扣0.5分
	
	
	

	5
	
	年终维保总结
	10
	无年终维保总结扣10分，有年终维保总结但内容不详细或故意隐瞒重要信息扣5分
	
	
	

	6
	
	设备正常运行达标（开机率）
	20
	开机率为98%及以上得20分，开机率为98%（不含）-94%（含）得18分，开机率为94%（不含）-92%（含）得15分，开机率为92%（不含）-90%（含）得10分，开机率为90%以下得5分。
	
	
	

	7
	
	反应时间（指到达现场时间）
	10
	接到采购人报修通知后且无法远程维修的：供应商24（含）-36（不含）小时内到达现场的每次扣1分；供应商36（含）-40（不含）小时内到达现场的每次扣2分，40（含）-44（不含）小时内到达现场的每次扣3分，44（含）-48（不含）小时内到达现场的每次扣4分，48小时（含）以后到达现场的不得分。
	
	
	

	8
	
	配件使用情况
	10
	不符合厂家标准及相应的国家质量标准要求扣每次5分；进口配件海关报关手续不全扣每次5分。
	
	
	

	9
	
	维修工程师
	5
	维修工程师无相关资质证书的每次扣5分；有资质证书但证书已过期的每次扣3分。
	
	
	

	10
	
	维修记录
	10
	无维修记录的扣10分；记录不健全保养不到位一次性扣2分；维修记录无维修人员签字扣5分。
	
	
	

	备注：1.考核总分为100分，考核总分低于85分为不及格。

2.一票否决意为考核直接不合格。

3.考核中所扣分数对应评分办法，扣完对应项目总分后不再累加。

4.采购人不定期进行考核。

	医院考核人员（甲方）：                                     设备维保单位人员（乙方）： 


五、★商务要求
（一）服务期限：自合同签订之日起2年。

（二）服务地点：富顺县中医医院指定地点。

（三）付款方式：

1.服务满半年后，经考核通过且收到成交供应商相应金额国家正式发票后，达到付款条件起30日，支付合同总金额的25.00%；

2.服务期满一年后，经考核通过收到成交供应商相应金额国家正式发票后，达到付款条件起30日，支付合同总金额的25.00%。

3.服务期满一年半后，经考核通过收到成交供应商相应金额国家正式发票后，达到付款条件起30日，支付合同总金额的25.00%。

4.服务期满后，经考核通过收到成交供应商相应金额国家正式发票后，达到付款条件起30日，支付合同总金额的25.00%。

（四）验收标准：成交人与采购人应严格按照政府采购相关法律法规以及参照《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》（财库〔2016〕205号）和自贡市财政局关于印发《自贡市政府采购履约验收管理办法》的通知自财规[2023]2号的规定、谈判文件、中标人响应文件的要求进行验收。

（五）其他未尽事宜，双方在合同中自行约定。

（六）、凡供应商虚假响应招标文件中的内容，提供虚假材料谋取中标、成交的，一经查证属实，该供应商将列入富顺县中医医院招标采购不良行为记录名单，两年内禁止参与富顺县中医医院非政府采购项目。

注：本章采购需求中标注“★”号的条款为本次采购项目的实质性要求，投标人应全部满足。

六、综合评分法细则

	评审项编号
	一级评审项
	二级评审项
	详细要求
	分值
	客观评审项

	1
	详细评审
	报价
	满足采购文件要求且响应价格最低的响应报价为评审基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：

响应报价得分=（评审基准价/响应报价）×30。
	30
	是

	2
	详细评审
	服务技术要求
	一、供应商完全满足采购文件服务内容及要求中“服务要求”的得24分。

二、供应商不完全满足采购文件服务内容及要求中“服务技术要求”的，按以下规则进行计算得分：

一般服务要求条款响应得分=供应商满足一般服务要求条款的数量÷一般服务要求条款的总数量×24分。

注：（1）“★”的为实质性要求，不参与评分。（2）无子项的要求，按该条款计算；（3）有子项的要求，按最末级的子项条款计算。（4）“服务要求”中有明确要求的按要求提供相关证明材料，不提供或提供不完整视为负偏离。
	28
	是

	3
	详细评审
	项目实施方案
	一、根据供应商提供的项目实施方案进行综合评分，包含以下内容：  

（一）巡检维保计划；

（二）质量保障措施（至少包含维修团队、零配件配备情况）；

（三）培训计划；

（四）故障报修响应方案（至少包含响应时间、响应方式（现场/远程维修具体应用场景））。

(五）应急措施（包含突发事件处理方案、事故应急处理后续计划、应急处理响应时间）
以上内容每提供一项得1分，最多得5分。

二、在上述得分基础上，以上方案每项内容不存在缺陷或不足的加3分，最多加15分。

注：“内容存在缺陷或不足”是指： a单项中的内容缺失（不完整）；b单项内容仅有框架标题，复制招标文件内容的要求；c单项内容中出现套用其他项目方案，内容非针对本项目编制；d内容中出现前后描述不一致现象或文字叙述出现错误；e内容涉及适用的行业规范及标准（方法）出现错误；f实施地点区域错误，实施时间错误；g出现与采购需求不满足的情形；h与履行合同存在差异性。以上任意一种情形。
	20
	否

	5
	详细评审
	人员配备方案
	一、根据供应商提供的人员配备方案进行综合评分，包含以下内容：

（一）人员学历证书；

（二）岗位分工；

（三）人员资质；

（四）相关工作经验；

以上内容每提供一项得1分，最多得4分。

二、在上述得分基础上，以上方案每项内容不存在缺陷或不足的加3分，最多加12分。

注：“内容存在缺陷或不足”是指： a单项中的内容缺失（不完整）；b单项内容仅有框架标题，复制招标文件内容的要求；c单项内容中出现套用其他项目方案，内容非针对本项目编制；d内容中出现前后描述不一致现象或文字叙述出现错误；e内容涉及适用的行业规范及标准（方法）出现错误；f实施地点区域错误，实施时间错误；g出现与采购需求不满足的情形；h与履行合同存在差异性。以上任意一种情形。
	16
	

	6
	详细评审
	履约能力
	根据供应商提供的同类项目业绩（自2021年01月01日至响应截止日止，以签订合同时间为准。）进行评定，每提供一个业绩得3分，最多得6分。

 注：①提供销售合同或中标/成交通知书复印件并加盖供应商公章；②业绩时间以合同签订时间（或中标成交通知书发出时间）为准。
	6
	是


注：评分的取值按四舍五入法，保留小数点后两位。
第五章  格式要求

文件一：资格性响应文件

格式1-1资格性响应文件封面格式

正本或副本

响 应 文 件

（资格性）

采购编号：                   .             
项目名称：                    .            
响应人名称（全称加盖公章）：               .
响应人代表签字：                     .                          
日期：        年    月    日

附件1-2：响应函（格式）

响应函

富顺县中医医院
                    （响应人全称）现委托       （姓名）为我方代理人，参加贵方组织的“                 （项目名称）”项目（编号：               ）的磋商采购。现正式提交响应文件正本1份和副本    份：为便于贵方公正、择优地确定成交供应商及其提供产品和服务，我方就本次磋商采购有关事项郑重声明并宣布同意如下：

1、具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款和本项目规定的条件：

1.1 具有独立承担民事责任的能力； 

1.2具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度； 

1.3具有履行合同所必需的设备和专业技术能力； 

1.4有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录； 

1.5参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

1.6法律、行政法规规定的其他条件；

1.7根据采购项目提出的特殊条件。

2、我方承诺已经具备磋商文件中规定的参加磋商活动的供应商应当具备的条件。我方愿意向贵方提供任何与本磋商采购项目有关的数据、情况和技术资料，并根据需要提供一切承诺的证明材料，并保证其真实、合法、有效。

3、我方同意在磋商文件中规定的磋商开始日起60日内遵守本响应文件中的承诺且在此期限期满之前均具有约束力。如果我方成交，响应文件有效期与合同履行期相同。

4、我方已详细审查全部磋商文件，包括修改文件（如有的话）和有关附件，将自行承担因对全部磋商文件理解不正确或误解而产生的相应后果。

5、我方理解并遵守磋商文件的全部规定，接受磋商文件中合同的全部条款且无任何异议。

6、如果发生磋商须知第5条所述情况，同意我方被认定为未实质性响应磋商文件。

7、如果被确定为成交供应商，我方同意按磋商文件的规定领取成交通知书。否则，视为我方成交后自动放弃成交资格，承担由此引起的一切后果。

8、如果被确定为成交供应商，我方同意在领取成交通知书之日起30日内，按照磋商文件的规定与采购人签订合同。否则，视为我方成交后无正当理由不与采购人签订合同并承担相应法律责任。

9、我方最近3年内的被公开披露或查处的违法违规行为有（没有填无）：　     。

10、以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果和责任。

11、与本响应有关的一切正式往来通讯请寄：

地址：           邮编：          
电话：            传真：               
响应人代表签字：                     

响应人名称（全称加盖公章）：                 
日期：    年    月    日
附件1-3：法定代表人/单位负责人身份证明书

法定代表人/单位负责人身份证明书
（法定代表人姓名）在（供应商名称）处任（职务名称）职务，是（供应商名称）的法定代表人/单位负责人。
特此证明。
供应商名称：XXXX（加盖公章）
日期：XX年XX月XX日
说明：上述证明文件在施工响应文件中附有法定代表人身份证复印件（身份证两面均应复印）或护照复印件（供应商的法定代表人为外籍人士的，则提供护照复印件）时才能生效。
附件1-4：法定代表人授权书（格式）

法定代表人授权书

富顺县中医医院：
我          （姓名）系                                   （响应人名称）的法定代表人，现委托          （姓名）为我方代理人。代理人根据本授权，以我方的名义参加                             项目（编号：          ）的磋商采购活动，并代表我方全权办理针对上述项目的响应文件递交、参加磋商、签订合同等具体事务和签署相关文件。

我方对代理人的签名负全部责任。在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。代理人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

代理人无转委托权。

委托代理人签名：                            

委托代理人身份证号码：                                                                       

法定代表人签名：                             
响应人：                       （全称加盖公章）

日期：    年    月    日

此处请粘贴委托代理人身份证复印件并加盖单位公章（鲜章）

注：如法定代表人参加磋商的，仅提供附件1-3；如委托代理人参加磋商的，必须提供附件1-3和附件1-4。

附件1-5： 依法缴纳税收和社会保障资金承诺函（格式）
202 年依法缴纳税收和社会保障资金承诺函

致：富顺县中医医院：
     我单位现参与          项目（项目编号：          ），并作出如下承诺：

     我单位202 年依法缴纳税收和员工社会保险，随时接受业主方的检查验证。如违反上述承诺，我单位将按照相关规定接受处罚，并通过媒体予以公布。

     特此承诺。

 供应商名称（公章）：

 法定代表人（或授权代表）签字：

 日    期：

附件1-6： 无行贿犯罪记录承诺函（格式）
无行贿犯罪记录承诺函

致：富顺县中医医院：
我单位现参与          项目（项目编号：          ），现做出如下承诺：

我单位及现任法定代表人无行贿犯罪记录；若我单位在本次采购活动中成为成交供应商，在领取中标通知书时向你方提交行贿犯罪记录查询结果。如违反上述承诺，我单位将按照相关规定接受处罚，并通过公共媒体予以公布。

特此承诺。

供应商名称：(加盖公章)
法定代表人（或授权人）签字：

日   期：    年   月   日

附件1-7       

具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度

致：富顺县中医医院：
我单位现参与          项目（项目编号：          ），现做出如下承诺：

我单位及具有良好的商业信誉，具备健全的财务会计制度。如违反上述承诺，我单位将按照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》相关规定接受处罚，并通过媒体予以公布。

特此承诺。

供应商名称：(加盖公章)
法定代表人（或授权人）签字：

日   期：    年   月   日

附件1-8参加本项目供应商应提供的资质证明材料
具有履行合同所必需的设备和专业技术能力、资格承诺书

致：富顺县中医医院：
我单位现参与          项目（项目编号：          ），现做出如下承诺：

我方承诺已经具备采购文件中规定的参加采购活动的供应商应当具备的条件并且具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。若因我方设备和专业技术能力不足，导致项目无法正常实施，影响项目进度，我单位承担全部责任。

我方愿意向贵方提供任何与本采购项目有关的数据、情况和技术资料，并根据需要提供一切承诺的证明材料，并保证其真实、合法、有效。

我方已详细审查全部采购文件，包括修改文件（若有）和有关附件，将自行承担因对全部采购文件理解不正确或误解而产生的相应后果。

如违反上述承诺，我单位将按照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》相关规定接受处罚，并通过媒体予以公布。

特此承诺。

供应商名称：(加盖公章)
法定代表人（或授权人）签字：

日   期：    年   月   日

附件1-9   参加本项目供应商自认为需要提供的文件和资料

格式自拟

文件二：技术服务性响应文件

附件2-1：响应文件封面（格式）

正本或副本

响 应 文 件

（技术服务性）

采购编号：                      .          
项目名称：                        .        
响应人名称（全称加盖公章）：               .
响应人代表签字：              .            
日期：        年    月    日

附件2-2: 供应商基本情况表（格式）
供应商基本情况表

	供应商名称
	

	注册地址
	
	邮政编码
	

	联系方式
	联系人
	
	电话
	

	
	传真
	
	网址
	

	组织结构
	

	法定代表人
	姓名
	
	技术职称
	
	电话
	

	技术负责人
	姓名
	
	技术职称
	
	电话
	

	财务负责人
	姓名
	
	技术职称
	
	电话
	

	成立时间
	
	员工总人数：

	企业资质等级
	
	其中
	项目经理
	

	营业执照号
	
	
	高级职称人员
	

	注册资金
	
	
	中级职称人员
	

	开户银行
	
	
	初级职称人员
	

	账号
	
	
	技工
	

	经营范围
	

	备注
	


供应商名称（公章）：

法定代表人或授权代表（签字）：

日   期:

附件2-3：商务响应表（格式）

商务响应表

	序号
	磋商文件要求
	响应文件响应

	1
	
	

	2
	
	

	3
	
	

	……
	
	


响应人名称（全称加盖公章）：        

响应人代表（签字）：

日期:

注：

1. 响应人必须把磋商项目的全部要求列入“磋商文件要求”。

2. 逐项对应“磋商文件要求”认真详细的将实际响应内容列入“响应文件响应”。

3. 响应人必须据实填写，不得虚假填写，否则将取消其磋商或成交资格。

附件2-4：技术响应表（格式）

服务技术要求响应表

	序号
	磋商文件要求
	响应文件响应

	1
	
	

	2
	
	

	3
	
	

	……
	
	


响应人名称（全称加盖公章）：        

响应人代表（签字）：

日期:

注：

1. 响应人必须把磋商项目的全部要求列入“磋商文件要求”。

2. 逐项对应“磋商文件要求”认真详细的将实际响应内容列入“响应文件响应”。

3. 响应人必须据实填写，不得虚假填写，否则将取消其磋商或成交资格。

附件2-5：服务承诺

服务承诺格式及内容自拟。

附件2-6：参加本项目供应商自认为需要提供的文件和资料

文件三：报价表

格式3-1 报价表封面格式

报  价  表

项目编号：                 .

项目名称：                      .                 

供应商名称（加盖公章）：                    .

法定代表人/负责人或授权代表（签字）：                  .
年     月    日

附件3-2： 报价表（格式）
首   轮   报  价 
	项目名称
	富顺县中医医院医用血管造影X射线机(大C)技术维保服务采购项目

	项目编号
	富中医采［2025］31号

	服务期限
	2年

	报价
	小写           元（大写：                  ）


            　　　　　　　　　　　　　　　        
响应人名称（全称加盖公章）：        

响应人代表（签字）：

日期:

注：1. 报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章或响应人代表签字或盖章，否则其响应作无效处理。

2. 本项目采用填报总价，保留小数点后两位。

    3. 响应人按格式填列，不得自行更改，否则引起的不利后果由响应人承担。

现   场   报  价 
	项目名称
	富顺县中医医院医用血管造影X射线机(大C)技术维保服务采购项目

	项目编号
	富中医采［2025］31号

	报价轮次
	

	服务期限
	2年

	报价
	小写           元（大写：                  ）


            　　　　　　　　　　　　　　　        
响应人名称（全称加盖公章或法定代表人/授权代表手印）：   

响应人代表（签字）：

日期:

注：1. 报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章或响应人代表签字或盖章，否则其响应作无效处理。

2. 本项目采用填报总价，保留小数点后两位。

    3. 响应人按格式填列，不得自行更改，否则引起的不利后果由响应人承担。

第六章  合同格式

富顺县中医医院**项目采购合同
（主要条款）

采购合同编号：

履约地点：富顺县中医医院

签订日期：    年     月    日

签订地点：富顺县中医医院

采购人（甲方）：富顺县中医医院

地址： 富顺县东湖大道1801号    

供应商(乙方)：

地址：

依据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国政府采购法》与项目行业有关的法律法规，以及           （项目编号：          ）的《采购文件》，乙方的《投标（响应）文件》及《中标（成交）通知书》，甲乙双方同意签订本合同。同附件及本项目的招标文件、投标文件、《中标通知书》等均为本合同不可分割的部分。具体情况及要求如下：

项目情况
本项目为                    ，项目成交金额        元，大写    元整。

合同期限：自合同签订之日起2年。

服务地点：富顺县中医医院指定地点。服务周期内每半年进行考核(考核表附后），考核不过合同终止。

二、服务内容
	设备

地点
	设备

名称
	设备型号

	同心院区

介入室
	医用血管造影X射线机
	Optima IGS330


                                                                        二、服务技术要求

1.维保内容提供技术保，维保周期2年。

2.提供服务期间保证设备开机率达到98%（按每年365天计算，每超过一天，按照1：1赔偿顺延一天） ，服务期内凡属我方规范操作使用中出现的故障由维保方全部负责免费维修。  其他意外灾害等不可抗力和人为恶意以及由于航空管制等特殊情况下配件等待引起的时间不含在内。

3.服务期内，设备故障不限次数报修，报修流程简单，可直接对接工程师进行故障处理。接到医院故障通知时随叫随到，全天候电话响应，响应时间≤4小时，工程师应在24小时内到达现场（包括节假日）。

4.服务期内，根据设备运行情况，不定期进行技术巡检，对设备每年提供  次定期维护保养与能提供详细定期保养报告，计划性定期的维护保养服务检测包括设备清洁、性能测试及校准、必要的机械或电气的检查，以及非紧急性质的预防性维修，并定期对设备的数据进行备份，以及确保系统能按照制造商的产品规格运行的其它维护。定期维护服务应间隔进行，具体内容包括：（1）系统基本情况检查;（2）图像质量检查;（3）球管使用情况检查;（4）后处理系统检查;（5）软件等等。

5.需配备有  名全职的、原厂认证合格的工程师，维保工作需由这2名工程师执行，服务工程师均应具备合格的DSA维修技术能力,取得维保设备生产厂家售后服务合格资质。

6.配合年检：供应商需配合医院每年清单内的设备年检，负责把设备调试到最佳状态，并保证全部检测指标达标。一年维保期满后把维保服务内容成册交设备使用科室和管理部门存档。

7.★维修工程师可使用全套原厂诊断软件，并保证能够解决所有需要原厂service key才能解决的设备故障。

8.提供能及时获取并实施原厂系统安全性软硬件改版通知(FMI)能力的证明，保修期内免费提供设备（含独立工作站）的系统软件升级补丁和技术支持，保证所有系统软件为最新版本。

9.服务机构有全职的原厂认证合格的DSA临床应用培训人员，提供姓名。并能以现场的和远程的形式，每年至少提供一次临床扫描、图像处理和相应业务拓展的专业应用培训。

10.对设备进行维保或维修、巡检完成后，如实填写工作记录单并交采购人相关科室签字确认。工作记录单交设备管理部门留存。合同年度周期将当年维保维修记录装订成册（包含文字和图片等），交采购人设备管理部门存档。

11.合同年度周期提供维保总结报告，报告内容包含：（1）设备预防性维护维修计划 （2）设备保养、每次维修相关记录（至少包含维修现场照片，维保前后对比照片、维保记录及维保总结） （3）提供对临床使用部门培训记录（至少包含照片、签到、内容） （4）设备预防性维修记录台账等要求。

12.★成交供应商服务周期为2年，服务周期内每半年进行考核一次，考核不过合同终止。（考核机制表附后）

三、合同定价方式、付款进度和支付方式

1.服务满半年后，经考核通过且收到成交供应商相应金额国家正式发票后，达到付款条件起30日，支付合同总金额的25.00%；

2.服务期满一年后，经考核通过收到成交供应商相应金额国家正式发票后，达到付款条件起30日，支付合同总金额的25.00%。

3.服务期满一年半后，经考核通过收到成交供应商相应金额国家正式发票后，达到付款条件起30日，支付合同总金额的25.00%。

4.服务期满后，经考核通过收到成交供应商相应金额国家正式发票后，达到付款条件起30日，支付合同总金额的25.00%。

5.结算方式：

以采购人实际需求按实际成交价结算。付款前，乙方须向甲方出具合法有效完整的发票及凭证资料后进行支付结算，付款方式均采用公对公的银行转账，甲方接受转账的开户信息以合同载明的为准。如因乙方未及时按照要求提供合法有效的发票导致逾期付款的，不视为甲方违约，甲方不承担任何责任。

本项目报价包含人员费用(含员工基本工资、绩效考核、社会保险费、福利费、法定假日加班费、服装费)、通讯费、低值易耗品费、固定资产折旧费(项目用电脑、对讲机、工具设备等)、人员培训费、管理费、合理利润、风险费、法定税费等与本项目相关的所有费用。

四、履约保证金
履约保证金退还：服务期满两年后，供应商履行了合同服务义务，采购人凭供应商提供的退还履约保证金申请无息退还履约保证金。

履约保证金不予退还情形：未按合同履约不退还，采用保函形式缴纳的履约保证金在担保有效期后，担保责任终止。

五、验收标准和方法

甲乙双方应严格按照政府采购相关法律法规以及参照《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》（财库〔2016〕205号）和自贡市财政局关于印发《自贡市政府采购履约验收管理办法》的通知自财规[2023]2号的规定、谈判文件、中标人响应文件的要求进行验收。

七、甲方的权利和义务
1.甲方有权对合同规定范围内乙方的服务行为进行监督和检查，拥有监管权。有权定期核对乙方提供服务所配备的人员数量。对甲方认为不合理的部分有权下达整改通知书，并要求乙方限期整改。

2.根据本合同规定，按时向乙方支付应付服务费用。

3.国家法律、法规所规定由甲方承担的其它责任。

八、乙方的权利和义务

1.根据本合同的约定向甲方收取相关服务费用。

2.接受项目行业管理部门及政府有关部门的指导，接受甲方的监督；及时向甲方通告服务范围内有关服务的重大事项，协助配合处理相关检查、质疑投诉。

3.在本项目为采购人提供服务(包括但不限于安装、维护、送货)的过程中，供应商做好安全施工保障，服务期间所发生的所有安全事故均由供应商自行承担全部责任。

4.国家法律、法规所规定由乙方承担的其它责任。

九、违约责任

如果任何一方未能按照本协议的规定执行，包括任意一方无故提前终止本协议，守约方有权要求违约方赔偿由此造成的全部损失。

十、不可抗事件处理

1.在合同有效期内，任何一方因战争、洪灾、台风、地震等不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力事件影响期相同。

2.受阻一方应在不可抗力事件发生后尽快用电话通知对方并于事故发生后  天内将有关部门出具的证明文件等用特快专递或挂号信寄给对方审阅确认。

3.不可抗力事件延续   天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十一、解决合同纠纷的方式

双方本着友好合作的态度，对合同履行过程中发生的违约行为进行及时的协商解决，如不能协商解决可向合同甲方住所地法院通过法律诉讼解决。

十二、合同生效及其他

1.合同经双方法定代表人或授权委托代理人签字并加盖公章后生效。

2.政府采购合同履行中，甲方需追加与合同标的相同的服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与乙方协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。补充协议签订后，报政府采购监督管理部门备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

3.本合同一式5份，自双方签章之日起生效。甲方持有4份，乙方持有1份，具有同等法律效力。

	甲方（盖章）：富顺县中医医院 

甲方代表（签字）：

地址：富顺县东湖大道1801号 

电话：0813-5197655

开户银行：自贡农村商业银行股份有限公司富顺支行

开户帐号：11820120000037316

日期：   年   月   日
	乙方（盖章）： 

乙方代表（签字）：

地址： 

电话： 

开户银行：

开户帐号： 

日期：   年    月   日


附：

	考核机制表

	考核时间 :                                                 考核得分:

	序号
	类别
	考核细则
	分值
	评分标准
	扣分

原因
	扣分
	得分

	1
	基本项目
	是否发生设备大事故如CT球管爆炸、磁共振磁体爆炸
	
	出现任何重大安全生产事故，一票否决，本次评定为不合格
	
	
	

	2
	主要设备运行维保项目
	日常保养设备共4次
	15
	缺一次扣5分，缺2次扣10分，缺3次扣15分。
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	故障报修是否及时应答
	10
	无人应答，每有1次扣1分，应答时间超过1小时每次扣0.5分
	
	
	

	4
	
	在线指导小故障排除
	10
	有小故障但无人指导排除每次扣5分，报小故障后12小时内无人指导每次扣0.5分
	
	
	

	5
	
	年终维保总结
	10
	无年终维保总结扣10分，有年终维保总结但内容不详细或故意隐瞒重要信息扣5分
	
	
	

	6
	
	设备正常运行达标（开机率）
	20
	开机率为98%及以上得20分，开机率为98%（不含）-94%（含）得18分，开机率为94%（不含）-92%（含）得15分，开机率为92%（不含）-90%（含）得10分，开机率为90%以下得5分。
	
	
	

	7
	
	反应时间（指到达现场时间）
	10
	接到采购人报修通知后且无法远程维修的：供应商24（含）-36（不含）小时内到达现场的每次扣1分；供应商36（含）-40（不含）小时内到达现场的每次扣2分，40（含）-44（不含）小时内到达现场的每次扣3分，44（含）-48（不含）小时内到达现场的每次扣4分，48小时（含）以后到达现场的不得分。
	
	
	

	8
	
	配件使用情况
	10
	不符合厂家标准及相应的国家质量标准要求扣每次5分；进口配件海关报关手续不全扣每次5分。
	
	
	

	9
	
	维修工程师
	5
	维修工程师无相关资质证书的每次扣5分；有资质证书但证书已过期的每次扣3分。
	
	
	

	10
	
	维修记录
	10
	无维修记录的扣10分；记录不健全保养不到位一次性扣2分；维修记录无维修人员签字扣5分。
	
	
	

	备注：1.考核总分为100分，考核总分低于85分为不及格。

2.一票否决意为考核直接不合格。

3.考核中所扣分数对应评分办法，扣完对应项目总分后不再累加。

4.采购人不定期进行考核。

	医院考核人员（甲方）：                                     设备维保单位人员（乙方）： 



