- 附件2

- 富顺县中医医院2026年转运呼吸机等一批医疗设备市场调研项目明细表

- 报价公司名称：

| 序号 | 设备名称（产品注册证名称） | 基本功能要求 | 基本配置（可按照实际需求进行增补修改） | 品牌 | 规格型号 | 产品特征描述（技术参数必须满足3个品牌） | 报价（元） | 满足所报参数的其他两个品牌 | 设备使用年限 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 急救推车 | 1.铝合金材质，具有防腐蚀型；2.推车能放置在救护车上；3.可满足不同高度的升降；4.单架面可分离，有锁定装置；5.尺寸：展开尺寸：190x56x95CM 折叠尺寸：190x56x35CM | - 1.有护栏，有刹车； - 2.配有床垫 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 全自动洗胃机 | - 1.电源：AC220V,输入功率≤140vA,工作噪音≤65dB. - 2.进胃压力设置：≤0.067MPa，出胃压力设置：≥-0.067MPa。 进胃液量：≤350mL/次，出胃液量：≤450mL/次，进出胃时间：≤30s/次。 | - 1.机身配有药液孔，胃管孔，排污管，同时配有三根管路； - 2.有开机键、洗胃键、有自动记录洗胃次数功能。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 转运呼吸机 | 1.适用于成人、儿童、婴幼儿呼吸辅助和通气支持。2.具有有创、无创、高流量氧疗三种呼吸支持方式3.肺保护通气P-V，叹息、肺复张4.辅助临床医师对脱机前患者的病情进行全面评价，提高脱机的成功率。5.集成血氧监测及呼末CO2监测功能6.具有氧耗工具 | 主机 、成人一次性呼吸管路 、一次性细菌过滤器、近端一次性流量传感器1L模拟测试肺、成人人工鼻、无创面罩、硅胶头带、氧气气源输入管（国标）、蜗杆传动软管夹、国标氧气插头、国标电源线、可配多种有创和无创通气模式，可实现一机多用。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 数字心电图机 | 1.满足十二导联心电图以及十八导联心电图 。 2.触摸显示屏3.能分析各种类型的心律失常。4.有储电功能。 | 1.有肢导联、胸导联。 2.使用年限10年。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 病人监护仪 | 1.含有创血压、无创血压功能、中心静脉压测定、监测血氧饱和度、心率、呼吸及体温监测等功能。 2.能查询历史监测记录、有异常报警、能设置各种参数等功能； 3.触摸显示屏。4.提供多种测量方式。 | 1.含模块插件箱转运功能，插件能储电工作≥4小时。 2.有远端显示软件及附件。 3.使用年限≥10年，能连接中心工作站。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 医用输血输液加温器 | 可对输入人体的液体进行加温 | 1.主机、支架 2.双通道全包裹加热管 3.加热管固定装置 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 医用输血输液加温器 | 可对输入人体的液体进快速加温 | 1.主机、支架 2.双通道全包裹加热管 3.加热管固定装置 4.加压袋2个 5.气泡检测及夹闭装置2个 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 高频电刀 | 用于手术电凝止血 | 1.主机1 2.手术电极1 3.电源线1 4.脚踏开关1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 自动止血带 | 用于患者术中暂时阻断肢体的血供 | 1.自动止血带主机1 2.止血带大中小各1 3.电源线1 4.推车1 |  |  |  |  |  |  |  |

备注：1、参与调研公司须满足我院基本参数要求，附报价品牌其他医院中标价佐证材料。

2、设备名称在满足基本参数的前提下，以报价产品注册证名称为准。

3、产品特征描述（技术参数）：除我院基本参数要求外，产品的详细技术参数及配置清单；所报技术参数必须满足三个品牌，并附上其他品牌设备技术参数情况。

4、产品特征描述（技术参数）条数太多可另附页列举。

5、报价要求：①所有报价均用人民币表示，报价是响应本项目要求的全部工作内容的验收价格，包括完成本项目所需的一切费用。

②同一报价表内任何有选择或可调整的报价将按无效响应处理。③报价品目可根据公司产品情况进行选择性报价。