富顺县中医医院

2026年综合维修配件、耗材采购项目

市场调研采购需求

一、项目概述

（一）项目背景

为保障医院日常运营稳定，满足非医疗类电器、机电设备、建筑物及构筑物日常维修、维护、抢修需求，现对2026年度综合维修配件、耗材采购开展市场调研，规范采购流程，严控质量与安全风险，遴选合格供应商。

（二）项目范围

采购医院综合维修组所需非医疗类电器设备配件、机电维修配件、建筑维修耗材、通用维修辅料等，覆盖水电、暖通、门窗、基础设施修缮等全场景，具体以采购清单为准。

（三）项目概况

- 1.项目名称：富顺县中医医院2026年综合维修配件、耗材采购项目

- 2.采购数量：详见采购清单，按实际需求分批供货

- 3.项目地点：富顺县中医医院指定区域

- 4.服务期限：自合同签订之日起1年，或合同期内采购金额已满则自动终止

二、采购需求及技术要求

（一）采购内容

本项目为医院2026年度日常维修、抢修非医疗类配件及耗材，具体品类、规格、型号详见附件《采购清单》，实际供货以医院书面/口头通知为准。

（二）技术要求

- 1.质量标准

- （1）所有货物为全新原厂正品，严禁提供假冒伪劣、过期、残次、翻新产品；

- （2）符合国家、行业及厂家质量标准，附带产品合格证等有效质量证明；

- （3）规格、型号、材质与采购清单及医院通知一致，适配医院现有设备、设施。

- 2.产品适配性

- （1）所供配件需与医院设备设施完全适配，因适配问题无法使用的，供应商无条件免费更换并承担全部损失；

- （2）定制配件按医院提供的图纸、参数生产，确保质量与精度达标。

- 3.报价要求

- （1）报价为货物落地价，包含成本、运输、装卸、税费、售后等全部费用，医院无额外支付；

- （2）需附详细报价清单，列明货物名称、规格、单价、总价等信息；

- （3）清单外临时急需货物，按市场价格参照中标下浮率同比下浮，经医院书面确认后结算。

三、商务要求

（一）供货要求

- 1.供货时效

- （1）常规配件耗材：接通知后24小时内送达指定地点；

- （2）特殊/定制配件：双方书面约定供货周期，延期需提前征得医院同意；

- （3）急抢修配件：接通知后2小时内送达，保障抢修进度。

- 2.供货方式：按医院分批通知配送，随货附送货单，经医院综合维修组专人验收签字确认。

- 3.备货要求：供应商需储备常用配件耗材库存，杜绝缺货、断货，保障日常维修不间断。

（二）质保要求

- 1.货物不符要求或存在质量问题，供应商24小时内无条件免费更换，费用自理；

- 2.质保期：通用耗材≥3个月，电器/机电配件≥6个月，核心/定制配件≥12个月，自验收合格之日起算；

- 3.质保期内非人为质量问题，免费维修更换，无法处理的全额退款，并承担维修误工损失。

（三）付款方式

- 1.按月结算，供应商凭签字确认的送货单、验收单，核对金额后开具合法增值税发票；

- 2.医院收到合格票据及结算资料后，按财务制度支付上月货款，无预付款、无进度款；

- 3.结算价按合同约定执行，临时增补货物以双方书面确认价为准。

（四）验收要求

- 1.验收小组：医院综合维修组、后勤科、财务科人员共同现场验收；

- 2.验收标准：货物与通知、清单一致，附带合格证明，外观完好、质量达标；

- 3.验收流程：当场验收，合格签署验收单，不合格当场拒收，供应商立即更换并承担全部责任。

（五）售后服务

- 1.质保期内免费上门退换货、维修，质保期外成本价提供维修、配件更换服务，不额外收费；

- 2.定期配合医院开展质量回访，优化供应与服务。

四、安全责任与风险管控

- 1.运输作业安全：供应商全权负责货物运输、装卸全过程安全，遵守国家法规及医院管理规定，做好货物防护，人员、车辆服从院区管理；

- 2.安全事故责任：运输、装卸过程中发生安全事故，或因货物质量、供货延误造成医院损失的，供应商承担全部法律、经济责任及相关费用；

- 3.质量风险防控：供应商建立质量管控体系，杜绝不合格产品入场；若供应伪劣产品，立即终止合同，供应商赔偿全部损失，三年内不得参与医院采购项目。

五、违约责任

- 1.未按约定时效供货，每次扣除当次货款5%作为违约金；逾期超4小时影响医院运营的，扣除20%，情节严重的医院有权单方解除合同；

- 2.供应不合格产品，除免费更换外，支付合同总金额10%违约金，造成损失另行赔偿；

- 3.违反安全规定发生事故，支付合同总金额15%违约金，医院有权解除合同并追究法律责任；

- 4.擅自转包、分包或无故断供，医院有权解除合同，供应商赔偿全部损失。

六、其他要求

- 1.本需求为市场调研及招标核心依据，供应商如有异议，可书面向医院提出；

- 2.供应商承诺货物来源合法，无知识产权纠纷，相关法律责任自行承担；

- 3.供应商信息变更，需及时书面通知医院并提供证明文件；

- 4.未尽事宜，双方在合同中另行约定，合同条款与本需求保持一致。

附件：富顺县中医医院2026年综合维修配件、耗材采购清单